|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5176 |  |
|  | от 20.12.2019 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 12.11.2021
 к области аккредитации от 08.10.2021

| Лаборатории Сертификационных и Независимых Технических Испытаний Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |  |  |  |  |  |
| 55.21* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/ 29.113 27.33/ 29.113 22.19/ 29.113 | Удельное объемное (поверхностное) удельное сопротивление. | ТНПА и другая документация | ## ГОСТ 9.406-84 п. 2.8.2, ГОСТ 6433.2-71, ГОСТ 11529-2016 п.13, ГОСТ 12998-85 п. 5.10, ГОСТ 14632-79 п.4.15, ГОСТ 16475-81 п.4.12, ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 |
| 55.22* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/ 29.145 22.21/ 29.145 | Температура размягчения. Температура размягчения по Вика. | ТНПА и другая документация | СТБ 1264-2001 п.8.11, СТБ 1451-2004 п.7.5, ГОСТ 15088-2014, ГОСТ 30673-2013 п.6.10, ГОСТ 32412-2013 п.8.7, ГОСТ 32413-2013 п.8.8, ГОСТ 32415-2013 п.8.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |  |  |  |  |  |
| 55.23* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.51/ 04.125 23.52/ 04.125 23.61/ 04.125 23.31/ 04.125 23.49/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. Содержание цезия -137 | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 п. 4.2, МВИ.МН 4779-2013 |
| 55.24* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/ 29.143 23.64/ 29.143 43.39/ 29.143 22.19/ 29.143 23.99/ 29.143 16.21/ 29.143 | Твердость по Шору. Твердость. Статическая твердость. Твердость при вдавливании. | ТНПА и другая документация | СТБ 1451-2004 п.7.7, СТБ 1496-2004 п.8.11, СТБ 1548-2005 п.7.15, СТБ 1684-2006 п.7.10, ГОСТ 263-75, ГОСТ 2678-94 п.3.8, ГОСТ 4670-2015, ГОСТ 9639-71 п.4.11, ГОСТ 11843-76, ГОСТ 24621-2015 |
| 55.25* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.59/ 08.169 36.00/ 08.169 20.30/ 08.169 | Содержание (концентрация) ионов водорода рН | ТНПА и другая документация | СТБ 1112-98, п. 9.5 СТБ 1113-98 п.7.6 СТБ 1114-98 п.6.6 СТБ 1263-2001, п.8.19 СТБ 1843- 2008, п. 9.4 СТБ 2049-2010, п.7.3 ГОСТ 28196-89, п.4.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

## предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных