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	Приложение №1
	

	
	к аттестату аккредитации 
	

	
	№ BY/112 2.5176
	

	
	от 12.02.2021
	

	
	на бланке № ____
	

	
	на 61 листах
	

	
	редакция 03
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 08 октября 2021 года

Лаборатории Сертификационных и 
Независимых Технических Испытаний 
Общества с ограниченной ответственностью "СИНТИлаб"

	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 31Б, оф. 3



	1.1***
	Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений (монтаж дымовых труб)
	43.22/
29.061
	Отклонение дымовой трубы от вертикали
	ТР 2009/013/BY
СП 1.03.02-2020
ТНПА и другая документация
	СТБ 2039-2010 п.8.1
(Метод 1)

	1.2***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации
	
	СТБ 2039-2010 п.8.2


	1.3***
	
	43.22/
11.116
	Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации
	
	СТБ 2039-2010 п.8.3


	1.4***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации
	
	СТБ 2039-2010 п.8.4
ГОСТ 26433.2-94


	1.5***
	
	43.22/
11.116
	Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации
	
	СТБ 2039-2010 п.8.5




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.6***
	Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений (монтаж дымовых труб)
	43.22/
11.116
	Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкос-ти и коррозионной стойкости
	ТР 2009/013/BY
СП 1.03.02-2020
ТНПА и другая документация
	СТБ 2039-2010 п.8.6

	1.7***
	
	43.22/
11.116
	Испытания на наличие тяги в дымовой трубе
	
	СТБ 2039-2010 п.8.7

	1.8***
	Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений (монтаж дымовых труб)
	43.22/
23.000
	Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации
	ТР 2009/013/BY
СП 1.03.02-2020
ТНПА и другая документация
	СТБ 2039-2010 п.8.8

	2.1***
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	23.61/
29.121
	Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля 
(метод ударного импульса)
	ТР 2009/013/BY
ГОСТ 18105-2018
СТБ 1544-2005
ГОСТ 13015.0-83
ТНПА и другая документация
	СТБ 2264-2012 
п. 7.9
ГОСТ 22690-2015


	2.2***
	
	23.61/
29.121
	Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля 
(метод отрыва со скалыванием)
	
	СТБ 2264-2012 
п. 7.11
ГОСТ 22690-2015


	3.1***
	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации)
	41.00/
29.061
	Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1958-2009 п.8.3,
ГОСТ 26433.2-94

	3.2***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка
	
	СТБ 1958-2009 п.8.4,
ГОСТ 26433.2-94

	3.3***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов
	
	СТБ 1958-2009 п.8.7,
ГОСТ 26433.2-94

	3.4***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций
	
	СТБ 1958-2009 п.8.8,
ГОСТ 26433.2-94




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.5***
	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации)
	41.00/
29.061
	Перепад в стыке двух смежных поверхностей
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1958-2009 п.8.12

	4.1***
	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (бетонные работы)
	41.00/
29.121
	Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса, метод отрыва со скалыванием)
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1958-2009 п.7.10,
ГОСТ 18105-2018,
ГОСТ 22690-2015

	5.1***
	Заполнение оконных и дверных проемов (заполнение оконных проемов)


	43.29/
29.061
	Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-223-2010,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1484-2004 п.6.3,
СТБ 1476-2004 п.4.4
СТБ 1484-2004 п.6.3,
СТБ 1476-2004 п.4.5

	5.2***
	
	43.29/
29.061
	Расстояние между крепежными элементами
	
	

	5.3***
	
	43.29/
29.061
	Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены
	
	СТБ 1484-2004 п.6.7.2,
СТБ 1476-2004 п.5.5

	5.4***
	
	43.29/
29.061
	Величина уклона установки подоконных досок (плит)
	
	СТБ 1484-2004 п.6.7.2,
СТБ 1476-2004 п.5.2

	5.5***
	
	43.29/
29.061
	Высота установки 
подоконных досок (плит)
	
	СТБ 1484-2004 п.6.7.2,
СТБ 1476-2004 п.5.3

	5.6***
	
	43.29/
29.061
	Величина напуска отливов на фасад
	
	СТБ 1484-2004 п.6.8,
СТБ 1476-2004 п.6.4

	5.7***
	
	43.29/
29.061
	Величина уклона отливов
	
	СТБ 1484-2004 п.6.8,
СТБ 1476-2004 п.6.1

	5.8***
	
	43.29/
29.061
	Определение толщины слоя выравнивающей стяжки
	
	СТБ 1484-2004 п.6.7.2,
СТБ 1476-2004 п.5.1

	5.9***
	
	43.29/
29.061
	Шаг установки крепежных элементов отливов
	
	СТБ 1484-2004 п.6.8,
СТБ 1476-2004 п.6.3




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.1***
	Заполнение оконных и дверных проемов (заполнение дверных проемов)
	43.29/
29.061
	Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-223-2010,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1484-2004 п.6.3,
СТБ 1476-2004 п.4.4

	6.2***
	
	43.29/
29.061
	Расстояние между крепежными элементами
	
	СТБ 1484-2004 п.6.3,
СТБ 1476-2004 п.4.5

	7.1***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений)
	43.22/
29.061
	Отклонение трубопроводов от вертикали
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2001-2009 п.5.1,
ГОСТ 26433.2-94

	7.2***
	
	43.22/
29.061
	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений
	
	СТБ 2001-2009 п.5.2,
ГОСТ 26433.2-94

	7.3***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации
	
	СТБ 2001-2009 п.5.3,
ГОСТ 26433.2-94

	7.4***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации
	
	СТБ 2001-2009 п.5.4,
ГОСТ 26433.2-94

	7.5***
	
	43.22/ 32.115
	Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов
	
	СТБ 2001-2009 п.5.5,
СТБ 1133-98

	7.6***
	
	43.22/ 32.115
	Внешний вид разъемных соединений трубопроводов
	
	СТБ 2001-2009 п.5.6

	7.7***
	
	43.22/
11.116
	Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации
	
	СТБ 2001-2009 п.5.7,
ГОСТ 26433.2-94

	7.8***
	
	43.22/
29.061
	Расстояние между трубопроводами
	
	СТБ 2001-2009 п.5.8,
ГОСТ 26433.2-94

	7.9***
	
	43.22/
11.116
	Наличие креплений трубопроводов
	
	СТБ 2001-2009 п.5.9

	7.10***
	
	43.22/
29.061
	Расстояние между средствами крепления трубопроводов
	
	СТБ 2001-2009 п.5.10,
ГОСТ 26433.2-94




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.11***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений)
	43.22/
29.061
	Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2001-2009 п.5.11,
ГОСТ 26433.2-94

	7.12***
	
	43.22/ 32.115
	Внешний вид сварных швов полимерных труб
	
	СТБ 2001-2009 п.5.13,
ГОСТ 26433.1-89

	7.13***
	
	43.22/
29.061
	Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами
	
	СТБ 2001-2009 п.6,
ГОСТ 26433.2-94

	8.1***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений)
	43.22/
29.061
	Отклонение трубопроводов от вертикали
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2017-2009 п.5.1,
ГОСТ 26433.2-94

	8.2***
	
	43.22/
29.061
	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений
	
	СТБ 2017-2009 п.5.2,
ГОСТ 26433.2-94

	8.3***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации
	
	СТБ 2017-2009 п.5.3,
ГОСТ 26433.2-94

	8.4***
	
	43.22/ 32.115
	Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов
	
	СТБ 2017-2009 п.5.5,
СТБ 1133-98

	8.5***
	
	43.22/ 32.115
	Внешний вид разъемных соединений трубопроводов
	
	СТБ 2017-2009 п.5.6

	8.6***
	
	43.22/
29.061
	Расстояние между трубопроводами
	
	СТБ 2017-2009 п.5.7,
ГОСТ 26433.2-94

	8.7***
	
	43.22/
11.116
	Наличие креплений трубопроводов
	
	СТБ 2017-2009 п.5.8

	8.8***
	
	43.22/
11.116
	Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними
	
	СТБ 2017-2009 п.5.9,
ГОСТ 26433.2-94

	8.9***
	
	43.22/
11.116
	Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации
	
	СТБ 2017-2009 п.5.10




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.10***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений)
	43.22/
29.061
	Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2017-2009 п.6.1,
ГОСТ 26433.2-94

	8.11***
	
	43.22/
29.061
	Отклонение от высоты установки санитарных приборов
	
	СТБ 2017-2009 п.6.2,
ГОСТ 26433.2-94

	8.12***
	
	43.22/
29.061
	Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений
	
	СТБ 2017-2009 п.6.3,
ГОСТ 26433.2-94

	9.1***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем отопления зданий и сооружений)\

	43.22/
29.061
	Отклонение трубопроводов от вертикали
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация

	СТБ 2038-2010 п.5.2,
ГОСТ 26433.2-94

	9.2***
	
	43.22/
29.061
	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений
	
	СТБ 2038-2010 п.5.3,
ГОСТ 26433.2-94

	9.3***
	
	43.22/
29.061
	Расстояние между трубопроводами 
	
	СТБ 2038-2010 п.5.5,
ГОСТ 26433.2-94

	9.4***
	
	43.22/
11.116
	Наличие креплений трубопроводов
	
	СТБ 2038-2010 п.5.6

	9.5***
	
	43.22/
29.061
	Расстояние между креплениями трубопроводов
	
	СТБ 2038-2010 п.5.7,
ГОСТ 26433.2-94

	9.6***
	
	43.22/
29.061
	Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода
	
	СТБ 2038-2010 п.5.8,
ГОСТ 26433.2-94

	9.7***
	
	43.22/
29.061
	Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов
	
	СТБ 2038-2010 п.5.9,
ГОСТ 26433.2-94

	9.8***
	
	43.22/
29.061
	Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам
	
	СТБ 2038-2010 п.5.10,
ГОСТ 26433.2-94




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.9***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем отопления зданий и сооружений)\

	43.22/
11.116
	Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация

	СТБ 2038-2010 п.5.11,
ГОСТ 26433.2-94

	9.10***
	
	43.22/ 32.115
	Соответствие сварных швов требованиям ТНПА
	
	СТБ 2038-2010 п.5.12,
СТБ 1133-98

	9.11***
	
	43.22/ 32.115
	Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА
	
	СТБ 2038-2010 п.5.13

	9.12***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА
	
	СТБ 2038-2010 п.6.1,
ГОСТ 26433.2-94

	9.13***
	
	43.22/
29.061
	Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов
	
	СТБ 2038-2010 п.6.2,
ГОСТ 26433.2-94

	10.1***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений)
	43.22/
29.061
	Геометрические размеры воздуховодов и газоходов. Отклонение воздуховодов и газоходов от вертикали
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2021-2009 п.5.1, 
Приложение К,
ГОСТ 26433.2-94

	10.2***
	
	43.22/
29.061
	Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений
	
	СТБ 2021-2009 п.5.2,
ГОСТ 26433.2-94

	10.3***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА. Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации
	
	СТБ 2021-2009 п.5.3, 5.4,
ГОСТ 26433.2-94




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10.4***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений)
	43.22/
29.061
	Определение скорости потока и расхода воздуха (наличие тяги). Кратность воздухообмена
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2021-2009 Приложение К,
ГОСТ 26433.2-94

	10.5***
	
	43.22/
11.116
	Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА
	
	СТБ 2021-2009 п.5.6

	10.6***
	
	43.22/
11.116
	Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов
	
	СТБ 2021-2009 п.6.2

	11.1***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений)
	43.22/
29.061
	Отклонение трубопроводов от вертикали
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2039-2010 п.5.1,
ГОСТ 26433.2-94

	11.2***
	
	43.22/
29.061
	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений
	
	СТБ 2039-2010 п.5.2,
ГОСТ 26433.2-94

	11.3***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации
	
	СТБ 2039-2010 п.5.3,
ГОСТ 26433.2-94

	11.4***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации
	
	СТБ 2039-2010 п.5.4,
ГОСТ 26433.2-94

	11.5
	
	43.22/
11.116
	Наличие опор и креплений трубопроводов
	
	СТБ 2039-2010 п.5.5

	11.6***
	
	43.22/
29.061
	Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов
	
	СТБ 2039-2010 п.5.6,
ГОСТ 26433.2-94

	11.7***
	
	43.22/ 32.115
	Внешний вид сварных соединений
	
	СТБ 2039-2010 п.5.7,
СТБ 1133-98

	11.8***
	
	43.22/ 32.115
	Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА
	
	СТБ 2039-2010 п.5.10
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	11.9***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений)
	43.22/
29.061
	Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2039-2010 п.5.15

	11.10***
	
	43.22/
11.116
	Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации
	
	СТБ 2039-2010 п.5.14,
ГОСТ 26433.2-94

	12.1***
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж тепловых пунктов и котельных)
	43.22/
29.061
	Отклонение трубопроводов от вертикали
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.02-2020,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1999-2009 п.5.1,
ГОСТ 26433.2-94

	12.2***
	
	43.22/
29.061
	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений
	
	СТБ 1999-2009 п.5.2,
ГОСТ 26433.2-94

	12.3***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации
	
	СТБ 1999-2009 п.5.3,
ГОСТ 26433.2-94

	12.4***
	
	43.22/
29.061
	Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации
	
	СТБ 1999-2009 п.5.4,
ГОСТ 26433.2-94

	12.5***
	
	43.22/
11.116
	Наличие креплений трубопроводов
	
	СТБ 1999-2009 п.5.5

	12.6***
	
	43.22/ 32.115
	Внешний вид сварных соединений
	
	СТБ 1999-2009 п.5.6,
СТБ 1133-98

	12.7***
	
	43.22/ 32.115
	Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА
	
	СТБ 1999-2009 п.5.7

	12.8***
	
	43.22/
11.116
	Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации
	
	СТБ 1999-2009 п.5.8,
ГОСТ 26433.2-94

	13.1***
	Монтаж деревянных конструкций
	43.29/
29.061
	Соответствие нанесения разбивочных осей требованиям проекта
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1766-2007 п.6.1
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	13.2***
	Монтаж деревянных конструкций
	43.29/
11.116
	Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1766-2007 п.6.7

	13.3***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта
	
	СТБ 1766-2007 п.6.8

	13.4***
	
	43.29/
29.061
	Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций
	
	СТБ 1766-2007 п.6.18

	13.5***
	
	43.29/
11.116
	Наличие щелей в стыках элементов конструкций
	
	СТБ 1766-2007 п.6.19

	13.6***
	
	43.29/
29.061
	Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса
	
	СТБ 1766-2007 п.6.22

	13.7***
	
	43.29/
29.061
	Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проекта
	
	СТБ 1766-2007 п.6.23

	14.1***
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий)
	41.00/
29.061
	Отклонение от вертикали плоскости блоков стен
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1959-2009 п.4.3

	14.2***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение от горизонтали рядов блоков стены
	
	СТБ 1959-2009 п.4.5,
ГОСТ 26433.2-94

	14.3***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение толщины шва
	
	СТБ 1959-2009 п.4.4

	15.1***
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости)
	41.00/
29.061
	Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1959-2009 п.5.3,
ГОСТ 26433.2-94
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	15.2***
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости)
	41.00/
29.061
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1959-2009 п.5.5,
ГОСТ 26433.2-94

	15.3***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости
	
	СТБ 1959-2009 п.5.7,
ГОСТ 26433.2-94

	16.1***
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж ригелей, балок, ферм, плит)
	41.00/
29.061
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1959-2009 п.6.4,
ГОСТ 26433.2-94

	16.2***
	
	41.00/
29.061
	Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве
	
	СТБ 1959-2009 п.6.7

	17.1***
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж панелей стен)
	41.00/
29.061
	Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1959-2009 п.7.7

	17.2***
	
	41.00/
29.061
	Разность отметок верха панелей
	
	СТБ 1959-2009 п.7.8,
ГОСТ 26433.2-94

	18.1***
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок)
	41.00/
29.061
	Отклонение от вертикали стен шахты лифта
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1959-2009 п.8.8,
ГОСТ 26433.2-94

	18.2***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов
	
	СТБ 1959-2009 п.8.5

	18.3***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка
	
	СТБ 1959-2009 п.8.9,
ГОСТ 26433.2-94
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	18.4***
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок)
	41.00/
29.061
	Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1959-2009 п.8.11,
ГОСТ 26433.2-94

	18.5***
	
	41.00/
29.061
	Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета
	
	СТБ 1959-2009 п.8.12,
ГОСТ 26433.2-94

	18.6***
	
	41.00/
29.061
	Размеры стыков (швов) между объемными элементами
	
	СТБ 1959-2009 п.8.3

	18.7***
	
	41.00/
11.116
	Обеспечение герметизации вентиляционных блоков
	
	СТБ 1959-2009 п.8.15

	19.1***
	Монтаж стальных конструкций (укрупнительная сборка элементов конструкции)
	43.29/
29.061
	Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007 п.5.1,
ГОСТ 26433.2-94

	19.2***
	
	43.29/
29.061,
43.29/
11.116
	Соответствие укрупнительной сборки и качество выполнения стыков
	
	СТБ 1749-2007 р.6, 7, 8, 9, 10,
ГОСТ 26433.2-94

	20.1***
	Монтаж стальных конструкций (сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения)
	43.29/ 29.061
	Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях, работающих на сдвиг
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007 п.7.4

	20.2***
	
	43.29/ 29.061
	Плотность стяжки собранного пакета
	
	СТБ 1749-2007 п.7.6

	20.3***
	
	43.29/ 29.061
	Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета
	
	СТБ 1749-2007 п.7.5

	20.4***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие количества установленных элементов
	
	СТБ 1749-2007 п.7.3
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	21.1***
	Монтаж стальных конструкций (сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах)
	43.29/
29.061
	Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007 п.9.3

	21.2***
	
	43.29/
29.061
	Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемент
	
	СТБ 1749-2007 п.9.2

	21.3***
	
	43.29/
29.061
	Плотность соединяемых элементов конструкций
	
	СТБ 1749-2007 п.10.3

	22.1***
	Монтаж стальных конструкций (колонны и опоры)
	43.29/
29.061
	Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007 п.12.3,
ГОСТ 26433.2-94

	22.2***
	
	43.29/
29.061
	Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях
	
	СТБ 1749-2007 п.12.4,
ГОСТ 26433.2-94

	22.3***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении
	
	СТБ 1749-2007 п.12.5

	22.4***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении
	
	СТБ 1749-2007 п.12.6,
ГОСТ 26433.2-94

	22.5***
	
	43.29/
29.061
	Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи
	
	СТБ 1749-2007 п.12.7,
ГОСТ 26433.2-94

	22.6***
	
	43.29/
29.061
	Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн
	
	СТБ 1749-2007 п.12.8

	22.7***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие закрепления колонн требованиям проекта
	
	СТБ 1749-2007 п.12.9

	23.1***
	Монтаж стальных конструкций (фермы, ригели, балки и прогоны)
	43.29/
29.061
	Отклонение отметок опорных узлов от проектных
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007 п.12.10,
ГОСТ 26433.2-94
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	23.2***
	Монтаж стальных конструкций (фермы, ригели, балки и прогоны)
	43.29/
29.061
	Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007 п.12.11

	23.3***
	
	43.29/
29.061
	Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления
	
	СТБ 1749-2007 п.12.13

	23.4***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане)
	
	СТБ 1749-2007 п.12.14,
ГОСТ 26433.2-94

	23.5***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности
	
	СТБ 1749-2007 п.12.15,
ГОСТ 26433.2-94

	23.6***
	
	43.29/
29.061
	Расстояние между прогонами
	
	СТБ 1749-2007 п.12.16

	23.7***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля
	
	СТБ 1749-2007 п.12.17

	23.8***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта
	
	СТБ 1749-2007 п.12.18

	23.9***
	
	43.29/
29.061
	Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля
	
	СТБ 1749-2007 п.12.12,
ГОСТ 26433.2-94

	24.1***
	Монтаж стальных конструкций (подкрановые балки)
	43.29/
29.061
	Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007 п.12.19

	24.2***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение опорного ребра балки от оси колонны
	
	СТБ 1749-2007
п. 12.20
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	24.3***
	Монтаж стальных конструкций (подкрановые балки)
	43.29/
11.116
	Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта 
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007, п. 12.21

	25.1***
	Монтаж стальных конструкций (крановые пути мостовых кранов)
	43.29/
29.061
	Расстояние между осями рельсов одного пролета
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007, п. 12.22

	25.2***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.23

	25.3***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение оси рельса от прямой
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.24,
ГОСТ 26433.2-94

	25.4***
	
	43.29/
29.061
	Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.25,
ГОСТ 26433.2-94

	25.5***
	
	43.29/
29.061
	Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.26,
ГОСТ 26433.2-94

	25.6***
	
	43.29/
29.061
	Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.27

	25.7***
	
	43.29/
29.061
	Зазор в стыках рельсов
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.28

	25.8***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.29

	26.1***
	Монтаж стальных конструкций (крановые пути подвесных кранов)
	43.29/
29.061
	Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути)
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007, п. 12.30,
ГОСТ 26433.2-94

	26.2***
	
	43.29/
29.061
	Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении на опорах и в пролете
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.31,
ГОСТ 26433.2-94
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	26.3***
	Монтаж стальных конструкций (крановые пути подвесных кранов)
	43.29/
29.061
	Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении, но со стыковыми замками на опорах и в пролете
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007, п. 12.32,
ГОСТ 26433.2-94

	26.4***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.33


	26.5***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.34

	27.1***
	Монтаж стальных конструкций (профилированный настил)
	43.29/
29.061
	Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007, п. 12.35

	27.2***
	
	43.29/
29.061
	Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.36

	27.3***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие крепления настила требованиям проекта
	
	СТБ 1749-2007, п. 12.37

	28.1***
	Монтаж стальных конструкций (монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий)
	43.29/
11.116
	Соответствие закрепления и установки всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1749-2007, п. 13.10

	29.1***
	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (лакокрасочные покрытия)
	43.99/
29.061
	Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006 п.6.4,
СТБ ГОСТ Р 51694-2001
(магнитный метод)

	29.2***
	
	43.99/
11.116
	Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий
	
	СТБ 1684-2006 п.6.5

	29.3***
	
	43.99/
11.116
	Внешний вид покрытия
	
	СТБ 1684-2006 п.6.9
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	29.4***
	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (лакокрасочные покрытия)
	43.99/
29.121
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006 п.6.11,
ГОСТ 15140-78
(метод решетчатых надрезов)

	30.1***
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (сооружение земляного полотна)
	81.30/
29.119
	Степень уплотнения грунта земляного полотна (метод динамического зондирования)
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-7-2005,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1685-2006 п.6.7,
СТБ 1377-2003

	31.1***
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (установка бортового камня)
	81.30/ 29.061
	Геометрические размеры обоймы из бетона
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-7-2005,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1685-2006 п.7.1,
ГОСТ 26433.2-94

	31.2***
	
	81.30/ 29.061
	Прямолинейность установки бортового камня
	
	СТБ 1685-2006 п.7.3,
ГОСТ 26433.2-94

	31.3***
	
	81.30/ 29.061
	Соответствие высотных отметок бортового камня
	
	СТБ 1685-2006 п.7.4,
ГОСТ 26433.2-94

	31.4***
	
	81.30/ 29.061
	Перепад высот смежных элементов и качество заделки стыков
	
	СТБ 1685-2006 п.7.5

	32.1***
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (устройство сборного покрытия из плит тротуарных)
	81.30/ 29.061
	Толщина выравнивающего слоя
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-7-2005,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1685-2006 п.8.1.1,
ГОСТ 26433.2-94

	32.2***
	
	81.30/ 29.061
	Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой)
	
	СТБ 1685-2006 п.8.1.2

	32.3***
	
	81.30/ 29.061
	Перепад высот между смежными элементами
	
	СТБ 1685-2006 п.8.2.1,
ГОСТ 26433.2-94

	32.4***
	
	81.30/ 29.061
	Размер шва между смежными сборными элементами
	
	СТБ 1685-2006 п.8.2.2,
ГОСТ 26433.2-94

	32.5***
	
	81.30/ 29.061
	Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения
	
	СТБ 1685-2006 п.8.2.3,
ГОСТ 26433.2-94
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	32.6***
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (устройство сборного покрытия из плит тротуарных)
	81.30/ 29.061
	Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-7-2005,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1685-2006 п.8.2.4,
ГОСТ 26433.2-94

	32.7***
	
	81.30/ 29.061
	Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия)
	
	СТБ 1685-2006 п.8.2.5,
ГОСТ 26433.2-94

	32.8***
	
	81.30/ 29.061
	Искривление линий швов между плитами тротуарными
	
	СТБ 1685-2006 п.8.2.6,
ГОСТ 26433.2-94

	33.1***
	Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из рулонных материалов)
	43.29/
29.121
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-5.08-75-2007,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008 п.7.7

	33.2***
	
	43.29/
11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008 п.7.8

	33.3***
	
	43.29/
11.116, 
43.29/
29.061
	Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ
	
	СТБ 1846-2008 п.7.5

	34.1***
	Устройство изоляционных покрытий (устройство окрасочной гидроизоляции (лакокрасочной)
	43.29/
29.061
	Величина нахлестки армирующего материала
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-5.08-75-2007,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008 п.8.4

	34.2***
	
	43.29/
11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008 п.8.6

	34.3***
	
	43.29/
29.121
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием
	
	СТБ 1846-2008 п.8.7

	35.1***
	Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции)
	43.29/
11.116, 
43.29/
29.061
	Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-5.08-75-2007,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008 п.9.2

	35.2***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008 п.9.6,
ГОСТ 26433.2-94
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	35.3***
	Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции)
	43.29/
29.061
	Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-5.08-75-2007,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008 п.9.7,
ГОСТ 26433.2-94

	35.4***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008 п.9.8,
ГОСТ 26433.2-94

	35.5***
	
	43.29/
11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008 п.9.10

	36.1***
	Устройство изоляционных покрытий (устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов)
	43.29/
29.061
	Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-5.08-75-2007,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008 п.17.4

	36.2***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции
	
	СТБ 1846-2008 п.17.10,
ГОСТ 26433.2-94

	36.3***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции
	
	СТБ 1846-2008 п.17.11,
ГОСТ 26433.2-94

	36.4***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции
	
	СТБ 1846-2008 п.17.12,
ГОСТ 26433.2-94

	36.5***
	
	43.29/
11.116
	Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции
	
	СТБ 1846-2008 п.17.13

	37.1***
	Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений (устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов)
	41.00/
29.061
	Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации
	ТР 2009/013/BY,
СТБ 1164.1-2009,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1164.1-2009 п.6.4,
ГОСТ 26433.2-94

	38.1***
	Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство легких и тяжелых штукатурных систем утепления)
	43.29/
11.116
	Контроль установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-114-2009,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2032-2010 п.7.5

	38.2***
	
	43.29/
11.116
	Контроль наличия швов между теплоизоляционными плитами (блоками)
	
	СТБ 2032-2010 п.7.7
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	38.3***
	Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство легких и тяжелых штукатурных систем утепления)
	43.29/
29.061
	Контроль отклонения перепадов на стыках смежных плит (блоков)
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-114-2009,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2032-2010 п.7.8

	38.4***
	
	43.29/
11.116
	Контроль соответствия армированного и декоративно-защитного слоев проектной документации
	
	СТБ 2032-2010 п.8.2,
СТБ 1473-2004 п.5.3.11, 5.5

	38.5***
	
	43.29/
11.116
	Контроль соответствия внешнего вида системы утепления проектной документации
	
	СТБ 2032-2010 п.8.4,
СТБ 1474-2004 п.5.5

	39.1***
	Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных материалов)
	43.29/
11.116
	Контроль установки теплоизоляционных изделий и крепежных элементов
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-114-2009,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2088-2010 п.7.4

	39.2***
	
	43.29/
11.116
	Контроль наличия швов между теплоизоляционными изделиями
	
	СТБ 2088-2010 п.7.6,
СТБ 1473-2004 п.6.10,
СТБ 2032-2010 п.7.7

	40.1***
	Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство вентилируемых систем утепления)
	43.29/
11.116
	Контроль соответствия расположения подоблицовочных конструкций проекту
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-114-2009,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2034-2010 п.7.3

	40.2***
	
	43.29/
29.061
	Контроль отклонения элементов каркаса (направляющих) от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровности)
	
	СТБ 2034-2010 п.7.6,
СТБ 1473-2004 п.5.6.4

	40.3***
	
	43.29/
11.116
	Контроль соответствия соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации
	
	СТБ 2034-2010 п.7.7
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	40.4***
	Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство вентилируемых систем утепления)
	43.29/
11.116
	Контроль соответствия крепления элементов облицовки требованиям проектной документации
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-3.02-114-2009,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2034-2010 п.8.1

	40.5***
	
	43.29/
29.061
	Контроль отклонения от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности
	
	СТБ 2034-2010 п.8.2,
СТБ 1473-2004 п.5.6, 5.8

	40.6***
	
	43.29/
29.061
	Контроль отклонения швов между элементами облицовки от вертикали
	
	СТБ 2034-2010 п.8.3,
СТБ 1473-2004 п.5.6.4

	40.7***
	
	43.29/
29.061
	Контроль отклонения швов между элементами облицовки от горизонтали
	
	СТБ 2034-2010 п.8.4,
СТБ 1473-2004 п.5.7.4

	40.8***
	
	43.29/
11.116
	Контроль соответствия внешнего вида системы утепления проектной документации
	
	СТБ 2034-2010 п.8.9,
СТБ 1473-2004 
п. 5.10,
СТБ 1474-2004 
п. 5.5

	41.1***
	Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов (устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель)
	43.91/
29.061
	Отклонение от заданного уклона плоских участков кровель, по осям ендов, по водоприемным лоткам
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-5.08-277-2013,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1992-2009 п.6.1.15

	41.2***
	
	43.91/
11.116
	Количество мастичных слоев и слоев армирующего материала
	
	СТБ 1992-2009 п.6.1.8

	41.3***
	
	43.91/
29.061
	Соответствие качества устройства водоизоляционного ковра в местах установки водоприемных воронок
	
	СТБ 1992-2009 п.7.3

	41.4***
	
	43.91/
11.116
	Внешний вид пароизоляции из слоя мастики и водоизоляционного ковра из мастики
	
	СТБ 1992-2009 п.6.1.9
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	41.5***
	Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов (устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель)
	43.91/
29.061
	Качество выполнения работ в местах примыканий кровли к стенам, парапетам, дымовым и вентиляционным каналам, светоаэрационным фонарям, проходам сквозь кровлю коммуникаций и технологического оборудования, к дверным проемам выходов на кровлю
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-5.08-277-2013,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1992-2009 п.7.5.2, 7.5.3

	41.6***
	
	43.91/
11.116
	Сплошность выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий
	
	СТБ 1992-2009 п.6.1.16

	41.7***
	
	43.91/
11.116
	Соответствие качества выполняемых работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации
	
	СТБ 1992-2009 п.6.1.19

	42.1***
	Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов (устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов, мелко-
штучных материалов)
	43.91/
11.116
	Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации
	ТР 2009/013/BY,
ТКП 45-5.08-277-2013,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2040-2010 п.8.2.8,
п.5.2.4-5.2.7
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	43.1**
	Материалы и изделия стальные металлические для кровель
Черепица металлическая Изделия стальные гнутые для систем водоотвода
Материалы и изделия стальные металлические для кровель
Черепица металлическая
Изделия стальные гнутые для 
систем водоотвода
	25.99/ 29.061
	Геометрические размеры, отклонения геометрических параметров
	ТР 2009/013/BY,
СТБ 1380-2003,
СТБ 1549-2005,
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26433.0-85,
ГОСТ 26433.1-89,
СТБ 1549-2005 п.7.3-7.5,
СТБ 1380-2003 п..7.2

	43.2**
	
	25.99/ 11.116
	Внешний вид
Контроль цвета
	
	СТБ 1380-2003 п.7.3-7.4, 7.9,
СТБ 1549-2005 п.7.6, 7.7

	43.3**
	
	25.99/ 23.089
	Толщина покрытия
	
	СТБ 1380-2003 п.7.8,
СТБ 890-97 п.5.6

	43.4*
	
	25.99/
26.141
	Водонепроницаемость фальцевых соединений
	
	СТБ 1549-2005 п.7.2

	43.5**
	
	25.99/
29.121
	Адгезия покрытия к металлу
	
	СТБ 1380-2003 п.7.7,
ГОСТ 15140-78 метод 2

	44.1**
	Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним
Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним
Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций
Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций
	24.33/
11.161

	Размеры и предельные отклонения геометрических параметров
	ТР 2009/013/BY,
СТБ 1382-2003, СТБ 1527-2005,
ГОСТ 24045-2016,
ГОСТ 30245-2012,
ГОСТ 30246-2016,
ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1382-2003 п.7.2, 7.5,
СТБ 1527-2005 п.7.2, 7.5,
ГОСТ 24045-2016,
п.7.1 7.3, 7.6, 7.8,
ГОСТ 30245-2012,
п.6.2, 7.1.1-7.1.5, 7.1.8,
ГОСТ 30246-2016, п. 7.5

	44.2**
	
	24.33/
11.116
	Внешний вид. Цвет. Качество поверхности. Качество резки профилей
	
	СТБ 1382-2003 п.7.6, 7.7, 7.8,
СТБ 1527-2005 п.7.6, 7.7, 7.8,
ГОСТ 24045-2016, п.7.1, 7.2, 7.8,
ГОСТ 30245-2012, п.7.2,
ГОСТ 30246-2016, п. 7.2

	44.3**
	
	24.33/
29.061
	Серповидность по ребру гофра. Волнистость профилей
	
	СТБ 1382-2003 п.7.3, 7.5,
СТБ 1527-2005 п.7.3, 7.5,
ГОСТ 24045-2016 п.7.4, 7.6, 7.8

	44.4**
	
	24.33/
29.061
	Косина резов
	
	СТБ 1382-2003 п.7.4, 7.5,
СТБ 1527-2005 п.7.4, 7.5,
ГОСТ 24045-2016 п.7.5, 7.6, 7.8

	44.5**
	
	24.33/
11.116,
24.33/
29.121,

	Адгезия покрытия к металлу
	
	СТБ 1382-2003 п.7.11,
СТБ 1527-2005 п.7.9,
ГОСТ 15140-78 метод 2
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	44.6**
	Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним
Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним
Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций
Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций
	24.33/
32.089
	Толщина покрытия
	ТР 2009/013/BY,
СТБ 1382-2003, СТБ 1527-2005,
ГОСТ 24045-2016,
ГОСТ 30245-2012,
ГОСТ 30246-2016,
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 9.302-88 
п. 3.2, 3.3, 3.6
(магнитный метод)
ГОСТ 30246-2016 п.7.5

	44.7**
	
	24.33/
29.061
	Скручивание и отклонение от перпендикулярности плоскости реза профилей
	
	ГОСТ 30245-2012 
п.7.1.6, 7.1.7, 7.1.8,
ГОСТ 26877-2008 п.5.4

	45.1**
	Радиаторы отопительные стальные
Полотенцесушители

	25.21/
29.061
	Основные параметры и размеры, отклонения от габаритных размеров
	ТР 2009/013/BY,
ГОСТ 31311-2005,
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 31311-2005 п.8.2,
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	45.2**
	
	25.21/
11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 31311-2005 п.8.1

	45.3**
	
	25.21/
11.116
	Маркировка
	
	ГОСТ 31311-2005 п.8.1

	45.4**
	
	25.21/
11.116
	Качество поверхности
	
	ГОСТ 31311-2005 п.8.1
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	45.5*
	Радиаторы отопительные стальные
Полотенцесушители

	25.21/
26.141
	Прочность и герметичность при избыточном гидростатическом давлении равном 1,5 Рmax теплоносителя. Статическая прочность
	ТР 2009/013/BY,
ГОСТ 31311-2005,
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 31311-2005
п.8.4, 8.5

	45.6**
	
	25.21/
32.089
	Качество покрытия
	
	ГОСТ 9.032-74 п.2.1, прил.4 
(поз. 2, 4-8),
ГОСТ 31311-2005 п.8.6

	46.1**
	Арматура 
санитарно-техническая водоразборная
	25.99/
11.116
	Внешний вид и качество поверхностей
	ТР 2009/013/BY,
ГОСТ 19681-94,
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 19681-94 п.7.1

	46.2*
	
	25.99/
26.141
	Герметичность арматуры
	
	ГОСТ 19681-94 п.7.4

	46.3*
	
	25.99/
26.141
	Герметичность узлов арматуры
	
	ГОСТ 19681-94 п.7.5

	46.4*
	
	25.99/
35.065
	Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата
	
	ГОСТ 19681-94 п.7.18

	46.5**
	
	25.99/
32.089
	Качество 
покрытия
	
	ГОСТ 19681-94 п.7.24,
ГОСТ 9.302-88 п.2

	47.1**
	Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций

Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций

Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий
	24.31/
29.061, 
24.31/
11.116
	Геометрические параметры арматуры. Внешний вид
	ТР 2009/013/BY,
СТБ 2174-2011,
ГОСТ 10922-2012,
ГОСТ 23279-2012,
ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 2174-2011 п.7.1-7.9,
ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.9,
ГОСТ 23279-2012 п. 7.1, 7.2,
ГОСТ 26433.1-89

	48.1**
	Конструкции стальные
	25.11/ 29.061
	Прочность, жесткость
	ТР2009/013/BY,
ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 23118-2019
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 23118-2012, 
п. 4.2,
ГОСТ 26433.0-85,
ГОСТ 26433.1-89,
СТБ 1133-98,
(визуальный метод)
ГОСТ 23118-2019, п.5.1.2, п.7




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48.2**
	Конструкции стальные
	25.11/ 32.089
	Внешний вид лакокрасочных покрытий
	ТР2009/013/BY,
ГОСТ 23118-2012,
ГОСТ 23118-2019
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 23118-2012 п.6.6,
ГОСТ 23118-2019, п. 7.7
ГОСТ 9.032-74

	48.3**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение размеров швов сварных соединений
	
	ГОСТ 23118-2019, п. 7.5
ГОСТ 26433.0-85,
ГОСТ 26433.1-89

	48.4*
	
	25.11/
32.115
	Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки
	
	СТБ 1133-98

	48.5**
	
	25.11/
32.115
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений
	
	ГОСТ 23118-2019,
ГОСТ 23118-2012,
СТБ 1133-98

	48.6**
	
	25.11/ 29.061
	Геометрические параметры конструкций
	
	ГОСТ 23118-2019, п. 7.5
ГОСТ 26433.0-85,
ГОСТ 26433.1-89

	49.1**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/ 29.061
	Внешний вид покрытия
	ТР2009/013/BY,
СТБ 1317-2002,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1317-2002
п. 6.5,
ГОСТ 9.032-74,
ГОСТ 9.302-88

	49.2**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонения от линейных размеров
	
	СТБ 1317-2002 п.6.3,
ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89

	49.3**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности
	
	СТБ 1317-2002 
п. 6.3,
ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89

	49.4**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от плоскостности
	
	СТБ 1317-2002
п. 6.3,
ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89

	49.5**
	
	25.11/ 29.061
	Толщина антикоррозионного покрытия
	
	СТБ 1317-2002
п. 6.6,
ГОСТ 9.302-88
(магнитный метод)

	49.6**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных
	
	СТБ 1317-2002
п. 6.3,
ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89

	49.7**
	
	25.11/
32.115
	Внешний вид поверхности элементов и сварных швов
	
	СТБ 1317-2002
п. 6.2, 6.8,
СТБ 1133-98
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	50.1***
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/ 29.061
	Предельные отклонения геометрических параметров (и их сборочных элементов) от номинальных и отклонение формы от проектной
	ТР2009/013/BY,
СТБ 1381-2003,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1381-2003 
п.6.4,
ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89

	50.2***
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от заданного угла сопряжения элементов
	
	ГОСТ 26433.0-85,
ГОСТ 26433.1-89

	50.3***
	
	25.11/ 29.061,
25.11/
11.116
	Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и толщина
	
	СТБ 1381-2003 п.6.5,
ГОСТ 9.032-74 п.2.1-2.3,
ГОСТ 9.302-88 п.2.1-2.5, п. 3.6 (магнитный метод)

	50.4***
	
	25.11/
11.116
	Качество подготовки поверхности ограждения под антикоррозионное покрытие
	
	СТБ 1381-2003 п.6.5,
ГОСТ 9.402-2004 п.6.1-6.3

	51.1**
	Фермы стропильные стальные для производственных зданий
	25.11/
29.121
	Несущая способность, устойчивость и жесткость ферм; несущая способность соединений
	ТР2009/013/BY,
СТБ 1396-2003,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1396-2003 п.4.2,
СТБ 1133-98, ГОСТ 3242-79

	51.2**
	
	25.11/
11.116
	Качество сталей, сварочных и лакокрасочных материалов, болтов, гаек и шайб
	
	СТБ 1396-2003
п.6 1
(визуальный метод)

	51.3**
	
	25.11/
11.116
	Наличие (отсутствие) трещин в элементах, деталях ферм, сварных швах и околошовной зоне
	
	СТБ 1396-2003 п.6.3,
СТБ 1133-98

	51.4**
	
	25.11/ 29.061
	Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра
	
	СТБ 1396-2003 п.6.5

	51.5**
	
	25.11/ 29.061
	Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм из парных уголков
	
	ГОСТ 26433.0-85,
ГОСТ 26433.1-89
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	51.6**
	Фермы стропильные стальные для производственных зданий
	25.11/ 29.061
	Фактические отклонения линейных размеров ферм 
	ТР2009/013/BY,
СТБ 1396-2003,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89

	51.7**
	
	25.11/ 29.061
	Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм 
	
	ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89

	52.1***
	Грунты
	41.00/
29.040
	Коэффициент уплотнения
	ТР 2009/013/BY,
СН 3.03.04-2019,
СТБ 943-2007,
ГОСТ 30416-2012,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2176-2011,
СТБ 1164.1-2009,
СТБ 1164.2-2009,
СТБ 1377-2003,
СТБ 1685-2006 
п. 5.7, 5.8

	53.1***
	Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений
	43.29/
29.121
	Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2068-2010 п.11

	54.1**
	Штукатурные и облицовочные работы
	43.31/
29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ТР 2009/013/BY,
СП 1.03.01-2019,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1473-2004 п.5.11,
ГОСТ 28089-2012
п. 8.6, 8.8, 8.9, 9

	55.1**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	41.00/
29.061,
43.29/
29.061,
43.22/
29.061,
43.99/
29.061,
81.30/
29.061,
43.91/
29.061,
25.99/
29.061,
24.33/
29.061,
24.31/
29.061,
25.11/
29.061,
43.31/
29.061,
43.39/
29.061
	Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.).
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 10632-2014 п.7.2, 7.14, 7.15, 7.16,
ГОСТ 11529-2016 п.4,
ГОСТ 13015.0-83,
ГОСТ 13449-82 п.1.1-1.7,
ГОСТ 15588-2014 п.7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,
ГОСТ 17177-94 п.4, 5, 6,
ГОСТ 18599-2001 п.8.3,
ГОСТ 2140-81,
ГОСТ 23342-2012 п.6.2-6.6,
ГОСТ 24045-2016 п.7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8,
ГОСТ 24700-99 п.7.1.1, 7.1.2, 7.1.3,
ГОСТ 24944-81 п.4.2, 4.3, 4.7,
ГОСТ 26433.0-85,
ГОСТ 26433.1-89,
ГОСТ 2678-94 п.3.2, 3.3,
ГОСТ 27180-2001 п.5,
ГОСТ 27680-88 п.3.1, 3.2, 3.3,
ГОСТ 379-2015 п.7.1-7.5,
ГОСТ 30674-99 п.7.2.1,
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	55.1**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	41.00/
29.061,
43.29/
29.061,
43.22/
29.061,
43.99/
29.061,
81.30/
29.061,
43.91/
29.061,
25.99/
29.061,
24.33/
29.061,
24.31/
29.061,
25.11/
29.061,
43.31/
29.061,
43.39/
29.061
	Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.).
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 30972-2002 п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
ГОСТ 32557-2013 п.8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
ГОСТ 4598-2018 п.7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11,
ГОСТ 5336-80 п.4,
ГОСТ 6266-97 п.8.2,
ГОСТ 9479-2011 п.7.2,
ГОСТ 9480-2012 п.5.2-5.4,
ГОСТ EN 1279-1-2014 п.5.3.2, 5.3.3,
СТБ 1074-2009 п.6.1, 6.2,
СТБ 1108-2017 п.8.4,
СТБ 1160-99 п.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.12,
СТБ 1227-2000 п.8.2,
ГОСТ 379-2015 п.7.1, 7.2, 7.3-7.7,
СТБ 1230-2000 п.7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,
СТБ 1286-2001 п.7.1, 7.3,
СТБ 1380-2003 п.7.4
СТБ 1382-2003 п.7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7,
СТБ 1423-2003 п.6.2, 6.3,
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	55.1**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	41.00/
29.061,
43.29/
29.061,
43.22/
29.061,
43.99/
29.061,
81.30/
29.061,
43.91/
29.061,
25.99/
29.061,
24.33/
29.061,
24.31/
29.061,
25.11/
29.061,
43.31/
29.061,
43.39/
29.061
	Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.).
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1451-2004 п.7.2,
СТБ 1454-2004 п.7.1-7.5,
СТБ 1457-2004 
п.5, 6, 7, 8, 9,
СТБ 1515-2004 
п.5, 6, 7, 8, 9,
СТБ 1527-2005 п.7.2-7.7,
СТБ 1548-2005 п.7.2, 7.3, 7.6,
СТБ 1549-2005 п.7.4, 7.5,
СТБ 1554-2005 п.7.3, 7.5.2,
СТБ 1702-2006 п.7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,
СТБ 1807-2007 п.7.16,
СТБ 2120-2010 п.7.1, 7.2, 7.3,
СТБ 2121-2010 п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
СТБ 2184-2011 п.8.4,
СТБ 2433-2015 п.8.3, 8.6,
СТБ 814-93 
п.8.1, 8.5,
СТБ 939-2013 
п.8.9, 8.12,
СТБ EN 12085-2016,
СТБ EN 12431-2016,
СТБ EN 12859-2015,
СТБ EN 772-16-2014,
СТБ EN 772-20-2008,
СТБ EN 822-2016,
СТБ EN 823-2016 методы В1, В3,
СТБ EN 824-2016,
СТБ EN 825-2016,
СТБ ЕН 1051-1-2005 п.5.3.1.1, 5.3.1.3,
СТБ ЕН 1338-2007 прил. С,
СТБ ЕН 1339-2007 прил. С,
СТБ ЕН 1340-2007 прил. С,
СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 
п. 2, 3,
ГОСТ 24053-80,
СТБ ЕН 13055-2018 п.5.3, п.5.7
СТБ 1091-97 п.7.3
СТБ 1102-2005 п.7.2.1.
СТБ 1107-98 п. 7.1
СТБ 1283-2001 п.6.1, 6.3, 6.5
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	55.1**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	41.00/
29.061,
43.29/
29.061,
43.22/
29.061,
43.99/
29.061,
81.30/
29.061,
43.91/
29.061,
25.99/
29.061,
24.33/
29.061,
24.31/
29.061,
25.11/
29.061,
43.31/
29.061,
43.39/
29.061
	Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.).
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1293-2001 п.7.2
СТБ 1338-2002 п.7.9
СТБ 1348-2009 п.9.2, 9.3, 9.13
СТБ 1354-2002 п.7.1
СТБ ISO 1401-1-2012 п.6
СТБ 1418-2003 п.6.1
СТБ 1554-2005 п. 7.2-7.4, 7.5.1, 7.5.2
СТБ 1617-2006 п.7.3
СТБ 1702-2006 п.7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
СТБ 1720-2007, п.7.1-7.8
СТБ 1722-2007
п.8.4, 8.5, 8.6
СТБ 1767-2007 п.6.1-6.4, 6.5
СТБ 1916-2008 п. 6.2
СТБ 1979-2009 п.7.1
СТБ 2065-2010 п.8.3
СТБ 2119-2010 п.5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8
СТБ 2151-2010 п.8.4, 8.5
СТБ 2174-2011 п.7.1-7.3, 7.7
СТБ 2244-2012 п. 8.3
СТБ 2251-2012 п.7.2
СТБ 2252-2012 п.7.1.2, 7.2.3
СТБ 2270-2012 п.7.1.2, 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4
СТБ EN ISO 3126-2011
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4
СТБ EN 13055-2018 п.5.3, 5.7
ГОСТ 494-2014 п.7.2, 7.3
ГОСТ 617-2006 п.7.2-7.4
ГОСТ 1759.1-82 р.3
ГОСТ Р ИСО 3126-2007
ГОСТ 3262-75 п.4.6-4.9
ГОСТ 4598-2018 п.7.2, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11
ГОСТ 13996-2019 р.8
ГОСТ 6942-98 п.7.1, 7.3, 7.5
ГОСТ 7251-2016 п.8.1
ГОСТ 9583-75 п.4.8, 4.9
ГОСТ 10705-90 п.4.4
ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.3, 7.5, 7.7
ГОСТ 11284-75
ГОСТ 11310-2012 п.5.4
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	55.1**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	41.00/
29.061,
43.29/
29.061,
43.22/
29.061,
43.99/
29.061,
81.30/
29.061,
43.91/
29.061,
25.99/
29.061,
24.33/
29.061,
24.31/
29.061,
25.11/
29.061,
43.31/
29.061,
43.39/
29.061
	Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.).
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 13449-2017 п.4
ГОСТ 13996-2019 п.8
ГОСТ 14632-79 п.4.1, 4.3
ГОСТ 16475-81 п.4.2-4.3
ГОСТ 16914-71 п.3.8-3.11
ГОСТ 17035-86
ГОСТ 18276.1-88 п.3.3
ГОСТ 18276.3-88 п.4.3
ГОСТ 22689-2014
п. 8.3
ГОСТ 23307-78 п.4.1-4.5
ГОСТ 26877-2008
ГОСТ 27023-86 п.4.2, 4.4
ГОСТ 27180-2019 п.п. 5.1-5.6
ГОСТ 29325-92
ГОСТ 30245-2012 п.7.1
ГОСТ 32274-2013 п.7.2
ГОСТ 32398-2013 п.7.2
ГОСТ 32399-2013 п.8.2
ГОСТ 32412-2013 п.8.3
ГОСТ 32414-2013 п.8.3
ГОСТ 32415-2013 п.8.4
ГОСТ 32567-2013 п.8.2
ГОСТ 32806-2014 п.6.3
ГОСТ 32962-2014 р.7, 8
ГОСТ Р 51613-2000 п.8.2, 8.3
ГОСТ Р 58121.2-2018 п.8.3
ГОСТ 18124-2012, 8.1, 8.2
ГОСТ 9590-76, п.4.1
ГОСТ 15612-2013, р.4
ГОСТ 19681-94, п.7.2
ГОСТ 21880-2011, п.п.7.2, 7.3
ГОСТ 26816-2016, п. 7.3.1-7.3.3
ГОСТ 32598-2013, п.п. 7.2, 7.4, 7.5
ГОСТ 8747-88, р. 3
ГОСТ 10706-76, п.3.2
ГОСТ 6942-98, п.7.1, 7.3, 7.5
СТБ 1032-96, п. 7.1
СТБ 1497-2004, п. 6.1-6.4
СТБ 1915-2020, п.7.3, 7.4
СТБ 1264-2001, п.8.2
ГОСТ 32590-2013, 
п.п. 7.2-7.6
СТБ 1008-95, п.6.1
СТБ 1071-2007, п.6.2




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.1**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	41.00/
29.061,
43.29/
29.061,
43.22/
29.061,
43.99/
29.061,
81.30/
29.061,
43.91/
29.061,
25.99/
29.061,
24.33/
29.061,
24.31/
29.061,
25.11/
29.061,
43.31/
29.061,
43.39/
29.061
	Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.).
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1097-2012, п.п.7.7, 7.8
СТБ 1238-2000, п.6.8
СТБ 1002-2003, п. 7.1
СТБ 1184-99, п.п. 7.1, 7.7
ГОСТ EN 13165-2015, р.5
СТБ EN 1859-2012 п.4.3
СТБ EN 14989-2-2013 п.12.1

	55.2**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.99/
11.116
20.30/
11.116
23.44/
11.116
24.51/
11.116
22.21/
11.116
23.65/
11.116
16.21/
11.116
23.31/
11.116
25.93/
11.116
24.31/
11.116
24.20/
11.116
24.44/
11.116
	Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность и др.)
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1091-97 п.7.2;
СТБ 1092-2018 п.9.15;
СТБ 1133-98;
СТБ 1160-99 п.7.9, 7.10;
СТБ 1262-2001 п.7.17;
СТБ 1263-2001 п.8.7, 8.24;
СТБ 1283-2001 п.6.2;
СТБ 1293-2001 п.7.1;
СТБ 1338-2002 п.7.2;
СТБ 1348-2009 п.9.11-9.13;
СТБ 1354-2002 п.7.1;
СТБ EN 1401-1-2012 п.5;
СТБ 1554-2005 п.7.5;
СТБ 1617-2006 п.7.2, 7.4, 7.11;
СТБ 1843-2008 п.9.3;
СТБ 1916-2008 п.6.1;
СТБ 2065-2010 п.8.2;
СТБ 2119-2010 п.5.3, 5.9, 5.10;
СТБ 2151-2010 п.8.2, 8.3;
СТБ 2174-2011 п.7.9;
СТБ 2184-2011 п.8.3;
СТБ 2244-2012 п.8.2;
СТБ 2251-2012 п.7.3;
СТБ 2252-2012 п.7.4;
СТБ 2270-2012 п.7.2.7;

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.2**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.99/
11.116
20.30/
11.116
23.44/
11.116
24.51/
11.116
22.21/
11.116
23.65/
11.116
16.21/
11.116
23.31/
11.116
25.93/
11.116
24.31/
11.116
24.20/
11.116
24.44/
11.116
	Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность и др.)
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ EN ISO 3126-2011;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.2;
ГОСТ 9.302-88 п.2;
ГОСТ 494-2014 п.7.1;
ГОСТ 617-2006 п.7.1, 7.4;
ГОСТ 9.407-2015;
ГОСТ 1759.2-82 п.3.1;
ГОСТ 1759.3-83 п.3.2;
ГОСТ 2678-94 п.3.2;
ГОСТ 3242-79;
ГОСТ 3262-75 п.4.2, 4.10;
ГОСТ 4598-2018 п.7.10, 7.11;
ГОСТ 6942-98 п.7.2;
ГОСТ 7251-2016 п.8.1, 8.4;
ГОСТ 9480-2012 п.5.1, 5.5;
ГОСТ 10277-90 п.3.4;
ГОСТ 10632-2014 п.7.14;
ГОСТ 10632-2014 п.7.10, 7.14-7.16;
ГОСТ 10922-2012 п.7.1, 7.8
ГОСТ 11529-2016 п.5;
ГОСТ 13996-2019 п.8;
ГОСТ 14632-79 п.4.1, 4.2;
ГОСТ 14791-79 п.3.10;
ГОСТ 15588-2014 п.7.2;
ГОСТ 15836-79 п.3.1;
ГОСТ 16475-81 п.4.4-4.6;
ГОСТ 17177-94 п.5;
ГОСТ 18599-2001 п.8.2;
ГОСТ 22689-2014 п.8.2;
ГОСТ 24064-80 п.4.9;
ГОСТ 24285-80 п.4.3;
ГОСТ 25945-98 п.3.9;
ГОСТ 26589-94 п.3.2;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 27023-86 п.4.2, 4.3;
ГОСТ 27180-2001 п.4
ГОСТ 27180-2019 п. 5.7
ГОСТ 28196-89 п.4.3;
ГОСТ 29319-92;
ГОСТ 29325-92;
ГОСТ 30245-2012 п.7.2, 7.8;
ГОСТ 32274-2013 
п.7.6, 7.8-7.11;
ГОСТ 32398-2013 
п.7.9, 7.12-7.15;
ГОСТ 32399-2013 
п.8.9-8.12;


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.2**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.99/
11.116
20.30/
11.116
23.44/
11.116
24.51/
11.116
22.21/
11.116
23.65/
11.116
16.21/
11.116
23.31/
11.116
25.93/
11.116
24.31/
11.116
24.20/
11.116
24.44/
11.116
	Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность и др.)
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 32412-2013 п.8.2;
ГОСТ 32414-2013 п.8.2;
ГОСТ 32415-2013 п.8.2;
ГОСТ 32567-2013 п.8.8, 8.9;
ГОСТ Р 51613-2000 п.8.2, 8.3;
ГОСТ 32962-2014 п.8;ГОСТ 6942-98, п.7.2
ГОСТ 8747-88, р.2
ГОСТ 9590-76, п.4.2
ГОСТ 18124-2012, п. 8.1
ГОСТ 26816-2016, п.7.3.4
ГОСТ 32598-2013, 
п.п. 7.1, 7.3
СТБ 1032-96, п. 7.2
СТБ 1451-2004, п.7.3, 7.11
СТБ 1497-2004, п.6.4, 6.5
СТБ 1548-2005, п.7.4
СТБ 1704-2009, п.п.6.3, 6.14, 6.15
СТБ 1915-2020, п. 7.5, 7.6, 7.7, 7.8
ГОСТ 9.402-2004
СТБ 1262-2021, п.9.18
СТБ 1264-2001, п.п. 8.3, 8.4
СТБ 1382-2003, п. 7.10
СТБ 1549-2005, п.7.6, 7.7, 7.9
СТБ 1496-2004, п.8.3
СТБ 1451-2004, п.п. 7.3, 7.11
ГОСТ 32590-2013, п.7.1
СТБ 1008-95, п.6.2
СТБ 1071-2007, п.6.14
СТБ 1097-2012, п.п. 7.10, 7.11
СТБ 1374-2003, п.п. 6.9-6.11
СТБ 1238-2000, п.6.10
СТБ 1002-2003, п.7.2
СТБ 1184-99, п.п. 7.1, 7.2, 7.5-7.7, 7.11
СТБ 1197-2008, п.5.3
СТБ 1466-2004, п.п. 7.3.3-7.3.5




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.3**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.31/
29.121
23.49/
29.121
23.69/
29.121
22.23/
29.121
23.63/
29.121
23.61/
29.121
23.64/
29.121
23.65/
29.121
16.21/
29.121
22.21/
29.121
24.33/
29.121
20.30/
29.121
23.99/
29.121
24.31/
29.121
23.32/
29.121
20.16/
29.121
08.12/
29.121
16.10/
29.121
23.12/
29.121
23.52/
29.121
23.70/
29.121

	Прочность при сжатии;
Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе;
Прочность на растяжение при изгибе;
Прочность при сдвиге;
Подбор состава;
Разрушающая нагрузка при изгибе;
Прочность при расскалывании;
Сопротивление сжатию;
Механическая прочность;
Кольцевая жесткость;
Сжимаемость, упругость;
Сосредоточенная нагрузка;
Прочность связи на сдвиг;
Прочность при раздавливании
Несущая способность
Деформация при сжатии
Ползучесть при сжатии
 Прочность при сжатии
Прочность при растяжении
Прочность при боковом воздействии
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ EN 772-1-2014;
СТБ EN 826-2016;
СТБ 1002-2003 п.7.3;
СТБ EN 1015-11-2012;
СТБ ЕН 1051-1-2005 прил. А;
СТБ 1065-97 п.7.3, прил.Б;
СТБ 1115-2013 п.8.9, 8.11;
СТБ 1152-99 п.4.1, 4.6, 7.1, прил. А, Г;
СТБ 1182-99;
СТБ 1184-99 п.7.4;
СТБ 1230-2000 п.7.3, прил. Б;
СТБ 1307-2012 п.7.8, 7.9, 7.11;
СТБ ЕН 1338-2007,
прил. F;
СТБ ЕН 1340-2007, 
прил. F;
СТБ 1348-2009 п.9.4, 9.6, 9.9, 9.10;
СТБ 1354-2002 п.7.1, 7.2;
СТБ 1374-2003 п.6.2;
СТБ EN 1401-1-2012 п.7;
СТБ 1437-2004 п.7.4; 
СТБ 1543-2005 п.7.6;
СТБ 1544-2005 п.7.3;
СТБ 1554-2005 п.7.7;
СТБ 1740-2007 п.6, 7;
СТБ 2119-2010 п.5.6;
СТБ 2125-2010 п.7.9;
СТБ 2174-2011 п.7.11;
СТБ EN ISO 10545-4-2015;
СТБ EN 12089-2016;
СТБ EN 12390-3-2012;
СТБ EN 12390-5-2013;
СТБ EN 12390-6-2012;
СТБ EN 12430-2016;
СТБ EN 12504-1-2012;





	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.3**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.31/
29.121
23.49/
29.121
23.69/
29.121
22.23/
29.121
23.63/
29.121
23.61/
29.121
23.64/
29.121
23.65/
29.121
16.21/
29.121
22.21/
29.121
24.33/
29.121
20.30/
29.121
23.99/
29.121
24.31/
29.121
23.32/
29.121
20.16/
29.121
08.12/
29.121
16.10/
29.121
23.12/
29.121
23.52/
29.121
23.70/
29.121

	Прочность при сжатии;
Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе;
Прочность на растяжение при изгибе;
Прочность при сдвиге;
Подбор состава;
Разрушающая нагрузка при изгибе;
Прочность при расскалывании;
Сопротивление сжатию;
Механическая прочность;
Кольцевая жесткость;
Сжимаемость, упругость;
Сосредоточенная нагрузка;
Прочность связи на сдвиг;
Прочность при раздавливании
Несущая способность
Деформация при сжатии
Ползучесть при сжатии
 Прочность при сжатии
Прочность при растяжении
Прочность при боковом воздействии
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ EN 12859-2015 п.4.10;
СТБ EN 13055-2018, прил. С;
СТБ EN 13791-2012;
СТБ EN 26891-2011;
ГОСТ 310.4-81;
ГОСТ 473.6-81;
ГОСТ 473.7-81;
ГОСТ 473.8-81;
ГОСТ 4248-2018 п.8.3;
ГОСТ 4648-2014;
ГОСТ 4651-2014;
ГОСТ 5802-86 п.6, прил.1;
ГОСТ 6266-97 п.8.4;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.20;
ГОСТ 8462-85;
ГОСТ 9550-81;
ГОСТ 9624-2009;
ГОСТ 9758-2012 п.27;
ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 10633-2018 п.5.4;
ГОСТ 11310-2012 п.5.7;
ГОСТ 13996-2019 п.8;
ГОСТ 15588-2014 7.7;
ГОСТ 15613.1-84;
ГОСТ 15613.4-78;
ГОСТ 17177-94 п.14, 15, 17;
ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 18124-2012 п.8.3;
ГОСТ 18564-2017;
ГОСТ 19177-81 п.4.4;
ГОСТ 10633-2018 п.5.4;
ГОСТ 22783-77;
ГОСТ 23789-2018 п.7;
ГОСТ 27180-2001 п.8;
ГОСТ 27180-2019 п.7;
ГОСТ 28570-2019;
ГОСТ 30340-2012 п.8.4;
ГОСТ 30629-2011 п.6.5, 6.6





	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.3**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.31/
29.121
23.49/
29.121
23.69/
29.121
22.23/
29.121
23.63/
29.121
23.61/
29.121
23.64/
29.121
23.65/
29.121
16.21/
29.121
22.21/
29.121
24.33/
29.121
20.30/
29.121
23.99/
29.121
24.31/
29.121
23.32/
29.121
20.16/
29.121
08.12/
29.121
16.10/
29.121
23.12/
29.121
23.52/
29.121
23.70/
29.121

	Прочность при сжатии;
Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе;
Прочность на растяжение при изгибе;
Прочность при сдвиге;
Подбор состава;
Разрушающая нагрузка при изгибе;
Прочность при расскалывании;
Сопротивление сжатию;
Механическая прочность;
Кольцевая жесткость;
Сжимаемость, упругость;
Сосредоточенная нагрузка;
Прочность связи на сдвиг;
Прочность при раздавливании
Несущая способность
Деформация при сжатии
Ползучесть при сжатии
 Прочность при сжатии
Прочность при растяжении
Прочность при боковом воздействии
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 18124-2012, п.8.3
ГОСТ 9590-76, п.4.4
ГОСТ 26816-2016, п.7.3.8 
ГОСТ 21880-2011, п.7.5
ГОСТ 8747-88, р.4-7
СТБ 1262-2021, п.9.10
СТБ 1496-2004, п.8.5
СТБ 2252-2012, п.7.1.4
СТБ 2270-2012, п.7.1.4
СТБ 2221-2011, п.7.3
СТБ 2221-2020, п.7.3
СТБ 1621-2006, п.п.7.4, 7.5
СТБ 1187-2020
СТБ 1008-95, п.6.4
СТБ 1071-2007, п.п.6.1, 6.3
СТБ 1097-2012, п.п.7.1, 7.2
СТБ 1238-2000, п.п. 6.1, 6.2
ГОСТ EN 13165-2015, р.5
СТБ EN 1605-2016
СТБ EN 1606-2016
СТБ EN 1859-2012 п.4.1
СТБ EN 1859-2012 п.4.2
СТБ EN 1859-2012 п.4.3
СТБ EN 14989-2-2013 п.12.1




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.4*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.99/
29.121
20.30/
29.121
23.63/
29.121
23.12/
29.121
22.21/
29.121
23.65/
29.121
16.21/
29.121
24.31/
29.121
22.21/
29.121
24.20/
29.121
24.44/
29.121
23.64/
29.121
22.23/
29.121
22.22/
29.121
20.16/
29.121
24.33/
29.121
	Прочность при растяжении при изгибе в плоскости, параллельной и перпендикулярной плоскости плиты;
Временное сопротивление;
Испытание на растяжение (предел прочности при приделе текучести, при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести, разрыве);
Разупрочнение;
Разрушающая нагрузка при растяжении;
Сопротивление отслаиванию;
Прочность на сдвиг клеевого соединения
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1091-97 п.7.7;
СТБ 1092-2018 п.9.2, 9.5, 9.8;
СТБ 1107-98 п.7.2;
СТБ 1115-2013 п.8.10;
СТБ 1262-2001 п.7.9, 7.11;
СТБ 1267-2001 п.8.2, 8.3;
СТБ 1293-2001 п.7.3;
СТБ ЕН 1339-2007 прил. F;
СТБ 1437-2004 п.7.5;
СТБ 1554-2005 п.7.8;
СТБ EN 1607-2016;
СТБ EN 1608-2016;
СТБ 1740-2007 п.5;
СТБ 1916-2008 п.6.8;
СТБ 2151-2010 п.8.19, 8.20;
СТБ 2174-2011 п.7.10;
СТБ 2184-2011 п.8.9, прил. Г;
СТБ 2244-2012 п.8.6, 8.7;
ГОСТ 270-75;
ГОСТ 494-2014 п.7.5, 7.11, 7.12;
ГОСТ 617-2006 п.7.5, 7.9, 7.10;
ГОСТ 1497-84;
ГОСТ 2678-94 п.3.4, 3.26;
ГОСТ 3262-75 п.4.1;
ГОСТ 4598-2018 п.7.8;
ГОСТ 10006-80;
ГОСТ 10174-90 п.3.3;
ГОСТ 10632-2014 п.7.5;
ГОСТ 10636-2018;
ГОСТ 10705-80 п.4.7;
ГОСТ 10922-2012 п.7.10, 7.11, 7.14, 7.17;
ГОСТ 11262-80;
ГОСТ 11262-2017;
ГОСТ 11310-2012п.5.6;
ГОСТ 11529-2016 п.14;
ГОСТ 12004- 81;
ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 14791-79 п.3.5, 3.9;





	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.4*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.99/
29.121
20.30/
29.121
23.63/
29.121
23.12/
29.121
22.21/
29.121
23.65/
29.121
16.21/
29.121
24.31/
29.121
22.21/
29.121
24.20/
29.121
24.44/
29.121
23.64/
29.121
22.23/
29.121
22.22/
29.121
20.16/
29.121
24.33/
29.121
	Прочность при растяжении при изгибе в плоскости, параллельной и перпендикулярной плоскости плиты;
Временное сопротивление;
Испытание на растяжение (предел прочности при приделе текучести, при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести, разрыве);
Разупрочнение;
Разрушающая нагрузка при растяжении;
Сопротивление отслаиванию;
Прочность на сдвиг клеевого соединения
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15588-2014 п.7.6;
ГОСТ 17177-94 п.16;
ГОСТ 17370-2017;
ГОСТ 18599-2001 п.8.4;
ГОСТ 21751-76;
ГОСТ 23279-2012 п.7.1;
ГОСТ 24944-81 п.4.8;
ГОСТ 25945-98 п.3.2, 3.3, 3.6;
ГОСТ 26589-94 п.3.3, 3.6;
ГОСТ 10636-2018;
ГОСТ 30245-2012 п.7.5;
ГОСТ 32415-2013 п.8.12, 8.13
ГОСТ 26816-2016, п.7.3.9
ГОСТ 10706-76, п.3.4, 3.5
СТБ 1451-2004, п.7.8
СТБ 1496-2004, п.п.8.6, 8.8
СТБ 1264-2001, п.8.7
СТБ 1497-2004, п.6.8
СТБ 1262-2021, п.9.11
СТБ 2270-2012, п.7.2.6
СТБ 2252-2012, п.7.2.4
ГОСТ 32598-2013, п.7.6
СТБ 1548-2005, п. 7.12
ГОСТ EN 13165-2015, р.5




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.5*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	20.30/
29.121
23.99/
29.121
23.64/
29.121
22.23/
29.121
24.51/
29.121
16.21/
29.121
24.33/
29.121
22.21/
29.121
22.19/
29.121
23.32/
29.121
23.69/
29.121
20.52/
29.121
23.65/
29.121
16.23/
29.121
22.22/
29.121
16.10/
29.121
23.31/
29.121
43.31/
29.121
43.33/
29.121
	Прочность сцепления;
Прочность наклеивания плиток на бумагу;
Прочность связи при отслаивании;
Отскок;
Усилие прокола;
Сопротивление выдергиванию шурупов;
Прочность при равномерном и неравномерном отрыве;
Сопротивление раздиру;
Адгезия;
Стойкость к расслоению;
Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем);
Прочность клеевых соединений
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1092-2018 п.9.3, 9.4;
СТБ 1262-2001 п.7.8;
СТБ 1263-2001 п.8.9;
СТБ 1264-2001 п.п. 8.14, 8.18;
СТБ 1283-2001 п.6.8;
СТБ 1307-2012 п.7.12. 7.16, 7.20;
СТБ 1464-2004 прил. Б;
СТБ 1503-2004 п.7.6;
СТБ 1520-2008 п.8.22, прил. А;
СТБ 1554-2005 п.7.10;
СТБ 1617-2006 п.7.8, 7.9;
СТБ 1621-2006 п.7.4, 7.5, 7.11;
СТБ 1740-2007 п.8;
СТБ 1916-2008 п.6.7;
СТБ 2121-2010 п.6.13, прил. Б;
СТБ 2151-2010 п.8.21;
СТБ 2184-2011 п.8.10, прил. Д;
ГОСТ 262-93;
ГОСТ 379-2015 п.7.11;
ГОСТ 2678-94 п.3.7;
ГОСТ 6266-97 п.8.5;
ГОСТ 7251-2016 п.8.1;
ГОСТ 10632-2014 п.7.7;
ГОСТ 11529-2016 п.9;
ГОСТ 14760-69;
ГОСТ 15140-78;
ГОСТ 15867-79;
ГОСТ 17177-94 прил. Е;
ГОСТ 19414-90 п.2;
ГОСТ 24944-81 п.4.9;
ГОСТ 25885-83;
ГОСТ 26589-94 п.3.4, 3.5;
ГОСТ 27180-2001 п.6;
ГОСТ 27180-2019 п.19;
ГОСТ 27325-87;
ГОСТ 28089-2012;
ГОСТ 28574-2014;
ГОСТ 30972-2002 п.6.2.8;
ГОСТ 31149-2014;
ГОСТ 33120-2014
СТБ 1262-2021, п.9.9
СТБ 1543-2005 п.7.3
СТБ 1704-2009, п.6.12, 6.13
ГОСТ 6942-98, п. 7.7
СТБ 1496-2004, п.8.7
СТБ 1451-2004, п.7.8
СТБ 1072-97, п.7.5
СТБ 1466-2004, п. 7.3.11
СТБ 1548-2005, п. 7.9
ГОСТ 23118-2019 п.7.8




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.6*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	20.30/
29.121
23.99/
29.121
16.21/
29.121
	Определение упругости;
Модуль упругости (при сжатии, при изгибе, при растяжении)
	ТНПА и другая документация
	СТБ 1092-2018 п.9.6, 9.7;
СТБ 1740-2007 п.9;
ГОСТ 10632-2014 п.7.4;
ГОСТ 10635-88

	55.7*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.65/
29.121
23.99/
29.121
22.23/
29.121
24.20/
29.121
20.30/
29.121
	Прочность при сжатии при 10% линейной деформации;
Сопротивление статическому и динамическому продавливанию;
Абсолютная остаточная деформация;
Деформативность при вдавливании;
Стойкость к циклическим деформациям
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1437-2004 п.7.4;
СТБ 2151-2010 п.8.10, 8.16-8.18;
ГОСТ 2678-94 п.3.5, 3.6;
ГОСТ 7251-2016 п.8.1;
ГОСТ 11529-2016 п.7;
ГОСТ 15588-2014 п.7.5;
ГОСТ 16475-81 п.4.8;
ГОСТ 17177-94 п.13;
ГОСТ 23206-2017;
ГОСТ 25945-98 п.3.4
ГОСТ 29089-91
СТБ 1548-2005, 
п.п. 7.10, 7.18

	55.8*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.32/
29.040
23.65/
29.040
22.23/
29.040
23.64/
29.040
23.99/
29.040
20.30/
29.040
23.65/
29.040
23.63/
29.040
23.49/
29.040
23.69/
29.040
23.31/
29.040
23.44/
29.040
16.21/
29.040
24.20/
29.040
20.16/
29.040
23.70/
29.040
08.12/
29.040
16.10/
29.040
23.61/
29.040
16.22/
29.040
23.52/
29.040
	Водопоглощение;
Влажность;
Сорбционная влажность;
Разбухание по толщине;
Водоудерживающая способность;
Водопоглощение при капиллярном подсосе
Стойкость к кипячению в воде
Гидротермическая стойкость

	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ EN 771-2-2014 п.5.10;
СТБ EN 772-10-2008;
СТБ EN 772-11-2014;
СТБ 989-95 п.7.7;
СТБ EN 1015-18-2013;
СТБ EN 1062-3-2014;
СТБ 1065-97 п.7.4;
СТБ 1072-97 п.7.2, 7.6;
СТБ 1091-97 п.7.4, 7.5;
СТБ 1092-2018 п.9.10;
СТБ 1102-2005 п.7.2.2;
СТБ 1115-2013 п.8.7;
СТБ 1161-99 п.7.1.2;
СТБ 1184-99 п.7.8;
СТБ 1230-2000 п.7.4;
СТБ 1246-2005 п.7.4.2;
СТБ 1262-2001 п.7.12;
СТБ 1263-2001 п.8.4, 8.6, 8.13;
СТБ 1307-2012 п.7.7;
СТБ 1322-2002 п.7.2.2;
СТБ 1338-2002 п.7.7;
СТБ 1354-2002 п.7.1;
СТБ 1418-2003 п.6.4;
СТБ 1437-2004 п.7.4.2, 7.4.1, 7.6;
СТБ 1503-2004 п.7.1;
СТБ 1554-2005 п.7.6;
СТБ EN 1609-2016;
СТБ 1617-2006 п.7.6;

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.8*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.32/
29.040
23.65/
29.040
22.23/
29.040
23.64/
29.040
23.99/
29.040
20.30/
29.040
23.65/
29.040
23.63/
29.040
23.49/
29.040
23.69/
29.040
23.31/
29.040
23.44/
29.040
16.21/
29.040
24.20/
29.040
20.16/
29.040
23.70/
29.040
08.12/
29.040
16.10/
29.040
23.61/
29.040
16.22/
29.040
23.52/
29.040
	Водопоглощение;
Влажность;
Сорбционная влажность;
Разбухание по толщине;
Водоудерживающая способность;
Водопоглощение при капиллярном подсосе
Стойкость к кипячению в воде
Гидротермическая стойкость

	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2148-2010 п.8.2.2;
СТБ 2151-2010 п.8.13- 8.15;
СТБ 2252-2012 п.7.1.5;
СТБ 2270-2012 п.7.1.5;
СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006;
СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007;
СТБ EN 12087-2016;
СТБ EN 12859-2015;
ГОСТ 473.3-81;
ГОСТ 2678-94 п.3.10;
ГОСТ 4598-2018 п.7.4, 7.12;
ГОСТ 4650-2014 п.6.3;
ГОСТ 5802-86 п.9;
ГОСТ 6266-97 п.8.6;
ГОСТ 7025-91 п.2;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.18, 4.19, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4;
ГОСТ 8735-88 п.10;
ГОСТ 9573-2012 п.6.13;
ГОСТ 9758-2012 п.15;
ГОСТ 10632-2014 п.7.3;
ГОСТ 10633-2018 п.5.1, 5.3;
ГОСТ 10634-88 п.3.1, 3.3, 4;
ГОСТ 10832-2009 п.8.3;
ГОСТ 11529-2016 п.10;
ГОСТ 12730.0-78;
ГОСТ 12730.2-78;
ГОСТ 12730.3-78;
ГОСТ 12865-67 п.2.9, 2.10;
ГОСТ 13449-82 п.2.2;
ГОСТ 13449-2017 п.5.2;
ГОСТ 13996-2019 п.8;
ГОСТ 14791-79 п.3.6;
ГОСТ 15588-2014 п.7.4, 7.8;
ГОСТ 15879-70 п.3.2;
ГОСТ 16475-81 п.4.11;
ГОСТ 16588-91 п.1, 2;
ГОСТ 16914-71 п.3.19;
ГОСТ 17177-94 п.8, 9, 10;
ГОСТ 10633-2018 п.5.1, 5.3;
ГОСТ 20869-2017;
ГОСТ 20989-2017;





	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.8*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.32/
29.040
23.65/
29.040
22.23/
29.040
23.64/
29.040
23.99/
29.040
20.30/
29.040
23.65/
29.040
23.63/
29.040
23.49/
29.040
23.69/
29.040
23.31/
29.040
23.44/
29.040
16.21/
29.040
24.20/
29.040
20.16/
29.040
23.70/
29.040
08.12/
29.040
16.10/
29.040
23.61/
29.040
16.22/
29.040
23.52/
29.040
	Водопоглощение;
Влажность;
Сорбционная влажность;
Разбухание по толщине;
Водоудерживающая способность;
Водопоглощение при капиллярном подсосе
Стойкость к кипячению в воде
Гидротермическая стойкость

	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 21513-76 п.1;
ГОСТ 23208-2003 п.7.1;
ГОСТ 23789-2018 п.10;
ГОСТ 24816-2014;
ГОСТ 25945-98 п.3.5;
ГОСТ 26589-94 п.3.8, 3.9;
ГОСТ 27180-2001 п.7;
ГОСТ 27180-2019 п.6 (метод кипячения);
ГОСТ 30629-2011 п.6.4;
ГОСТ 30972-2002 п.6.2.5;
ГОСТ 32274-2013 п.7.3;
ГОСТ 32398-2013 п.7.3;
ГОСТ 32567-2013 п.8.3;
ГОСТ 32806-2014 п.6.4.3;
ГОСТ 32962-2014 р.10;
ГОСТ 33352-2015
ГОСТ 9590-76, п.4.3, 4.5
ГОСТ 26816-2016, п. 7.3.6, 7.3.7
ГОСТ 21880-2011, п.7.4
ГОСТ 8747-88, р.10
СТБ 1032-96, п.7.5
СТБ 1262-2021, п.9.12
СТБ 1543-2005 п.7.1
СТБ 1621-2006, п.7.1
СТБ 1238-2000, п.6.4
ГОСТ 5802-86, р. 5, 8
СТБ 1496-2004, п.8.12
ГОСТ EN 13165-2015, р.5




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.9**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.49/
26.141
23.69/
26.141
22.23/
26.141
20.30/
26.141
23.99/
26.141
23.64/
26.141
23.65/
26.141
23.63/
26.141
23.61/
26.141
16.10/
26.141
16.21/
26.141
	Водонепроницаемость.
Водостойкость 
Конденсатостойкость
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1002-2003 п.7.5;
СТБ 1065-97 п.7.6;
СТБ 1092-2018 п.9.13;
СТБ 1184-99 п.7.3;
СТБ 1262-2001 п.7.15;
СТБ 1307-2012 п.7.18;
СТБ 1617-2006 п.7.5;
СТБ EN 1928-2010;
СТБ 2125-2010 п.7.10;
СТБ 2151-2010 п.8.9;
СТБ 2184-2011 п.8.6, прил. В;
ГОСТ 2678-94 п.3.11;
ГОСТ 4640-2011 п.7.3;
ГОСТ 11310-2012 п.5.5;
ГОСТ 12730.0-78;
ГОСТ 12730.5-2018;
ГОСТ 17005-82;
ГОСТ 22944-78 п.2;
ГОСТ 26589-94 п.3.10;
ГОСТ 30972-2002 п.6.3.2;
ГОСТ 32399-2013 п.8.13, Прил. А, Прил. Б;
ГОСТ 32567-2013 п.8.6, Прил. А, Прил. Б;
ГОСТ 8747-88, р.11
СТБ 1262-2021, п.9.15
СТБ 1543-2005 п.7.9
СТБ 1238-2000, п. 6.5
СТБ EN 1062-1-2011, п.5.6
СТБ EN 1062-3-2014
СТБ EN 14989-2-2013 п.12.2.6
СТБ EN 1859-2012 п.4.8




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.10*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции 
	20.30/
29.040
23.99/
29.040
23.63/
29.040
23.61/
29.040
23.65/
29.040
23.64/
29.040
23.32/
29.040
24.20/
29.040
23.69/
29.040
08.12/
29.040
16.21/
29.040
20.59/
29.040
20.16/
29.040
22.23/
29.040
23.70/
29.040
	Плотность
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ EN 772-13-2008;
СТБ EN 1015-6-2014;
СТБ 1092-2018 п.9.14;
СТБ EN 1097-3-2007;
СТБ 1115-2013 п.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.20;
СТБ 1187-99;
СТБ 1246-2005 п.7.4.1;
СТБ 1263-2001 п.8.5;
СТБ 1307-2012 п.7.7;
СТБ 1545-2005 п.6;
СТБ 1554-2005 п.7.6;
СТБ EN 1602-2016;
СТБ 1787-2007 п.7.7;
СТБ 2148-2010 п.8.2.1;
СТБ 2151-2010 п.8.6, 8.7;
СТБ 2252-2012 п.7.1.3;
СТБ 2270-2012 п.7.1.3;
СТБ EN 12350-4-2012;
СТБ EN 12350-6-2012;
СТБ EN 12859-2015;
ГОСТ 409-2017;
ГОСТ 473.4-81;
ГОСТ 2678-94 п.3.22;
ГОСТ 5802-86 п.3;
ГОСТ 7025-91 п.5, 6;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.15, 4.17;
ГОСТ 8735-88 п.8, 9;
ГОСТ 9758-2012 п.6, 8;
ГОСТ 10181-2014 п.5;
ГОСТ 10832-2009 п.8.1;
ГОСТ 10632-2014 п.7.3;
ГОСТ 10633-2018 п.5.2;
ГОСТ 10634-88 п.3.2, 4;
ГОСТ 12730.0-78;
ГОСТ 12730.1-78;
ГОСТ 15139-69;
ГОСТ 15588-2014 п.7.3;
ГОСТ 17177-94 п.7;
ГОСТ 18276.3-88 п.4.5;
ГОСТ 18329-73;
ГОСТ 18329-2014;
ГОСТ 10633-2018 п.5.2; 
ГОСТ 25945-98 п.3.11;





	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.10*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции 
	20.30/
29.040
23.99/
29.040
23.63/
29.040
23.61/
29.040
23.65/
29.040
23.64/
29.040
23.32/
29.040
24.20/
29.040
23.69/
29.040
08.12/
29.040
16.21/
29.040
20.59/
29.040
20.16/
29.040
22.23/
29.040
23.70/
29.040
	Плотность
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 28512.1-90;
ГОСТ 31992.1-2012;
ГОСТ 29190-91;
ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1, 6.3.2;
ГОСТ 30307-95 п.6.7;
ГОСТ 32274-2013 п.7.3;
ГОСТ 32398-2013 п.7.3;
ГОСТ 32567-2013 п.8.3
ГОСТ 18124-2012, п.8.5
ГОСТ 26816-2016, п.7.3.5
ГОСТ 8747-88, р. 9
СТБ 1262-2021, п.9.20
ГОСТ 5802-86, р.7

	55.11*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.49/
29.040
23.69/
29.040
22.23/
29.040
23.99/
29.040
20.59/
29.040
24.51/
29.040
25.99/
29.040
08.12/
29.040
23.65/
29.040
	Массовые характеристики
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1002-2003 п.7.6;
СТБ ЕН 1051-1-2005 п.5.4;
СТБ 1065-97 п.7.7;
СТБ 1091-97 п.7.3.2, 7.4;
СТБ 1112-98 п.9.3;
СТБ 1230-2000 п.7.2;
СТБ 1264-2001 п.8.5;
СТБ 1283-2001 п.6.4;
СТБ 1380-2003 п.7.10;
СТБ 1451-2004 п.7.4;
СТБ 1548-2005 п.7.5;
СТБ 2151-2010 п.8.8;
СТБ EN 12859-2015;
СТБ ЕН 13820-2007;
ГОСТ 2678-94 п.3.15-3.22;
ГОСТ 6266-97 п.8.3;
ГОСТ 6942-98 п.7.4;
ГОСТ 7025-91 п.1.3;
ГОСТ 9758-2012 п.33, 36;
ГОСТ 11529-2016 п.12;
ГОСТ 12865-67 п.2.6, 2.10;
ГОСТ 17177-94 п.11
СТБ 1032-96, п. 7.3
СТБ 1008-95, п.6.10
СТБ 1374-2003, п.6.7

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.12*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	20.30/
11.116
23.99/
11.116
23.64/
11.116
20.16/
11.116
25.99/
11.116
	Определение открытого времени.
Время высыхания.
Время вулканизации.
Жизнеспособность.
Начало схватывания
Сроки схватывания
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1262-2001 п.7.5, 7.6;
СТБ 1263-2001 п.8.3, 8.14;
СТБ 1496-2004 п.8.16;
СТБ 1621-2006 п.7.3;
ГОСТ 19007-73;
ГОСТ 23789-2018 п.6;
ГОСТ 24285-80 п.4.4;
ГОСТ 26589-94 п.3.11
СТБ 1262-2021, п.9.6, 9.7, 9.17
СТБ 1466-2004, п.7.3.7
ГОСТ 310.3-76, р.2

	55.13*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	20.30/
29.061
23.99/
29.061
22.21/
29.061
24.33/
29.061
22.23/
29.061
24.20/
29.061
23.65/
29.061
23.64/
29.061
24.33/
29.061
20.16/
29.061
	Гибкость.
Минимальный радиус загиба.
Испытание на загиб.
Прочность покрытия при изгибе «Т» 
Раздача
Эластичность
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1092-2018 п.9.6;
СТБ 1262-2001 п.7.13;
СТБ 1293-2001 п.7.7;
СТБ 1382-2003;
СТБ EN 1401-1-2012 п.7;
СТБ 1527-2005 п.7.10;
СТБ 1548-2005 п.7.8;
СТБ 2151-2010 п.8.24;
СТБ 2184-2011 п.8.12;
ГОСТ 2678-94 п.3.9;
ГОСТ 3262-75 п.4.4;
ГОСТ 3728-78;
ГОСТ 11529-2016 р.11;
ГОСТ 17177-94 п.18;
ГОСТ 26589-94 п.3.12;
ГОСТ 30246-2016 п.7.3, прил. В;
ГОСТ 31974-2012
СТБ 1262-2021, п.9.13
СТБ 1543-2005 п.7.10
ГОСТ 6806-73
ГОСТ 32598-2013, 
п.п. 7.8, 7.9
ГОСТ 8694-75

	55.14*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.63/
26.080
23.64/
26.080
20.30/
26.080
23.99/
26.080
23.61/
26.080
23.32/
26.080
23.65/
26.080
43.29/
26.080
23.99/
26.080
	Коэффициент паропроницаемости (сопротивление паропроницаемости)
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ EN 1015-19-2013;
СТБ 1263-2001 п.8.11;
СТБ 2184-2011 п.8.7;
СТБ ISO 7783-2014;
СТБ EN 12086-2016;
СТБ EN ISO 12572-2008;
ГОСТ 25898-83;
ГОСТ 25898-2020;
ГОСТ 26589-94 п.3.7;
ГОСТ 28575-2014
СТБ 1307-2012, п.7.17
СТБ 1197-2008, приложение А
СТБ EN 1062-1-2011, п.5.5
СТБ ISO 7783-2014
ГОСТ EN 13165-2015, р.5
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	55.15*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	20.30/
29.040
23.99/
29.040
20.16/
29.040
	Массовая доля летучих и нелетучих веществ
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1262-2001 п.7.3;
ГОСТ 31939-2012;
ГОСТ 31991.1-2012
СТБ 1262-2021, п.9.4
СТБ 1466-2004, п.п.7.2, 7.3.2

	55.16**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции 
	22.21/
26.095
22.23/
26.095
23.64/
26.095
23.99/
29.095
20.30/
26.095
24.33/
26.095
23.31/
26.095
20.16/
26.095
23.70/
26.095
	Стойкость к удару (при определенной температуре и/или влажности).
Ударная прочность.
Стойкость к внешним ударам
Ударопрочность
Температура хрупкости при ударе
Термический удар
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ ЕН 744-2005;
СТБ EN 1401-1-2012 п.2;
СТБ 1264-2001 п.8.10;
СТБ ЕН 1277-2005;
СТБ 1451-2004 п.7.6;
СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.8.1;
СТБ 1496-2004 п.8.4;
СТБ 1548-2005 п.7.7;
СТБ ЕН ИСО 10545-5-2007;
ГОСТ 2678-94 п.3.6;
ГОСТ 4765-73;
ГОСТ 13996-2019 п.8;
ГОСТ 18297-96 п.7.8;
ГОСТ 27180-2019 п.13;
ГОСТ 30353-95;
ГОСТ 30629-2011 п.6.7;
ГОСТ 32412-2013 
п.8.4, 8.5;
ГОСТ 32414-2013 п.8.4, 8.5;
ГОСТ 32415-2013 п.8.15
ГОСТ 9590-76, п.4.7
СТБ 2252-2012, п. 7.2.5
ГОСТ 16782-2015
ГОСТ 32415-2013 п.8.14
СТБ EN 14989-2-2013 п.12.3
СТБ EN 1859-2012 п.4.5
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	55.17**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции 
	22.23/
26.080
23.61/
26.080
23.99/
26.080
23.96/
26.080
23.63/
26.080
23.49/
26.080
23.69/
26.080
20.30/
26.080
23.64/
26.080
20.16/
26.080
24.51/
26.080
22.21/
26.080
16.21/
26.080
23.31/
26.080
23.65/
26.080
24.33/
26.080
23.70/
26.080
23.32/
26.080
23.44/
26.080
08.22/
26.080
08.12/
26.080
24.20/
26.080
	Температурные показатели:
Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры.
Морозостойкость.
Стойкость к температурным и влажностным воздействиям.
Теплостойкость.
Термостойкость.
Изменение внешнего вида, линейных размеров после прогрева.
Стойкость к образованию пузырей.
Стабильность размеров.
Липкость.
Температурная усадка.
Качество покрытия (метод нагрева).
Степень сшивки.
Усадка после охлаждения.
Температура хрупкости 
Расчетная температура применения
Термическая характеристика (термические испытания)

	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1065-97 п.7.5;
СТБ 1071-2007 п.6.4;
СТБ 1092-2018 п.9.8, 9.16;
СТБ 1097-2012 п.7.3;
СТБ 1107-98 п.7.1;
СТБ 1115-2013 п.8.15;
СТБ 1152-99 п.4.6, 7.2;
СТБ 1184-99 п.7.9;
СТБ 1197-2008 п.5.18, приложение Б;
СТБ 1262-2001 п.7.14;
СТБ 1263-2001 п.8.10;
СТБ 1264-2001 п.8.12, 8.13;
СТБ 1283-2001 п.6.6;
СТБ 1293-2001 п.7.4, 7.6;
СТБ 1307-2012 п.п. 7.10, 7.15;
СТБ 1348-2009 п.9.15;
СТБ 1354-2002 п.7.1;
СТБ EN 1367-1-2010;
СТБ EN 1401-1-2012 п.8;
СТБ 1451-2004 п.7.9;
СТБ 1466-2004 п.7.3.12, 7.3.18, 7.3.19;
СТБ 1543-2005 п.7.8;
СТБ 1548-2005 п.7.11;
СТБ 1570-2005 прил. Б;
СТБ EN 1604-2016;
СТБ 1617-2006 п.7.7;
СТБ 1916-2008 п.6.3, 6.5;
СТБ 2151-2010 п.8.25;
СТБ 2184-2011 п.8.11;
СТБ 2244-2012 п.8.5;
СТБ 2284-2012 п.8.5;
СТБ EN ISO 2505-2011;
СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007;
СТБ EN ISO 10545-9 2016;
СТБ EN 12091-2008;
СТБ ЕН 13055-2018 п.5.13;
ГОСТ 9.302-88 п.5.9;
ГОСТ EN 1603-2015;
ГОСТ 2678-94 п.3.12, 3.14;
ГОСТ 5802-86 п.10;
ГОСТ 7025-91 п.7, 8;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.12;
ГОСТ 8735-88 п.13;
ГОСТ 9758-2012 п.29;
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	55.17**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции 
	22.23/
26.080
23.61/
26.080
23.99/
26.080
23.96/
26.080
23.63/
26.080
23.49/
26.080
23.69/
26.080
20.30/
26.080
23.64/
26.080
20.16/
26.080
24.51/
26.080
22.21/
26.080
16.21/
26.080
23.31/
26.080
23.65/
26.080
24.33/
26.080
23.70/
26.080
23.32/
26.080
23.44/
26.080
08.22/
26.080
08.12/
26.080
24.20/
26.080
	Температурные показатели:
Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры.
Морозостойкость.
Стойкость к температурным и влажностным воздействиям.
Теплостойкость.
Термостойкость.
Изменение внешнего вида, линейных размеров после прогрева.
Стойкость к образованию пузырей.
Стабильность размеров.
Липкость.
Температурная усадка.
Качество покрытия (метод нагрева).
Степень сшивки.
Усадка после охлаждения.
Температура хрупкости 
Расчетная температура применения
Термическая характеристика (термические испытания)

	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95;
ГОСТ 11529-2016 п.8.1;
ГОСТ 13996-2019 п.8;
ГОСТ 14791-79 п.3.8, 3.9;
ГОСТ 17177-94 п.19;
ГОСТ 18124-2012 п.8.6;
ГОСТ 18599-2001 п.8.5;
ГОСТ 20989-2017;
ГОСТ 22689-2014 п.8.4, 8.6;
ГОСТ 25945-98 п.3.10;
ГОСТ 26589-94 п.3.13;
ГОСТ 27037-86;
ГОСТ 27077-86 метод 2;
ГОСТ 27078-2014;
ГОСТ 27180-2001 п.11, 12;
ГОСТ 27180-2019 п.10, 11;
ГОСТ 28574-2014 р.5;
ГОСТ 30340-2012 п.8.10;
ГОСТ 30547-97 п.7.1, 7.2;
ГОСТ 30629-2011 п.6.10;
ГОСТ 32412-2013 п.8.6, 8.9;
ГОСТ 32413-2013 п.8.12;
ГОСТ 32414-2013 п.8.7, 8.9;
ГОСТ 32415-2013 п.8.11, 8.18, 8.21
ГОСТ 18124-2012, п. 8.6
ГОСТ9590-76, п. 4.6, 4.10
ГОСТ 8747-88, р.12
СТБ 1262-2021, п. 9.8, 9.5, 9.14
ГОСТ 6942-98, п. 7.8
СТБ 1072-97, п.7.10
СТБ 1008-95, п.6.5
СТБ 1380-2000, п.6.3
СТБ 1002-2003, п. 7.4
ГОСТ EN 13165-2015, р.5
СТБ EN 14989-2-2013 п.12.3
СТБ EN 1859-2012 п.4.5
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	55.18**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.64/
26.080
20.30/
26.080
23.99/
26.080
20.16/
26.080
23.65/
26.080
24.33/
26.080
25.72/
26.080
22.23/
26.080

	Атмосферостойкость.
Стойкость к воздействию климатических факторов, срок службы.
Методы испытания на старение.
Сопротивление искусственному старению.
Условная светостойкость.
Изменение характеристик под воздействием света
Проникновение дождевой воды (устойчивость к дождеванию)
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1263-2001 п.8.15;
СТБ 1617-2006 п.7.10;
СТБ 2151-2010 п.8.26;
ГОСТ 9.104-2018;
ГОСТ 9.401-2018;
ГОСТ 9.407-2015;
ГОСТ 9.708-83;
ГОСТ 11583-74 п. 5;
ГОСТ 15150-69;
ГОСТ 21903-76;
ГОСТ 27037-86
СТБ 1451-2004, п.7.10
СТБ 1264-2001, п.8.16,  прил.А
СТБ 1072-97, п.7.11
СТБ 1466-2004, п.7.3.20
СТБ EN 14989-2-2013 п.12.3.3
СТБ EN 1859-2012 п.4.9

	55.19*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции 
	23.64/
26.045
20.16/
26.045
22.23/
26.045
20.30/
26.045
23.31/
26.045
23.44/
26.045
22.21/
26.045
23.63/
26.045
23.99/
26.045
16.21/
26.045
	Химические характеристики:
Воздействие химических факторов.
Химическая стойкость.
Определение кислотостойкости
Определение щелочестойкости.
Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред (изменение условной прочности при растяжении).
Химическая стойкость глазури.
Стойкость к пятнообраованию
Стойкость к загрязнению
Солестойкость
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ EN 580-2005;
СТБ 1197-2008 п.5.13;
СТБ 1227-2000 п.8.5, 8.8;
СТБ 1262-2001 п.7.18, 7.2;
СТБ 1348-2009 п.9.14;
СТБ 1354-2002 п.7.1, 7.3;
СТБ 1496-2004 п.8.13;
СТБ 1503-2004 п.7.11;
СТБ 1843-2008 п.5.3.1 табл.1;
СТБ 2151-2010 п.8.28-8.31;
СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007;
СТБ ISO 10545-13-2020;
СТБ EN ISO 10545-14-2019;
ГОСТ 9.030-74;
ГОСТ 9.068-76;
ГОСТ 9.403-80;
ГОСТ 473.1-81;
ГОСТ 473.2-81;
ГОСТ 473.10-81;
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	55.19*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции 
	23.64/
26.045
20.16/
26.045
22.23/
26.045
20.30/
26.045
23.31/
26.045
23.44/
26.045
22.21/
26.045
23.63/
26.045
23.99/
26.045
16.21/
26.045
	Химические характеристики:
Воздействие химических факторов.
Химическая стойкость.
Определение кислотостойкости
Определение щелочестойкости.
Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред (изменение условной прочности при растяжении).
Химическая стойкость глазури.
Стойкость к пятнообраованию
Стойкость к загрязнению
Солестойкость
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 12020-73;
ГОСТ 12020-2018;
ГОСТ 13449-82 п.4;
ГОСТ 13449-2017 п.7;
ГОСТ 13996-2019 п.8;
ГОСТ 15167-93 п.7;
ГОСТ 27180-2001 п.13;
ГОСТ 27180-2019 п.12 (метод частичного погружения), 15;
ГОСТ 32412-2013 п.8.8
ГОСТ 9590-76, п.4.8
ГОСТ 30629-2011, п.6.11, 6.12
СТБ 1262-2021, п.9.19
СТБ 1466-2004, п.7.3.15

	55.20*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции 
	23.31/
29.040
	Коэффициент трения
	ТНПА и другая документация
	СТБ 1751-2007 п.6.2

	56.1**
	Затворы

Клапаны

Краны

Задвижки

Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые

Регуляторы
	25.99/
11.116
	Внешний вид, 
комплектность, правильность нанесения маркировки, упаковка
	ГОСТ 13547-2015,
ГОСТ 33423-2015 ,
ГОСТ 33257-2015,
ГОСТ 12893-2005,
ГОСТ 5761-2005,
ГОСТ 16549-71,
ГОСТ 21345-2005,
ГОСТ 10944-97,
ГОСТ 10944-2019,
ГОСТ 5762-2002,
ГОСТ 15763-2005,
ГОСТ 11881-76,
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 13547-2015 п.8.1,
ГОСТ 33423-2015 п.8.1,
ГОСТ 33257-2015 п.8.1,8.2,
ГОСТ 5761-2005 п.9.5,
ГОСТ 12893-2005 п.9.5,
ГОСТ 10944-97 п.8.1,
ГОСТ 10944-2019 п. 7.1
ГОСТ 21345-2005 п.8.6,
ГОСТ 5762-2002 п.8.5,
ГОСТ 16549-71 п.3.1,
ГОСТ 15763-2005 п.7.1

	56.2**
	
	25.99/
29.061
	Размеры. Отклонения от параллельности, перпендикулярности
	
	ГОСТ 13547-2015 п.8.1,
ГОСТ 33423-2015 п.8.1,
ГОСТ 33257-2015 п.8.1,8.3,
ГОСТ 26433.0-85,
ГОСТ 26433.1-89,
ГОСТ 16549-71 п.3.1,
ГОСТ 10944-97 п.8.1,
ГОСТ 10944-2019 п. 7.1
ГОСТ 21345-2005 п.8.3,8.6,
ГОСТ 5762-2002 п.8.2, 8.1,
ГОСТ 15763-2005 п.7.2,
ГОСТ 12893-2005
п.9.3
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	56.3**
	Затворы

Клапаны

Краны

Задвижки

Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые

Регуляторы
	25.99/
29.061
	Качество, внешний вид резьбы и размер резьбы
	ГОСТ 13547-2015,
ГОСТ 33423-2015 ,
ГОСТ 33257-2015,
ГОСТ 12893-2005,
ГОСТ 5761-2005,
ГОСТ 16549-71,
ГОСТ 21345-2005,
ГОСТ 10944-97,
ГОСТ 10944-2019,
ГОСТ 5762-2002,
ГОСТ 15763-2005,
ГОСТ 11881-76,
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 24705-2004,
ГОСТ 6357-81,
ГОСТ 10944-97 п.8.1
ГОСТ 10944-2019 п. 7.2

	56.4**
	
	25.99/
32.089
	Контроль покрытия
	
	ГОСТ 15763-2005 п.7.3,
ГОСТ 9.302-88
(магнитный метод, метод решетчатых надрезов)

	56.5**
	
	25.99/
26.141
	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды
	
	ГОСТ 13547-2015 п.8.1, 8.2,
ГОСТ 33423-2015 п.8.1, 8.2,
ГОСТ 33257-2015 п.8.4, 8.5,
ГОСТ 356-80,
ГОСТ 9544-2015,
ГОСТ 12893-2005
п.9.6, 9.8,
ГОСТ 5761-2005 п.9.6,
ГОСТ 24045-2016,
ГОСТ 25136-82,
ГОСТ 16549-71 п.3.1,
ГОСТ 15763-2005 п.7.5,
ГОСТ 21345-2005 п.8.7,
ГОСТ 5762-2002 п.8.6,
ГОСТ 11881-76 п.4.1

	56.6**
	
	25.99/
26.141
	Работоспособность (проверка функционирования). Технический ресурс (наработка на отказ).
Надежность
	
	ГОСТ 13547-2015 п.8.1, 
ГОСТ 33423-2015 п.8.1, 
ГОСТ 33257-2015 п.8.8,
ГОСТ 12893-2005 п.9.10,
ГОСТ 5761-2005 п.9.8,
ГОСТ 21345-2005 п.8.11,
ГОСТ 10944-97 п.8.7,
ГОСТ 10944-2019 п. 7.3, п. 7.8
ГОСТ 5762-2002 п.8.7,
ГОСТ 11881-76 п.4.11,
ГОСТ 16549-71 п.3.1,
ГОСТ 15763-2005 п.7.5
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	56.7**
	Затворы

Клапаны

Краны

Задвижки

Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые

Регуляторы
	25.99/
26.141
	Герметичность
	ГОСТ 13547-2015,
ГОСТ 33423-2015 ,
ГОСТ 33257-2015,
ГОСТ 12893-2005,
ГОСТ 5761-2005,
ГОСТ 16549-71,
ГОСТ 21345-2005,
ГОСТ 10944-97,
ГОСТ 10944-2019,
ГОСТ 5762-2002,
ГОСТ 15763-2005,
ГОСТ 11881-76,
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 13547-2015 п.8.1, 8.2,
ГОСТ 33423-2015 п.8.1, 8.2,
ГОСТ 33257-2015 п.8.4, 8.6, 8.7,
ГОСТ 24054-80,
ГОСТ 25136-82,
ГОСТ 9544-2015,
ГОСТ 5761-2005 п.9.7, 9.9,
ГОСТ 12893-2005
п.9.7, 9.8, 9.11,
ГОСТ 356-80,
ГОСТ 21345-2005 п.8.7, 8.8, 8.9,
ГОСТ 10944-97 п.8.2,
ГОСТ 10944-2019 п. 7.3
ГОСТ 5762-2002 п.8.7, 8.8,
ГОСТ 15763-2005 п.7.5,
ГОСТ 16549-71 п.3.1,
ГОСТ 11881-76 п.4.1, 4.2
СТБ 1283-2001, п.6.9
СТБ ISO 1401-1-2012, п.9
ГОСТ 6942-98, п.7.9
ГОСТ 22689-2014, п.8.7-8.9
ГОСТ 32412-2013, п.8.10-8.12

	56.8**
	
	25.99/
26.141
	Давление срабатывания затвора
	
	ГОСТ 33257-2015 п.8.7, 8.8
ГОСТ 24045-2016

	56.9*
	
	25.99/
29.040
	Масса
	
	ГОСТ 13547-2015 п.8.1,
ГОСТ 33423-2015 п.8.1,
ГОСТ 33257-2015 п.8.3.4,
ГОСТ 5761-2005 п.9.10,
ГОСТ 12893-2005 п.9.13,
ГОСТ 21345-2005 п.8.13,
ГОСТ 5762-2002 п.8.9,
ГОСТ 16549-71 п.3.1

	56.10*
	
	25.99/
26.141
	Нечувствительность
	
	ГОСТ 12893-2005 п.9.12,
ГОСТ 11881-76 п.4.6

	56.11**
	
	25.99/
11.116
	Условная пропускная способность. Пропускная характеристика. Диапазон регулирования.
	
	ГОСТ 11881-76 п.4.3,
ГОСТ 5761-2005 п.9.12,
ГОСТ 12893-2005 п.9.15

	56.12**
	
	25.99/
11.116
	Пропуск воды через 
закрытое регулирующее устройство
	
	ГОСТ 10944-97 п.8.3
ГОСТ 10944-2019 п. 7.4
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	56.13**
	Затворы

Клапаны

Краны

Задвижки

Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые

Регуляторы
	25.99/
26.141
	Крутящий момент
	ГОСТ 13547-2015,
ГОСТ 33423-2015 ,
ГОСТ 33257-2015,
ГОСТ 12893-2005,
ГОСТ 5761-2005,
ГОСТ 16549-71,
ГОСТ 21345-2005,
ГОСТ 10944-97,
ГОСТ 10944-2019,
ГОСТ 5762-2002,
ГОСТ 15763-2005,
ГОСТ 11881-76,
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 10944-97 п.8.6
ГОСТ 10944-2019 п. 7.7

	56.14**
	
	25.99/
35.065
	Проверка тепловой мощности
	
	ГОСТ 10944-97 п.8.5
ГОСТ 10944-2019 п. 7.6

	56.15*
	
	25.99/
11.116
	Постоянная времени
	
	ГОСТ 11881-76 п.4.7

	56.16*
	
	25.99/
11.116
	Зона пропорциональности
	
	ГОСТ 11881-76 п.4.5

	57.1***
	Монтаж легких ограждающих конструкций (монтаж каркасно-обшивных перегородок)
	43.29/
29.061
	Отклонение от проектного расстояния между осями стоек
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация
	СТБ 1970-2009 п.6.2

	57.2***
	
	43.29/
29.061
	Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса
	
	СТБ 1970-2009 п.6.7,
ГОСТ 26433.2-94

	57.3***
	
	43.29/
29.061
	Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва
	
	СТБ 1970-2009 п.6.8

	57.4***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации
	
	СТБ 1970-2009 п.6.9

	57.5***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение от вертикали плоскости перегородок
	
	СТБ 1970-2009 п.6.10

	57.6***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки
	
	СТБ 1970-2009 п.6.11

	57.7***
	
	43.29/
11.116
	Внешний вид поверхности
	
	СТБ 1970-2009 п.6.12
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	58.1***
	Монтаж легких ограждающих конструкций (монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки)
	43.29/
11.116
	Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация
	СТБ 1970-2009 п.7.1,
ГОСТ 26433.2-94

	58.2***
	
	43.29/
11.116
	Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании
	
	СТБ 1970-2009 п.7.4

	58.3***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен
	
	СТБ 1970-2009 п.7.5

	58.4***
	
	43.29/
29.061
	Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт
	
	СТБ 1970-2009 п.7.6

	58.5***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА
	
	СТБ 1970-2009 п.7.8

	58.6***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации
	
	СТБ 1970-2009 п.7.9

	58.7***
	
	43.29/
11.116
	Соответствие герметизации панелей, нащельников, крепежных деталей проектной документации требованиям ТНПА
	
	СТБ 1970-2009 п.7.10
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	59.1***
	Монтаж каменных и армокаменных конструкций
	41.00/
29.061
	Отклонение осей конструкций от разбивочных осей
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация
	СТБ 2087-2010 п.5.5,
ГОСТ 26433.2-94

	59.2***
	
	41.00/
29.061
	Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации
	
	СТБ 2087-2010 п.5.6,
ГОСТ 26433.2-94

	59.3***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки проектной документации
	
	СТБ 2087-2010 п.5.8
ГОСТ 26433.2-94

	59.4***
	
	41.00/
29.061
	Толщина конструкций
	
	СТБ 2087-2010 п.5.10,
ГОСТ 26433.2-94

	59.5***
	
	41.00/
29.061
	Ширина простенков
	
	СТБ 2087-2010 п.5.11,
ГОСТ 26433.2-94

	59.6***
	
	41.00/
29.061
	Ширина и высота проемов
	
	СТБ 2087-2010 п.5.12,
ГОСТ 26433.2-94

	59.7***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки
	
	СТБ 2087-2010 п.5.14
ГОСТ 26433.2-94

	59.8***
	
	41.00/
29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки
	
	СТБ 2087-2010 п.5.15
ГОСТ 26433.2-94

	59.9***
	
	41.00/
11.116
	Соответствие перевязки швов проектной документации и требованиям ТНПА
	
	СТБ 2087-2010 п.5.18

	59.10***
	
	41.00/
29.061
	Ширина швов кладки
	
	СТБ 2087-2010 п.5.19,
ГОСТ 26433.2-94

	59.11***
	
	41.00/
11.116
	Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и ТНПА
	
	СТБ 2087-2010 п.5.20,
ГОСТ 26433.2-94
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	59.12***
	Монтаж каменных и армокаменных конструкций
	41.00/
29.061
	Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация
	СТБ 2087-2010 п.5.25,
ГОСТ 26433.2-94

	59.13***
	
	41.00/
11.116
	Внешний вид наружных поверхностей кладки
	
	СТБ 2087-2010 п.5.32

	60.1**
	Трубы дымовые
	25.11/
26.080
	Устойчивость облицовки дымового канала к коррозии. Коррозионная стойкость
	ТР 2009/013/BY, СТБ EN 1856-1-2013, СТБ EN 1856-2-2013
ТНПА и другая документация
	СТБ EN 1856-1-2013 п.6.7.1 
(a – табл. 4; b ‒ Приложение А (А2)),
СТБ EN 1856-2-2013 п.6.5.1 (табл. 2, табл. 3)

	61.1**
	Трубы, фасонные части и др. строительные материалы и изделия
	22.21/
11.116
24.20/
11.116
24.44/
11.116
24.51/
11.116
23.65/
11.116
	Гидравлические испытания.
Стойкость при постоянном внутреннем давлении.
Герметичность и прочность
Газоплотность
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1293-2001 п.7.5;
СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.8.1, 8.2;
СТБ 1916-2008 п.6.4;
СТБ 2244-2012 п.8.4, 8.9;
СТБ 2251-2012 п.7.5;
СТБ 2270-2012 п.7.2.5;
СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.7;
ГОСТ 494-2014 п.7.7, 7.11, 7.12;
ГОСТ 617-2006 п.7.7, 7.9, 7.10;
ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ ISO 1167-2-2013;
ГОСТ ISO 1167-3-2013;
ГОСТ ISO 1167-4-2013;
ГОСТ 3262-75 п.4.3;
ГОСТ 3845-2017;
ГОСТ 9583-75 п.4.7;
ГОСТ 10705-80 п.4.13;
ГОСТ 11310-2012 п.5.6;
ГОСТ 18599-2001 п.8.6;
ГОСТ 32415-2013 п.8.3, 8.5, 8.7-8.10, 8.22-8.26
ГОСТ 10706-76, п.3.3
СТБ 1915-2020, п.7.9
СТБ 2522-2018
ГОСТ 6942-98, п. 7.9
ГОСТ 19681-94, п.п.п.7.8-7.10, 7.16, 7.20
ГОСТ 31294-2005, п.9.9
ГОСТ 32598-2013, п.7.10, прилож. Г
ГОСТ 32590-2013, п.7.7
СТБ EN 1859-2012 п.4.4
СТБ EN 14989-2013 п.7.4, п. 12.2
СТБ ЕН 1277-2005
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	62.1*
	Композиции защитно-отделочные строительные и др.
	20.30/
11.116
23.64/
11.116
	Усадка
	ТНПА и другая документация
	СТБ 1263-2001 п.8.12;
СТБ 1307-2012 п.7.13;
СТБ 1503-2004 п.7.8;
СТБ 1543-2005 п.7.5;
СТБ 1570-2005 Прил.А;
ГОСТ 24544-81

	62.2*
	
	20.30/
11.116
23.99/
11.116
	Удобонаносимость
	
	СТБ 1263-2001 п.8.22;
СТБ 2125-2010 п.7.11

	62.3*
	
	20.30/
29.040
20.30/
29.070
	Способность шлифоваться
	
	СТБ 1263-2001 п.8.18;
ГОСТ 9754-76 п.3.11;
ГОСТ 10277-90 п.3.9;
ГОСТ 23343-78 п.4.7;
ГОСТ 25129-82 п.4.8

	62.4*
	
	20.30/
29.040
	Укрывистость
	
	СТБ 1507-2004 п.9.7;
ГОСТ 926-82 п.4.5;
ГОСТ 6465-76 п.3.6;
ГОСТ 7313-75 п.3.4;
ГОСТ 8784-75 п.1;
ГОСТ 18335-83 п.4.5;
ГОСТ 19279-73 п.3.7;
ГОСТ 21227-93 п.4.2

	63.1*
	Рулонные, кровельные материалы и др. строительные материалы и изделия
	23.99/
29.040
	Потеря крупнозернистой посыпки
	ТНПА и другая документация
	СТБ 1107-98 п.7.1;
ГОСТ 2678-94 п.3.25

	64.1*
	Пенопласты жесткие полиуретановые и др. строительные материалы и изделия
	23.65/
29.040
	Содержание закрытых пор 
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1338-2002 п.7.10 (прил. Б)
СТБ 2252-2012, п.7.1.6
СТБ 2270-2012, п.7.1.6
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	65.1**
	Крепежные изделия
	25.93/
29.121
43.29/
29.121
24.31/
29.121
25.94/
29.121
	Удельное сопротивление выдергиванию шурупов.
Прочность соединения.
Усилие вырыва.
Усилие сдвига.
Предельные усилия (на срез; на растяжение).
Выталкивающая осевая сила.
Класс прочности.
Усилие при разрыве резьбового соединения.
Испытание пробной нагрузкой.
Коэффициент закручивания.
Сопротивление скручиванию.
Испытание на растяжение на косой шайбе 
	ТНПА и другая документация
	СТБ 2065-2010 п.8.4, 8.5;
СТБ 2068-2010 п.11;
СТБ ISO 6892-1-2009;
СТБ EN 26891-2011 п. 9.1, 9.2;
ГОСТ ISO 898-1-2014 п. 9.1-9.8;
ГОСТ ISO 898-2-2015 п. 9.1;
ГОСТ 1497-84;
ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.1, 9.7;
ГОСТ ISO 2702-2015 п. 6.2.2;
ГОСТ 6402-70 п.3.7;
ГОСТ 10637-2010;
ГОСТ 10637-2019;
ГОСТ 22356-77 прил.2;
ГОСТ 30322-95


Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
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