|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5176 |  |
|  | от 12.02.2021 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 61 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 октября 2021 года

Лаборатории Сертификационных и

Независимых Технических Испытаний

Общества с ограниченной ответственностью "СИНТИлаб"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 31Б, оф. 3 |  |  |  |  |  |

| 1.1*** | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений (монтаж дымовых труб) | 43.22/ 29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.8.1 (Метод 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.2 |
| 1.3*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.3 |
| 1.4*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.5*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6*** | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений (монтаж дымовых труб) | 43.22/ 11.116 | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкос-ти и коррозионной стойкости | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.8.6 |
| 1.7*** |  | 43.22/ 11.116 | Испытания на наличие тяги в дымовой трубе |  | СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 1.8*** | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений (монтаж дымовых труб) | 43.22/ 23.000 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.8.8 |
| 2.1*** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | ТР 2009/013/BY ГОСТ 18105-2018 СТБ 1544-2005 ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | СТБ 2264-2012 п. 7.9 ГОСТ 22690-2015 |
| 2.2*** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод отрыва со скалыванием) |  | СТБ 2264-2012 п. 7.11 ГОСТ 22690-2015 |
| 3.1*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации) | 41.00/ 29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п.8.3, ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СТБ 1958-2009 п.8.4, ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СТБ 1958-2009 п.8.7, ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.8, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации) | 41.00/ 29.061 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п.8.12 |
| 4.1*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (бетонные работы) | 41.00/ 29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса, метод отрыва со скалыванием) | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п.7.10, ГОСТ 18105-2018, ГОСТ 22690-2015 |
| 5.1*** | Заполнение оконных и дверных проемов (заполнение оконных проемов) | 43.29/ 29.061 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-223-2010, ТНПА и другая документация | СТБ 1484-2004 п.6.3, СТБ 1476-2004 п.4.4 СТБ 1484-2004 п.6.3, СТБ 1476-2004 п.4.5 |
| 5.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  |  |
| 5.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1484-2004 п.6.7.2, СТБ 1476-2004 п.5.5 |
| 5.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1484-2004 п.6.7.2, СТБ 1476-2004 п.5.2 |
| 5.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1484-2004 п.6.7.2, СТБ 1476-2004 п.5.3 |
| 5.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска отливов на фасад |  | СТБ 1484-2004 п.6.8, СТБ 1476-2004 п.6.4 |
| 5.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона отливов |  | СТБ 1484-2004 п.6.8, СТБ 1476-2004 п.6.1 |
| 5.8*** |  | 43.29/ 29.061 | Определение толщины слоя выравнивающей стяжки |  | СТБ 1484-2004 п.6.7.2, СТБ 1476-2004 п.5.1 |
| 5.9*** |  | 43.29/ 29.061 | Шаг установки крепежных элементов отливов |  | СТБ 1484-2004 п.6.8, СТБ 1476-2004 п.6.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1*** | Заполнение оконных и дверных проемов (заполнение дверных проемов) | 43.29/ 29.061 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-223-2010, ТНПА и другая документация | СТБ 1484-2004 п.6.3, СТБ 1476-2004 п.4.4 |
| 6.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1484-2004 п.6.3, СТБ 1476-2004 п.4.5 |
| 7.1*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п.5.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2001-2009 п.5.2, ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.3*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.3, ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.4*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.4, ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.5*** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.5, СТБ 1133-98 |
| 7.6*** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.6 |
| 7.7*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.7, ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.8*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009 п.5.8, ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.9*** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.9 |
| 7.10*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.10, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.11*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п.5.11, ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.12*** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009 п.5.13, ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.13*** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009 п.6, ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.1*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п.5.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2017-2009 п.5.2, ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.3*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.3, ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.4*** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.5, СТБ 1133-98 |
| 8.5*** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
| 8.6*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009 п.5.7, ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.7*** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.8 |
| 8.8*** |  | 43.22/ 11.116 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009 п.5.9, ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.9*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.10*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п.6.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.11*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.2, ГОСТ 26433.2-94 |
| 8.12*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  | СТБ 2017-2009 п.6.3, ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.1*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем отопления зданий и сооружений)\ | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п.5.2, ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2038-2010 п.5.3, ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.3*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2038-2010 п.5.5, ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.4*** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.6 |
| 9.5*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.7, ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.6*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-2010 п.5.8, ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.7*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.9, ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.8*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010 п.5.10, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем отопления зданий и сооружений)\ | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п.5.11, ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.10*** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.5.12, СТБ 1133-98 |
| 9.11*** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.5.13 |
| 9.12*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.6.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.13*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п.6.2, ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.1*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и газоходов. Отклонение воздуховодов и газоходов от вертикали | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п.5.1, Приложение К, ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  | СТБ 2021-2009 п.5.2, ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.3*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА. Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.3, 5.4, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Определение скорости потока и расхода воздуха (наличие тяги). Кратность воздухообмена | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 Приложение К, ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.5*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п.5.6 |
| 10.6*** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов |  | СТБ 2021-2009 п.6.2 |
| 11.1*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.5.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2039-2010 п.5.2, ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.3*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.3, ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.4*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.4, ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.5 |  | 43.22/ 11.116 | Наличие опор и креплений трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.5 |
| 11.6*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.6, ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.7*** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2039-2010 п.5.7, СТБ 1133-98 |
| 11.8*** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п.5.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.9*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.5.15 |
| 11.10*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.14, ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.1*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж тепловых пунктов и котельных) | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 1999-2009 п.5.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 1999-2009 п.5.2, ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.3*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.3, ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.4*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.4, ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.5*** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.5 |
| 12.6*** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1999-2009 п.5.6, СТБ 1133-98 |
| 12.7*** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 |
| 12.8*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.8, ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.1*** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/ 29.061 | Соответствие нанесения разбивочных осей требованиям проекта | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007 п.6.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2*** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/ 11.116 | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007 п.6.7 |
| 13.3*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п.6.8 |
| 13.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.18 |
| 13.5*** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие щелей в стыках элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.19 |
| 13.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  | СТБ 1766-2007 п.6.22 |
| 13.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п.6.23 |
| 14.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий) | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.4.3 |
| 14.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СТБ 1959-2009 п.4.5, ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение толщины шва |  | СТБ 1959-2009 п.4.4 |
| 15.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости) | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.5.3, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости) | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.5.5, ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СТБ 1959-2009 п.5.7, ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж ригелей, балок, ферм, плит) | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.6.4, ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СТБ 1959-2009 п.6.7 |
| 17.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж панелей стен) | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.7.7 |
| 17.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Разность отметок верха панелей |  | СТБ 1959-2009 п.7.8, ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок) | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.8.8, ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов |  | СТБ 1959-2009 п.8.5 |
| 18.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка |  | СТБ 1959-2009 п.8.9, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.4*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок) | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.8.11, ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п.8.12, ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Размеры стыков (швов) между объемными элементами |  | СТБ 1959-2009 п.8.3 |
| 18.7*** |  | 41.00/ 11.116 | Обеспечение герметизации вентиляционных блоков |  | СТБ 1959-2009 п.8.15 |
| 19.1*** | Монтаж стальных конструкций (укрупнительная сборка элементов конструкции) | 43.29/ 29.061 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.5.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.2*** |  | 43.29/ 29.061, 43.29/ 11.116 | Соответствие укрупнительной сборки и качество выполнения стыков |  | СТБ 1749-2007 р.6, 7, 8, 9, 10, ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.1*** | Монтаж стальных конструкций (сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения) | 43.29/ 29.061 | Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях, работающих на сдвиг | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.7.4 |
| 20.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007 п.7.6 |
| 20.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СТБ 1749-2007 п.7.5 |
| 20.4*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие количества установленных элементов |  | СТБ 1749-2007 п.7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1*** | Монтаж стальных конструкций (сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах) | 43.29/ 29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.9.3 |
| 21.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемент |  | СТБ 1749-2007 п.9.2 |
| 21.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединяемых элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п.10.3 |
| 22.1*** | Монтаж стальных конструкций (колонны и опоры) | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.3, ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СТБ 1749-2007 п.12.4, ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1749-2007 п.12.5 |
| 22.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении |  | СТБ 1749-2007 п.12.6, ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи |  | СТБ 1749-2007 п.12.7, ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  | СТБ 1749-2007 п.12.8 |
| 22.7*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления колонн требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.9 |
| 23.1*** | Монтаж стальных конструкций (фермы, ригели, балки и прогоны) | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных узлов от проектных | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.10, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2*** | Монтаж стальных конструкций (фермы, ригели, балки и прогоны) | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.11 |
| 23.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СТБ 1749-2007 п.12.13 |
| 23.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) |  | СТБ 1749-2007 п.12.14, ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности |  | СТБ 1749-2007 п.12.15, ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между прогонами |  | СТБ 1749-2007 п.12.16 |
| 23.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СТБ 1749-2007 п.12.17 |
| 23.8*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.18 |
| 23.9*** |  | 43.29/ 29.061 | Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля |  | СТБ 1749-2007 п.12.12, ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.1*** | Монтаж стальных конструкций (подкрановые балки) | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.19 |
| 24.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СТБ 1749-2007 п. 12.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.3*** | Монтаж стальных конструкций (подкрановые балки) | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п. 12.21 |
| 25.1*** | Монтаж стальных конструкций (крановые пути мостовых кранов) | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями рельсов одного пролета | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п. 12.22 |
| 25.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки |  | СТБ 1749-2007, п. 12.23 |
| 25.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от прямой |  | СТБ 1749-2007, п. 12.24, ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007, п. 12.25, ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах |  | СТБ 1749-2007, п. 12.26, ГОСТ 26433.2-94 |
| 25.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте |  | СТБ 1749-2007, п. 12.27 |
| 25.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор в стыках рельсов |  | СТБ 1749-2007, п. 12.28 |
| 25.8*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п. 12.29 |
| 26.1*** | Монтаж стальных конструкций (крановые пути подвесных кранов) | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п. 12.30, ГОСТ 26433.2-94 |
| 26.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007, п. 12.31, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.3*** | Монтаж стальных конструкций (крановые пути подвесных кранов) | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении, но со стыковыми замками на опорах и в пролете | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п. 12.32, ГОСТ 26433.2-94 |
| 26.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути |  | СТБ 1749-2007, п. 12.33 |
| 26.5*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п. 12.34 |
| 27.1*** | Монтаж стальных конструкций (профилированный настил) | 43.29/ 29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п. 12.35 |
| 27.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СТБ 1749-2007, п. 12.36 |
| 27.3*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления настила требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п. 12.37 |
| 28.1*** | Монтаж стальных конструкций (монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий) | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления и установки всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п. 13.10 |
| 29.1*** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (лакокрасочные покрытия) | 43.99/ 29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.6.4, СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (магнитный метод) |
| 29.2*** |  | 43.99/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 29.3*** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.4*** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (лакокрасочные покрытия) | 43.99/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.6.11, ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) |
| 30.1*** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (сооружение земляного полотна) | 81.30/ 29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна (метод динамического зондирования) | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-7-2005, ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.6.7, СТБ 1377-2003 |
| 31.1*** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (установка бортового камня) | 81.30/ 29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-7-2005, ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.7.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 31.2*** |  | 81.30/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.3, ГОСТ 26433.2-94 |
| 31.3*** |  | 81.30/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4, ГОСТ 26433.2-94 |
| 31.4*** |  | 81.30/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов и качество заделки стыков |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 32.1*** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (устройство сборного покрытия из плит тротуарных) | 81.30/ 29.061 | Толщина выравнивающего слоя | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-7-2005, ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.8.1.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 32.2*** |  | 81.30/ 29.061 | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 |
| 32.3*** |  | 81.30/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 32.4*** |  | 81.30/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2, ГОСТ 26433.2-94 |
| 32.5*** |  | 81.30/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.6*** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (устройство сборного покрытия из плит тротуарных) | 81.30/ 29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-7-2005, ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.8.2.4, ГОСТ 26433.2-94 |
| 32.7*** |  | 81.30/ 29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия) |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5, ГОСТ 26433.2-94 |
| 32.8*** |  | 81.30/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6, ГОСТ 26433.2-94 |
| 33.1*** | Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из рулонных материалов) | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.7.7 |
| 33.2*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |
| 33.3*** |  | 43.29/ 11.116, 43.29/ 29.061 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ |  | СТБ 1846-2008 п.7.5 |
| 34.1*** | Устройство изоляционных покрытий (устройство окрасочной гидроизоляции (лакокрасочной) | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.8.4 |
| 34.2*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |
| 34.3*** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| 35.1*** | Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции) | 43.29/ 11.116, 43.29/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
| 35.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.6, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.3*** | Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции) | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.9.7, ГОСТ 26433.2-94 |
| 35.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.8, ГОСТ 26433.2-94 |
| 35.5*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 |
| 36.1*** | Устройство изоляционных покрытий (устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов) | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 36.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.10, ГОСТ 26433.2-94 |
| 36.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.11, ГОСТ 26433.2-94 |
| 36.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.12, ГОСТ 26433.2-94 |
| 36.5*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 37.1*** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений (устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов) | 41.00/ 29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ТР 2009/013/BY, СТБ 1164.1-2009, ТНПА и другая документация | СТБ 1164.1-2009 п.6.4, ГОСТ 26433.2-94 |
| 38.1*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство легких и тяжелых штукатурных систем утепления) | 43.29/ 11.116 | Контроль установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-114-2009, ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010 п.7.5 |
| 38.2*** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль наличия швов между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СТБ 2032-2010 п.7.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.3*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство легких и тяжелых штукатурных систем утепления) | 43.29/ 29.061 | Контроль отклонения перепадов на стыках смежных плит (блоков) | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-114-2009, ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010 п.7.8 |
| 38.4*** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль соответствия армированного и декоративно-защитного слоев проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п.8.2, СТБ 1473-2004 п.5.3.11, 5.5 |
| 38.5*** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль соответствия внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п.8.4, СТБ 1474-2004 п.5.5 |
| 39.1*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных материалов) | 43.29/ 11.116 | Контроль установки теплоизоляционных изделий и крепежных элементов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-114-2009, ТНПА и другая документация | СТБ 2088-2010 п.7.4 |
| 39.2*** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль наличия швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п.7.6, СТБ 1473-2004 п.6.10, СТБ 2032-2010 п.7.7 |
| 40.1*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство вентилируемых систем утепления) | 43.29/ 11.116 | Контроль соответствия расположения подоблицовочных конструкций проекту | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-114-2009, ТНПА и другая документация | СТБ 2034-2010 п.7.3 |
| 40.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль отклонения элементов каркаса (направляющих) от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровности) |  | СТБ 2034-2010 п.7.6, СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
| 40.3*** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль соответствия соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.7.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.4*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство вентилируемых систем утепления) | 43.29/ 11.116 | Контроль соответствия крепления элементов облицовки требованиям проектной документации | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-114-2009, ТНПА и другая документация | СТБ 2034-2010 п.8.1 |
| 40.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль отклонения от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 2034-2010 п.8.2, СТБ 1473-2004 п.5.6, 5.8 |
| 40.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль отклонения швов между элементами облицовки от вертикали |  | СТБ 2034-2010 п.8.3, СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
| 40.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль отклонения швов между элементами облицовки от горизонтали |  | СТБ 2034-2010 п.8.4, СТБ 1473-2004 п.5.7.4 |
| 40.8*** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль соответствия внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.8.9, СТБ 1473-2004 п. 5.10, СТБ 1474-2004 п. 5.5 |
| 41.1*** | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов (устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель) | 43.91/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона плоских участков кровель, по осям ендов, по водоприемным лоткам | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013, ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п.6.1.15 |
| 41.2*** |  | 43.91/ 11.116 | Количество мастичных слоев и слоев армирующего материала |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.8 |
| 41.3*** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие качества устройства водоизоляционного ковра в местах установки водоприемных воронок |  | СТБ 1992-2009 п.7.3 |
| 41.4*** |  | 43.91/ 11.116 | Внешний вид пароизоляции из слоя мастики и водоизоляционного ковра из мастики |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.5*** | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов (устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель) | 43.91/ 29.061 | Качество выполнения работ в местах примыканий кровли к стенам, парапетам, дымовым и вентиляционным каналам, светоаэрационным фонарям, проходам сквозь кровлю коммуникаций и технологического оборудования, к дверным проемам выходов на кровлю | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013, ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п.7.5.2, 7.5.3 |
| 41.6*** |  | 43.91/ 11.116 | Сплошность выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.16 |
| 41.7*** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие качества выполняемых работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.19 |
| 42.1*** | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов (устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов, мелко- штучных материалов) | 43.91/ 11.116 | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-277-2013, ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.8.2.8, п.5.2.4-5.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1** | Материалы и изделия стальные металлические для кровель Черепица металлическая Изделия стальные гнутые для систем водоотвода Материалы и изделия стальные металлические для кровель Черепица металлическая Изделия стальные гнутые для систем водоотвода | 25.99/ 29.061 | Геометрические размеры, отклонения геометрических параметров | ТР 2009/013/BY, СТБ 1380-2003, СТБ 1549-2005, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, СТБ 1549-2005 п.7.3-7.5, СТБ 1380-2003 п..7.2 |
| 43.2** |  | 25.99/ 11.116 | Внешний вид Контроль цвета |  | СТБ 1380-2003 п.7.3-7.4, 7.9, СТБ 1549-2005 п.7.6, 7.7 |
| 43.3** |  | 25.99/ 23.089 | Толщина покрытия |  | СТБ 1380-2003 п.7.8, СТБ 890-97 п.5.6 |
| 43.4* |  | 25.99/ 26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений |  | СТБ 1549-2005 п.7.2 |
| 43.5** |  | 25.99/ 29.121 | Адгезия покрытия к металлу |  | СТБ 1380-2003 п.7.7, ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 44.1** | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций | 24.33/ 11.161 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | ТР 2009/013/BY, СТБ 1382-2003, СТБ 1527-2005, ГОСТ 24045-2016, ГОСТ 30245-2012, ГОСТ 30246-2016, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382-2003 п.7.2, 7.5, СТБ 1527-2005 п.7.2, 7.5, ГОСТ 24045-2016, п.7.1 7.3, 7.6, 7.8, ГОСТ 30245-2012, п.6.2, 7.1.1-7.1.5, 7.1.8, ГОСТ 30246-2016, п. 7.5 |
| 44.2** |  | 24.33/ 11.116 | Внешний вид. Цвет. Качество поверхности. Качество резки профилей |  | СТБ 1382-2003 п.7.6, 7.7, 7.8, СТБ 1527-2005 п.7.6, 7.7, 7.8, ГОСТ 24045-2016, п.7.1, 7.2, 7.8, ГОСТ 30245-2012, п.7.2, ГОСТ 30246-2016, п. 7.2 |
| 44.3** |  | 24.33/ 29.061 | Серповидность по ребру гофра. Волнистость профилей |  | СТБ 1382-2003 п.7.3, 7.5, СТБ 1527-2005 п.7.3, 7.5, ГОСТ 24045-2016 п.7.4, 7.6, 7.8 |
| 44.4** |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов |  | СТБ 1382-2003 п.7.4, 7.5, СТБ 1527-2005 п.7.4, 7.5, ГОСТ 24045-2016 п.7.5, 7.6, 7.8 |
| 44.5** |  | 24.33/ 11.116, 24.33/ 29.121, | Адгезия покрытия к металлу |  | СТБ 1382-2003 п.7.11, СТБ 1527-2005 п.7.9, ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44.6** | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций | 24.33/ 32.089 | Толщина покрытия | ТР 2009/013/BY, СТБ 1382-2003, СТБ 1527-2005, ГОСТ 24045-2016, ГОСТ 30245-2012, ГОСТ 30246-2016, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.302-88 п. 3.2, 3.3, 3.6 (магнитный метод) ГОСТ 30246-2016 п.7.5 |
| 44.7** |  | 24.33/ 29.061 | Скручивание и отклонение от перпендикулярности плоскости реза профилей |  | ГОСТ 30245-2012 п.7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, ГОСТ 26877-2008 п.5.4 |
| 45.1** | Радиаторы отопительные стальные Полотенцесушители | 25.21/ 29.061 | Основные параметры и размеры, отклонения от габаритных размеров | ТР 2009/013/BY, ГОСТ 31311-2005, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31311-2005 п.8.2, ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 45.2** |  | 25.21/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 31311-2005 п.8.1 |
| 45.3** |  | 25.21/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 31311-2005 п.8.1 |
| 45.4** |  | 25.21/ 11.116 | Качество поверхности |  | ГОСТ 31311-2005 п.8.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.5* | Радиаторы отопительные стальные Полотенцесушители | 25.21/ 26.141 | Прочность и герметичность при избыточном гидростатическом давлении равном 1,5 Рmax теплоносителя. Статическая прочность | ТР 2009/013/BY, ГОСТ 31311-2005, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31311-2005 п.8.4, 8.5 |
| 45.6** |  | 25.21/ 32.089 | Качество покрытия |  | ГОСТ 9.032-74 п.2.1, прил.4 (поз. 2, 4-8), ГОСТ 31311-2005 п.8.6 |
| 46.1** | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ТР 2009/013/BY, ГОСТ 19681-94, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19681-94 п.7.1 |
| 46.2* |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность арматуры |  | ГОСТ 19681-94 п.7.4 |
| 46.3* |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность узлов арматуры |  | ГОСТ 19681-94 п.7.5 |
| 46.4* |  | 25.99/ 35.065 | Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата |  | ГОСТ 19681-94 п.7.18 |
| 46.5** |  | 25.99/ 32.089 | Качество покрытия |  | ГОСТ 19681-94 п.7.24, ГОСТ 9.302-88 п.2 |
| 47.1** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | 24.31/ 29.061, 24.31/ 11.116 | Геометрические параметры арматуры. Внешний вид | ТР 2009/013/BY, СТБ 2174-2011, ГОСТ 10922-2012, ГОСТ 23279-2012, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п.7.1-7.9, ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.9, ГОСТ 23279-2012 п. 7.1, 7.2, ГОСТ 26433.1-89 |
| 48.1** | Конструкции стальные | 25.11/ 29.061 | Прочность, жесткость | ТР2009/013/BY, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23118-2012, п. 4.2, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, СТБ 1133-98, (визуальный метод) ГОСТ 23118-2019, п.5.1.2, п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.2** | Конструкции стальные | 25.11/ 32.089 | Внешний вид лакокрасочных покрытий | ТР2009/013/BY, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23118-2012 п.6.6, ГОСТ 23118-2019, п. 7.7 ГОСТ 9.032-74 |
| 48.3** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение размеров швов сварных соединений |  | ГОСТ 23118-2019, п. 7.5 ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 48.4* |  | 25.11/ 32.115 | Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки |  | СТБ 1133-98 |
| 48.5** |  | 25.11/ 32.115 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений |  | ГОСТ 23118-2019, ГОСТ 23118-2012, СТБ 1133-98 |
| 48.6** |  | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры конструкций |  | ГОСТ 23118-2019, п. 7.5 ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.1** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/ 29.061 | Внешний вид покрытия | ТР2009/013/BY, СТБ 1317-2002, ТНПА и другая документация | СТБ 1317-2002 п. 6.5, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.302-88 |
| 49.2** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения от линейных размеров |  | СТБ 1317-2002 п.6.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.3** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.4** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.5** |  | 25.11/ 29.061 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1317-2002 п. 6.6, ГОСТ 9.302-88 (магнитный метод) |
| 49.6** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.7** |  | 25.11/ 32.115 | Внешний вид поверхности элементов и сварных швов |  | СТБ 1317-2002 п. 6.2, 6.8, СТБ 1133-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.1*** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров (и их сборочных элементов) от номинальных и отклонение формы от проектной | ТР2009/013/BY, СТБ 1381-2003, ТНПА и другая документация | СТБ 1381-2003 п.6.4, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 50.2*** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 50.3*** |  | 25.11/ 29.061, 25.11/ 11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и толщина |  | СТБ 1381-2003 п.6.5, ГОСТ 9.032-74 п.2.1-2.3, ГОСТ 9.302-88 п.2.1-2.5, п. 3.6 (магнитный метод) |
| 50.4*** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности ограждения под антикоррозионное покрытие |  | СТБ 1381-2003 п.6.5, ГОСТ 9.402-2004 п.6.1-6.3 |
| 51.1** | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 25.11/ 29.121 | Несущая способность, устойчивость и жесткость ферм; несущая способность соединений | ТР2009/013/BY, СТБ 1396-2003, ТНПА и другая документация | СТБ 1396-2003 п.4.2, СТБ 1133-98, ГОСТ 3242-79 |
| 51.2** |  | 25.11/ 11.116 | Качество сталей, сварочных и лакокрасочных материалов, болтов, гаек и шайб |  | СТБ 1396-2003 п.6 1 (визуальный метод) |
| 51.3** |  | 25.11/ 11.116 | Наличие (отсутствие) трещин в элементах, деталях ферм, сварных швах и околошовной зоне |  | СТБ 1396-2003 п.6.3, СТБ 1133-98 |
| 51.4** |  | 25.11/ 29.061 | Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра |  | СТБ 1396-2003 п.6.5 |
| 51.5** |  | 25.11/ 29.061 | Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм из парных уголков |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.6** | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 25.11/ 29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ферм | ТР2009/013/BY, СТБ 1396-2003, ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 51.7** |  | 25.11/ 29.061 | Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 52.1*** | Грунты | 41.00/ 29.040 | Коэффициент уплотнения | ТР 2009/013/BY, СН 3.03.04-2019, СТБ 943-2007, ГОСТ 30416-2012, ТНПА и другая документация | СТБ 2176-2011, СТБ 1164.1-2009, СТБ 1164.2-2009, СТБ 1377-2003, СТБ 1685-2006 п. 5.7, 5.8 |
| 53.1*** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 2068-2010 п.11 |
| 54.1** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | ТР 2009/013/BY, СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.5.11, ГОСТ 28089-2012 п. 8.6, 8.8, 8.9, 9 |
| 55.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 81.30/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10632-2014 п.7.2, 7.14, 7.15, 7.16, ГОСТ 11529-2016 п.4, ГОСТ 13015.0-83, ГОСТ 13449-82 п.1.1-1.7, ГОСТ 15588-2014 п.7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, ГОСТ 17177-94 п.4, 5, 6, ГОСТ 18599-2001 п.8.3, ГОСТ 2140-81, ГОСТ 23342-2012 п.6.2-6.6, ГОСТ 24045-2016 п.7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, ГОСТ 24700-99 п.7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, ГОСТ 24944-81 п.4.2, 4.3, 4.7, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 2678-94 п.3.2, 3.3, ГОСТ 27180-2001 п.5, ГОСТ 27680-88 п.3.1, 3.2, 3.3, ГОСТ 379-2015 п.7.1-7.5, ГОСТ 30674-99 п.7.2.1, |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 55.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 81.30/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30972-2002 п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, ГОСТ 32557-2013 п.8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, ГОСТ 4598-2018 п.7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, ГОСТ 5336-80 п.4, ГОСТ 6266-97 п.8.2, ГОСТ 9479-2011 п.7.2, ГОСТ 9480-2012 п.5.2-5.4, ГОСТ EN 1279-1-2014 п.5.3.2, 5.3.3, СТБ 1074-2009 п.6.1, 6.2, СТБ 1108-2017 п.8.4, СТБ 1160-99 п.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.12, СТБ 1227-2000 п.8.2, ГОСТ 379-2015 п.7.1, 7.2, 7.3-7.7, СТБ 1230-2000 п.7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, СТБ 1286-2001 п.7.1, 7.3, СТБ 1380-2003 п.7.4 СТБ 1382-2003 п.7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, СТБ 1423-2003 п.6.2, 6.3, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 81.30/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1451-2004 п.7.2, СТБ 1454-2004 п.7.1-7.5, СТБ 1457-2004 п.5, 6, 7, 8, 9, СТБ 1515-2004 п.5, 6, 7, 8, 9, СТБ 1527-2005 п.7.2-7.7, СТБ 1548-2005 п.7.2, 7.3, 7.6, СТБ 1549-2005 п.7.4, 7.5, СТБ 1554-2005 п.7.3, 7.5.2, СТБ 1702-2006 п.7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, СТБ 1807-2007 п.7.16, СТБ 2120-2010 п.7.1, 7.2, 7.3, СТБ 2121-2010 п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, СТБ 2184-2011 п.8.4, СТБ 2433-2015 п.8.3, 8.6, СТБ 814-93 п.8.1, 8.5, СТБ 939-2013 п.8.9, 8.12, СТБ EN 12085-2016, СТБ EN 12431-2016, СТБ EN 12859-2015, СТБ EN 772-16-2014, СТБ EN 772-20-2008, СТБ EN 822-2016, СТБ EN 823-2016 методы В1, В3, СТБ EN 824-2016, СТБ EN 825-2016, СТБ ЕН 1051-1-2005 п.5.3.1.1, 5.3.1.3, СТБ ЕН 1338-2007 прил. С, СТБ ЕН 1339-2007 прил. С, СТБ ЕН 1340-2007 прил. С, СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п. 2, 3, ГОСТ 24053-80, СТБ ЕН 13055-2018 п.5.3, п.5.7 СТБ 1091-97 п.7.3 СТБ 1102-2005 п.7.2.1. СТБ 1107-98 п. 7.1 СТБ 1283-2001 п.6.1, 6.3, 6.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 81.30/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1293-2001 п.7.2 СТБ 1338-2002 п.7.9 СТБ 1348-2009 п.9.2, 9.3, 9.13 СТБ 1354-2002 п.7.1 СТБ ISO 1401-1-2012 п.6 СТБ 1418-2003 п.6.1 СТБ 1554-2005 п. 7.2-7.4, 7.5.1, 7.5.2 СТБ 1617-2006 п.7.3 СТБ 1702-2006 п.7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 СТБ 1720-2007, п.7.1-7.8 СТБ 1722-2007 п.8.4, 8.5, 8.6 СТБ 1767-2007 п.6.1-6.4, 6.5 СТБ 1916-2008 п. 6.2 СТБ 1979-2009 п.7.1 СТБ 2065-2010 п.8.3 СТБ 2119-2010 п.5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8 СТБ 2151-2010 п.8.4, 8.5 СТБ 2174-2011 п.7.1-7.3, 7.7 СТБ 2244-2012 п. 8.3 СТБ 2251-2012 п.7.2 СТБ 2252-2012 п.7.1.2, 7.2.3 СТБ 2270-2012 п.7.1.2, 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 СТБ EN ISO 3126-2011 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4 СТБ EN 13055-2018 п.5.3, 5.7 ГОСТ 494-2014 п.7.2, 7.3 ГОСТ 617-2006 п.7.2-7.4 ГОСТ 1759.1-82 р.3 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 ГОСТ 3262-75 п.4.6-4.9 ГОСТ 4598-2018 п.7.2, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11 ГОСТ 13996-2019 р.8 ГОСТ 6942-98 п.7.1, 7.3, 7.5 ГОСТ 7251-2016 п.8.1 ГОСТ 9583-75 п.4.8, 4.9 ГОСТ 10705-90 п.4.4 ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.3, 7.5, 7.7 ГОСТ 11284-75 ГОСТ 11310-2012 п.5.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 81.30/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-2017 п.4 ГОСТ 13996-2019 п.8 ГОСТ 14632-79 п.4.1, 4.3 ГОСТ 16475-81 п.4.2-4.3 ГОСТ 16914-71 п.3.8-3.11 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 18276.1-88 п.3.3 ГОСТ 18276.3-88 п.4.3 ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 ГОСТ 23307-78 п.4.1-4.5 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 27023-86 п.4.2, 4.4 ГОСТ 27180-2019 п.п. 5.1-5.6 ГОСТ 29325-92 ГОСТ 30245-2012 п.7.1 ГОСТ 32274-2013 п.7.2 ГОСТ 32398-2013 п.7.2 ГОСТ 32399-2013 п.8.2 ГОСТ 32412-2013 п.8.3 ГОСТ 32414-2013 п.8.3 ГОСТ 32415-2013 п.8.4 ГОСТ 32567-2013 п.8.2 ГОСТ 32806-2014 п.6.3 ГОСТ 32962-2014 р.7, 8 ГОСТ Р 51613-2000 п.8.2, 8.3 ГОСТ Р 58121.2-2018 п.8.3 ГОСТ 18124-2012, 8.1, 8.2 ГОСТ 9590-76, п.4.1 ГОСТ 15612-2013, р.4 ГОСТ 19681-94, п.7.2 ГОСТ 21880-2011, п.п.7.2, 7.3 ГОСТ 26816-2016, п. 7.3.1-7.3.3 ГОСТ 32598-2013, п.п. 7.2, 7.4, 7.5 ГОСТ 8747-88, р. 3 ГОСТ 10706-76, п.3.2 ГОСТ 6942-98, п.7.1, 7.3, 7.5 СТБ 1032-96, п. 7.1 СТБ 1497-2004, п. 6.1-6.4 СТБ 1915-2020, п.7.3, 7.4 СТБ 1264-2001, п.8.2 ГОСТ 32590-2013, п.п. 7.2-7.6 СТБ 1008-95, п.6.1 СТБ 1071-2007, п.6.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 81.30/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1097-2012, п.п.7.7, 7.8 СТБ 1238-2000, п.6.8 СТБ 1002-2003, п. 7.1 СТБ 1184-99, п.п. 7.1, 7.7 ГОСТ EN 13165-2015, р.5 СТБ EN 1859-2012 п.4.3 СТБ EN 14989-2-2013 п.12.1 |
| 55.2** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 11.116 20.30/ 11.116 23.44/ 11.116 24.51/ 11.116 22.21/ 11.116 23.65/ 11.116 16.21/ 11.116 23.31/ 11.116 25.93/ 11.116 24.31/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 | Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность и др.) | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1091-97 п.7.2; СТБ 1092-2018 п.9.15; СТБ 1133-98; СТБ 1160-99 п.7.9, 7.10; СТБ 1262-2001 п.7.17; СТБ 1263-2001 п.8.7, 8.24; СТБ 1283-2001 п.6.2; СТБ 1293-2001 п.7.1; СТБ 1338-2002 п.7.2; СТБ 1348-2009 п.9.11-9.13; СТБ 1354-2002 п.7.1; СТБ EN 1401-1-2012 п.5; СТБ 1554-2005 п.7.5; СТБ 1617-2006 п.7.2, 7.4, 7.11; СТБ 1843-2008 п.9.3; СТБ 1916-2008 п.6.1; СТБ 2065-2010 п.8.2; СТБ 2119-2010 п.5.3, 5.9, 5.10; СТБ 2151-2010 п.8.2, 8.3; СТБ 2174-2011 п.7.9; СТБ 2184-2011 п.8.3; СТБ 2244-2012 п.8.2; СТБ 2251-2012 п.7.3; СТБ 2252-2012 п.7.4; СТБ 2270-2012 п.7.2.7; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55.2** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 11.116 20.30/ 11.116 23.44/ 11.116 24.51/ 11.116 22.21/ 11.116 23.65/ 11.116 16.21/ 11.116 23.31/ 11.116 25.93/ 11.116 24.31/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 | Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность и др.) | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN ISO 3126-2011; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.2; ГОСТ 9.302-88 п.2; ГОСТ 494-2014 п.7.1; ГОСТ 617-2006 п.7.1, 7.4; ГОСТ 9.407-2015; ГОСТ 1759.2-82 п.3.1; ГОСТ 1759.3-83 п.3.2; ГОСТ 2678-94 п.3.2; ГОСТ 3242-79; ГОСТ 3262-75 п.4.2, 4.10; ГОСТ 4598-2018 п.7.10, 7.11; ГОСТ 6942-98 п.7.2; ГОСТ 7251-2016 п.8.1, 8.4; ГОСТ 9480-2012 п.5.1, 5.5; ГОСТ 10277-90 п.3.4; ГОСТ 10632-2014 п.7.14; ГОСТ 10632-2014 п.7.10, 7.14-7.16; ГОСТ 10922-2012 п.7.1, 7.8 ГОСТ 11529-2016 п.5; ГОСТ 13996-2019 п.8; ГОСТ 14632-79 п.4.1, 4.2; ГОСТ 14791-79 п.3.10; ГОСТ 15588-2014 п.7.2; ГОСТ 15836-79 п.3.1; ГОСТ 16475-81 п.4.4-4.6; ГОСТ 17177-94 п.5; ГОСТ 18599-2001 п.8.2; ГОСТ 22689-2014 п.8.2; ГОСТ 24064-80 п.4.9; ГОСТ 24285-80 п.4.3; ГОСТ 25945-98 п.3.9; ГОСТ 26589-94 п.3.2; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 27023-86 п.4.2, 4.3; ГОСТ 27180-2001 п.4 ГОСТ 27180-2019 п. 5.7 ГОСТ 28196-89 п.4.3; ГОСТ 29319-92; ГОСТ 29325-92; ГОСТ 30245-2012 п.7.2, 7.8; ГОСТ 32274-2013 п.7.6, 7.8-7.11; ГОСТ 32398-2013 п.7.9, 7.12-7.15; ГОСТ 32399-2013 п.8.9-8.12; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55.2** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 11.116 20.30/ 11.116 23.44/ 11.116 24.51/ 11.116 22.21/ 11.116 23.65/ 11.116 16.21/ 11.116 23.31/ 11.116 25.93/ 11.116 24.31/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 | Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность и др.) | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 32412-2013 п.8.2; ГОСТ 32414-2013 п.8.2; ГОСТ 32415-2013 п.8.2; ГОСТ 32567-2013 п.8.8, 8.9; ГОСТ Р 51613-2000 п.8.2, 8.3; ГОСТ 32962-2014 п.8;ГОСТ 6942-98, п.7.2 ГОСТ 8747-88, р.2 ГОСТ 9590-76, п.4.2 ГОСТ 18124-2012, п. 8.1 ГОСТ 26816-2016, п.7.3.4 ГОСТ 32598-2013, п.п. 7.1, 7.3 СТБ 1032-96, п. 7.2 СТБ 1451-2004, п.7.3, 7.11 СТБ 1497-2004, п.6.4, 6.5 СТБ 1548-2005, п.7.4 СТБ 1704-2009, п.п.6.3, 6.14, 6.15 СТБ 1915-2020, п. 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 ГОСТ 9.402-2004 СТБ 1262-2021, п.9.18 СТБ 1264-2001, п.п. 8.3, 8.4 СТБ 1382-2003, п. 7.10 СТБ 1549-2005, п.7.6, 7.7, 7.9 СТБ 1496-2004, п.8.3 СТБ 1451-2004, п.п. 7.3, 7.11 ГОСТ 32590-2013, п.7.1 СТБ 1008-95, п.6.2 СТБ 1071-2007, п.6.14 СТБ 1097-2012, п.п. 7.10, 7.11 СТБ 1374-2003, п.п. 6.9-6.11 СТБ 1238-2000, п.6.10 СТБ 1002-2003, п.7.2 СТБ 1184-99, п.п. 7.1, 7.2, 7.5-7.7, 7.11 СТБ 1197-2008, п.5.3 СТБ 1466-2004, п.п. 7.3.3-7.3.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.3** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.31/ 29.121 23.49/ 29.121 23.69/ 29.121 22.23/ 29.121 23.63/ 29.121 23.61/ 29.121 23.64/ 29.121 23.65/ 29.121 16.21/ 29.121 22.21/ 29.121 24.33/ 29.121 20.30/ 29.121 23.99/ 29.121 24.31/ 29.121 23.32/ 29.121 20.16/ 29.121 08.12/ 29.121 16.10/ 29.121 23.12/ 29.121 23.52/ 29.121 23.70/ 29.121 | Прочность при сжатии; Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе; Прочность на растяжение при изгибе; Прочность при сдвиге; Подбор состава; Разрушающая нагрузка при изгибе; Прочность при расскалывании; Сопротивление сжатию; Механическая прочность; Кольцевая жесткость; Сжимаемость, упругость; Сосредоточенная нагрузка; Прочность связи на сдвиг; Прочность при раздавливании Несущая способность Деформация при сжатии Ползучесть при сжатии Прочность при сжатии Прочность при растяжении Прочность при боковом воздействии | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 772-1-2014; СТБ EN 826-2016; СТБ 1002-2003 п.7.3; СТБ EN 1015-11-2012; СТБ ЕН 1051-1-2005 прил. А; СТБ 1065-97 п.7.3, прил.Б; СТБ 1115-2013 п.8.9, 8.11; СТБ 1152-99 п.4.1, 4.6, 7.1, прил. А, Г; СТБ 1182-99; СТБ 1184-99 п.7.4; СТБ 1230-2000 п.7.3, прил. Б; СТБ 1307-2012 п.7.8, 7.9, 7.11; СТБ ЕН 1338-2007, прил. F; СТБ ЕН 1340-2007, прил. F; СТБ 1348-2009 п.9.4, 9.6, 9.9, 9.10; СТБ 1354-2002 п.7.1, 7.2; СТБ 1374-2003 п.6.2; СТБ EN 1401-1-2012 п.7; СТБ 1437-2004 п.7.4; СТБ 1543-2005 п.7.6; СТБ 1544-2005 п.7.3; СТБ 1554-2005 п.7.7; СТБ 1740-2007 п.6, 7; СТБ 2119-2010 п.5.6; СТБ 2125-2010 п.7.9; СТБ 2174-2011 п.7.11; СТБ EN ISO 10545-4-2015; СТБ EN 12089-2016; СТБ EN 12390-3-2012; СТБ EN 12390-5-2013; СТБ EN 12390-6-2012; СТБ EN 12430-2016; СТБ EN 12504-1-2012; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.3** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.31/ 29.121 23.49/ 29.121 23.69/ 29.121 22.23/ 29.121 23.63/ 29.121 23.61/ 29.121 23.64/ 29.121 23.65/ 29.121 16.21/ 29.121 22.21/ 29.121 24.33/ 29.121 20.30/ 29.121 23.99/ 29.121 24.31/ 29.121 23.32/ 29.121 20.16/ 29.121 08.12/ 29.121 16.10/ 29.121 23.12/ 29.121 23.52/ 29.121 23.70/ 29.121 | Прочность при сжатии; Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе; Прочность на растяжение при изгибе; Прочность при сдвиге; Подбор состава; Разрушающая нагрузка при изгибе; Прочность при расскалывании; Сопротивление сжатию; Механическая прочность; Кольцевая жесткость; Сжимаемость, упругость; Сосредоточенная нагрузка; Прочность связи на сдвиг; Прочность при раздавливании Несущая способность Деформация при сжатии Ползучесть при сжатии Прочность при сжатии Прочность при растяжении Прочность при боковом воздействии | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 12859-2015 п.4.10; СТБ EN 13055-2018, прил. С; СТБ EN 13791-2012; СТБ EN 26891-2011; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 473.6-81; ГОСТ 473.7-81; ГОСТ 473.8-81; ГОСТ 4248-2018 п.8.3; ГОСТ 4648-2014; ГОСТ 4651-2014; ГОСТ 5802-86 п.6, прил.1; ГОСТ 6266-97 п.8.4; ГОСТ 8269.0-97 п.4.20; ГОСТ 8462-85; ГОСТ 9550-81; ГОСТ 9624-2009; ГОСТ 9758-2012 п.27; ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 10633-2018 п.5.4; ГОСТ 11310-2012 п.5.7; ГОСТ 13996-2019 п.8; ГОСТ 15588-2014 7.7; ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 17177-94 п.14, 15, 17; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 18124-2012 п.8.3; ГОСТ 18564-2017; ГОСТ 19177-81 п.4.4; ГОСТ 10633-2018 п.5.4; ГОСТ 22783-77; ГОСТ 23789-2018 п.7; ГОСТ 27180-2001 п.8; ГОСТ 27180-2019 п.7; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 30340-2012 п.8.4; ГОСТ 30629-2011 п.6.5, 6.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.3** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.31/ 29.121 23.49/ 29.121 23.69/ 29.121 22.23/ 29.121 23.63/ 29.121 23.61/ 29.121 23.64/ 29.121 23.65/ 29.121 16.21/ 29.121 22.21/ 29.121 24.33/ 29.121 20.30/ 29.121 23.99/ 29.121 24.31/ 29.121 23.32/ 29.121 20.16/ 29.121 08.12/ 29.121 16.10/ 29.121 23.12/ 29.121 23.52/ 29.121 23.70/ 29.121 | Прочность при сжатии; Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе; Прочность на растяжение при изгибе; Прочность при сдвиге; Подбор состава; Разрушающая нагрузка при изгибе; Прочность при расскалывании; Сопротивление сжатию; Механическая прочность; Кольцевая жесткость; Сжимаемость, упругость; Сосредоточенная нагрузка; Прочность связи на сдвиг; Прочность при раздавливании Несущая способность Деформация при сжатии Ползучесть при сжатии Прочность при сжатии Прочность при растяжении Прочность при боковом воздействии | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 18124-2012, п.8.3 ГОСТ 9590-76, п.4.4 ГОСТ 26816-2016, п.7.3.8 ГОСТ 21880-2011, п.7.5 ГОСТ 8747-88, р.4-7 СТБ 1262-2021, п.9.10 СТБ 1496-2004, п.8.5 СТБ 2252-2012, п.7.1.4 СТБ 2270-2012, п.7.1.4 СТБ 2221-2011, п.7.3 СТБ 2221-2020, п.7.3 СТБ 1621-2006, п.п.7.4, 7.5 СТБ 1187-2020 СТБ 1008-95, п.6.4 СТБ 1071-2007, п.п.6.1, 6.3 СТБ 1097-2012, п.п.7.1, 7.2 СТБ 1238-2000, п.п. 6.1, 6.2 ГОСТ EN 13165-2015, р.5 СТБ EN 1605-2016 СТБ EN 1606-2016 СТБ EN 1859-2012 п.4.1 СТБ EN 1859-2012 п.4.2 СТБ EN 1859-2012 п.4.3 СТБ EN 14989-2-2013 п.12.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.4* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 29.121 20.30/ 29.121 23.63/ 29.121 23.12/ 29.121 22.21/ 29.121 23.65/ 29.121 16.21/ 29.121 24.31/ 29.121 22.21/ 29.121 24.20/ 29.121 24.44/ 29.121 23.64/ 29.121 22.23/ 29.121 22.22/ 29.121 20.16/ 29.121 24.33/ 29.121 | Прочность при растяжении при изгибе в плоскости, параллельной и перпендикулярной плоскости плиты; Временное сопротивление; Испытание на растяжение (предел прочности при приделе текучести, при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести, разрыве); Разупрочнение; Разрушающая нагрузка при растяжении; Сопротивление отслаиванию; Прочность на сдвиг клеевого соединения | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1091-97 п.7.7; СТБ 1092-2018 п.9.2, 9.5, 9.8; СТБ 1107-98 п.7.2; СТБ 1115-2013 п.8.10; СТБ 1262-2001 п.7.9, 7.11; СТБ 1267-2001 п.8.2, 8.3; СТБ 1293-2001 п.7.3; СТБ ЕН 1339-2007 прил. F; СТБ 1437-2004 п.7.5; СТБ 1554-2005 п.7.8; СТБ EN 1607-2016; СТБ EN 1608-2016; СТБ 1740-2007 п.5; СТБ 1916-2008 п.6.8; СТБ 2151-2010 п.8.19, 8.20; СТБ 2174-2011 п.7.10; СТБ 2184-2011 п.8.9, прил. Г; СТБ 2244-2012 п.8.6, 8.7; ГОСТ 270-75; ГОСТ 494-2014 п.7.5, 7.11, 7.12; ГОСТ 617-2006 п.7.5, 7.9, 7.10; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 2678-94 п.3.4, 3.26; ГОСТ 3262-75 п.4.1; ГОСТ 4598-2018 п.7.8; ГОСТ 10006-80; ГОСТ 10174-90 п.3.3; ГОСТ 10632-2014 п.7.5; ГОСТ 10636-2018; ГОСТ 10705-80 п.4.7; ГОСТ 10922-2012 п.7.10, 7.11, 7.14, 7.17; ГОСТ 11262-80; ГОСТ 11262-2017; ГОСТ 11310-2012п.5.6; ГОСТ 11529-2016 п.14; ГОСТ 12004- 81; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 14791-79 п.3.5, 3.9; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.4* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 29.121 20.30/ 29.121 23.63/ 29.121 23.12/ 29.121 22.21/ 29.121 23.65/ 29.121 16.21/ 29.121 24.31/ 29.121 22.21/ 29.121 24.20/ 29.121 24.44/ 29.121 23.64/ 29.121 22.23/ 29.121 22.22/ 29.121 20.16/ 29.121 24.33/ 29.121 | Прочность при растяжении при изгибе в плоскости, параллельной и перпендикулярной плоскости плиты; Временное сопротивление; Испытание на растяжение (предел прочности при приделе текучести, при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести, разрыве); Разупрочнение; Разрушающая нагрузка при растяжении; Сопротивление отслаиванию; Прочность на сдвиг клеевого соединения | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 15588-2014 п.7.6; ГОСТ 17177-94 п.16; ГОСТ 17370-2017; ГОСТ 18599-2001 п.8.4; ГОСТ 21751-76; ГОСТ 23279-2012 п.7.1; ГОСТ 24944-81 п.4.8; ГОСТ 25945-98 п.3.2, 3.3, 3.6; ГОСТ 26589-94 п.3.3, 3.6; ГОСТ 10636-2018; ГОСТ 30245-2012 п.7.5; ГОСТ 32415-2013 п.8.12, 8.13 ГОСТ 26816-2016, п.7.3.9 ГОСТ 10706-76, п.3.4, 3.5 СТБ 1451-2004, п.7.8 СТБ 1496-2004, п.п.8.6, 8.8 СТБ 1264-2001, п.8.7 СТБ 1497-2004, п.6.8 СТБ 1262-2021, п.9.11 СТБ 2270-2012, п.7.2.6 СТБ 2252-2012, п.7.2.4 ГОСТ 32598-2013, п.7.6 СТБ 1548-2005, п. 7.12 ГОСТ EN 13165-2015, р.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.5* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/ 29.121 23.99/ 29.121 23.64/ 29.121 22.23/ 29.121 24.51/ 29.121 16.21/ 29.121 24.33/ 29.121 22.21/ 29.121 22.19/ 29.121 23.32/ 29.121 23.69/ 29.121 20.52/ 29.121 23.65/ 29.121 16.23/ 29.121 22.22/ 29.121 16.10/ 29.121 23.31/ 29.121 43.31/ 29.121 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления; Прочность наклеивания плиток на бумагу; Прочность связи при отслаивании; Отскок; Усилие прокола; Сопротивление выдергиванию шурупов; Прочность при равномерном и неравномерном отрыве; Сопротивление раздиру; Адгезия; Стойкость к расслоению; Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем); Прочность клеевых соединений | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1092-2018 п.9.3, 9.4; СТБ 1262-2001 п.7.8; СТБ 1263-2001 п.8.9; СТБ 1264-2001 п.п. 8.14, 8.18; СТБ 1283-2001 п.6.8; СТБ 1307-2012 п.7.12. 7.16, 7.20; СТБ 1464-2004 прил. Б; СТБ 1503-2004 п.7.6; СТБ 1520-2008 п.8.22, прил. А; СТБ 1554-2005 п.7.10; СТБ 1617-2006 п.7.8, 7.9; СТБ 1621-2006 п.7.4, 7.5, 7.11; СТБ 1740-2007 п.8; СТБ 1916-2008 п.6.7; СТБ 2121-2010 п.6.13, прил. Б; СТБ 2151-2010 п.8.21; СТБ 2184-2011 п.8.10, прил. Д; ГОСТ 262-93; ГОСТ 379-2015 п.7.11; ГОСТ 2678-94 п.3.7; ГОСТ 6266-97 п.8.5; ГОСТ 7251-2016 п.8.1; ГОСТ 10632-2014 п.7.7; ГОСТ 11529-2016 п.9; ГОСТ 14760-69; ГОСТ 15140-78; ГОСТ 15867-79; ГОСТ 17177-94 прил. Е; ГОСТ 19414-90 п.2; ГОСТ 24944-81 п.4.9; ГОСТ 25885-83; ГОСТ 26589-94 п.3.4, 3.5; ГОСТ 27180-2001 п.6; ГОСТ 27180-2019 п.19; ГОСТ 27325-87; ГОСТ 28089-2012; ГОСТ 28574-2014; ГОСТ 30972-2002 п.6.2.8; ГОСТ 31149-2014; ГОСТ 33120-2014 СТБ 1262-2021, п.9.9 СТБ 1543-2005 п.7.3 СТБ 1704-2009, п.6.12, 6.13 ГОСТ 6942-98, п. 7.7 СТБ 1496-2004, п.8.7 СТБ 1451-2004, п.7.8 СТБ 1072-97, п.7.5 СТБ 1466-2004, п. 7.3.11 СТБ 1548-2005, п. 7.9 ГОСТ 23118-2019 п.7.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.6* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/ 29.121 23.99/ 29.121 16.21/ 29.121 | Определение упругости; Модуль упругости (при сжатии, при изгибе, при растяжении) | ТНПА и другая документация | СТБ 1092-2018 п.9.6, 9.7; СТБ 1740-2007 п.9; ГОСТ 10632-2014 п.7.4; ГОСТ 10635-88 |
| 55.7* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.65/ 29.121 23.99/ 29.121 22.23/ 29.121 24.20/ 29.121 20.30/ 29.121 | Прочность при сжатии при 10% линейной деформации; Сопротивление статическому и динамическому продавливанию; Абсолютная остаточная деформация; Деформативность при вдавливании; Стойкость к циклическим деформациям | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1437-2004 п.7.4; СТБ 2151-2010 п.8.10, 8.16-8.18; ГОСТ 2678-94 п.3.5, 3.6; ГОСТ 7251-2016 п.8.1; ГОСТ 11529-2016 п.7; ГОСТ 15588-2014 п.7.5; ГОСТ 16475-81 п.4.8; ГОСТ 17177-94 п.13; ГОСТ 23206-2017; ГОСТ 25945-98 п.3.4 ГОСТ 29089-91 СТБ 1548-2005, п.п. 7.10, 7.18 |
| 55.8* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.32/ 29.040 23.65/ 29.040 22.23/ 29.040 23.64/ 29.040 23.99/ 29.040 20.30/ 29.040 23.65/ 29.040 23.63/ 29.040 23.49/ 29.040 23.69/ 29.040 23.31/ 29.040 23.44/ 29.040 16.21/ 29.040 24.20/ 29.040 20.16/ 29.040 23.70/ 29.040 08.12/ 29.040 16.10/ 29.040 23.61/ 29.040 16.22/ 29.040 23.52/ 29.040 | Водопоглощение; Влажность; Сорбционная влажность; Разбухание по толщине; Водоудерживающая способность; Водопоглощение при капиллярном подсосе Стойкость к кипячению в воде Гидротермическая стойкость | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 771-2-2014 п.5.10; СТБ EN 772-10-2008; СТБ EN 772-11-2014; СТБ 989-95 п.7.7; СТБ EN 1015-18-2013; СТБ EN 1062-3-2014; СТБ 1065-97 п.7.4; СТБ 1072-97 п.7.2, 7.6; СТБ 1091-97 п.7.4, 7.5; СТБ 1092-2018 п.9.10; СТБ 1102-2005 п.7.2.2; СТБ 1115-2013 п.8.7; СТБ 1161-99 п.7.1.2; СТБ 1184-99 п.7.8; СТБ 1230-2000 п.7.4; СТБ 1246-2005 п.7.4.2; СТБ 1262-2001 п.7.12; СТБ 1263-2001 п.8.4, 8.6, 8.13; СТБ 1307-2012 п.7.7; СТБ 1322-2002 п.7.2.2; СТБ 1338-2002 п.7.7; СТБ 1354-2002 п.7.1; СТБ 1418-2003 п.6.4; СТБ 1437-2004 п.7.4.2, 7.4.1, 7.6; СТБ 1503-2004 п.7.1; СТБ 1554-2005 п.7.6; СТБ EN 1609-2016; СТБ 1617-2006 п.7.6; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55.8* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.32/ 29.040 23.65/ 29.040 22.23/ 29.040 23.64/ 29.040 23.99/ 29.040 20.30/ 29.040 23.65/ 29.040 23.63/ 29.040 23.49/ 29.040 23.69/ 29.040 23.31/ 29.040 23.44/ 29.040 16.21/ 29.040 24.20/ 29.040 20.16/ 29.040 23.70/ 29.040 08.12/ 29.040 16.10/ 29.040 23.61/ 29.040 16.22/ 29.040 23.52/ 29.040 | Водопоглощение; Влажность; Сорбционная влажность; Разбухание по толщине; Водоудерживающая способность; Водопоглощение при капиллярном подсосе Стойкость к кипячению в воде Гидротермическая стойкость | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 2148-2010 п.8.2.2; СТБ 2151-2010 п.8.13- 8.15; СТБ 2252-2012 п.7.1.5; СТБ 2270-2012 п.7.1.5; СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006; СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007; СТБ EN 12087-2016; СТБ EN 12859-2015; ГОСТ 473.3-81; ГОСТ 2678-94 п.3.10; ГОСТ 4598-2018 п.7.4, 7.12; ГОСТ 4650-2014 п.6.3; ГОСТ 5802-86 п.9; ГОСТ 6266-97 п.8.6; ГОСТ 7025-91 п.2; ГОСТ 8269.0-97 п.4.18, 4.19, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; ГОСТ 8735-88 п.10; ГОСТ 9573-2012 п.6.13; ГОСТ 9758-2012 п.15; ГОСТ 10632-2014 п.7.3; ГОСТ 10633-2018 п.5.1, 5.3; ГОСТ 10634-88 п.3.1, 3.3, 4; ГОСТ 10832-2009 п.8.3; ГОСТ 11529-2016 п.10; ГОСТ 12730.0-78; ГОСТ 12730.2-78; ГОСТ 12730.3-78; ГОСТ 12865-67 п.2.9, 2.10; ГОСТ 13449-82 п.2.2; ГОСТ 13449-2017 п.5.2; ГОСТ 13996-2019 п.8; ГОСТ 14791-79 п.3.6; ГОСТ 15588-2014 п.7.4, 7.8; ГОСТ 15879-70 п.3.2; ГОСТ 16475-81 п.4.11; ГОСТ 16588-91 п.1, 2; ГОСТ 16914-71 п.3.19; ГОСТ 17177-94 п.8, 9, 10; ГОСТ 10633-2018 п.5.1, 5.3; ГОСТ 20869-2017; ГОСТ 20989-2017; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.8* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.32/ 29.040 23.65/ 29.040 22.23/ 29.040 23.64/ 29.040 23.99/ 29.040 20.30/ 29.040 23.65/ 29.040 23.63/ 29.040 23.49/ 29.040 23.69/ 29.040 23.31/ 29.040 23.44/ 29.040 16.21/ 29.040 24.20/ 29.040 20.16/ 29.040 23.70/ 29.040 08.12/ 29.040 16.10/ 29.040 23.61/ 29.040 16.22/ 29.040 23.52/ 29.040 | Водопоглощение; Влажность; Сорбционная влажность; Разбухание по толщине; Водоудерживающая способность; Водопоглощение при капиллярном подсосе Стойкость к кипячению в воде Гидротермическая стойкость | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 21513-76 п.1; ГОСТ 23208-2003 п.7.1; ГОСТ 23789-2018 п.10; ГОСТ 24816-2014; ГОСТ 25945-98 п.3.5; ГОСТ 26589-94 п.3.8, 3.9; ГОСТ 27180-2001 п.7; ГОСТ 27180-2019 п.6 (метод кипячения); ГОСТ 30629-2011 п.6.4; ГОСТ 30972-2002 п.6.2.5; ГОСТ 32274-2013 п.7.3; ГОСТ 32398-2013 п.7.3; ГОСТ 32567-2013 п.8.3; ГОСТ 32806-2014 п.6.4.3; ГОСТ 32962-2014 р.10; ГОСТ 33352-2015 ГОСТ 9590-76, п.4.3, 4.5 ГОСТ 26816-2016, п. 7.3.6, 7.3.7 ГОСТ 21880-2011, п.7.4 ГОСТ 8747-88, р.10 СТБ 1032-96, п.7.5 СТБ 1262-2021, п.9.12 СТБ 1543-2005 п.7.1 СТБ 1621-2006, п.7.1 СТБ 1238-2000, п.6.4 ГОСТ 5802-86, р. 5, 8 СТБ 1496-2004, п.8.12 ГОСТ EN 13165-2015, р.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.9** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.49/ 26.141 23.69/ 26.141 22.23/ 26.141 20.30/ 26.141 23.99/ 26.141 23.64/ 26.141 23.65/ 26.141 23.63/ 26.141 23.61/ 26.141 16.10/ 26.141 16.21/ 26.141 | Водонепроницаемость. Водостойкость Конденсатостойкость | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1002-2003 п.7.5; СТБ 1065-97 п.7.6; СТБ 1092-2018 п.9.13; СТБ 1184-99 п.7.3; СТБ 1262-2001 п.7.15; СТБ 1307-2012 п.7.18; СТБ 1617-2006 п.7.5; СТБ EN 1928-2010; СТБ 2125-2010 п.7.10; СТБ 2151-2010 п.8.9; СТБ 2184-2011 п.8.6, прил. В; ГОСТ 2678-94 п.3.11; ГОСТ 4640-2011 п.7.3; ГОСТ 11310-2012 п.5.5; ГОСТ 12730.0-78; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 17005-82; ГОСТ 22944-78 п.2; ГОСТ 26589-94 п.3.10; ГОСТ 30972-2002 п.6.3.2; ГОСТ 32399-2013 п.8.13, Прил. А, Прил. Б; ГОСТ 32567-2013 п.8.6, Прил. А, Прил. Б; ГОСТ 8747-88, р.11 СТБ 1262-2021, п.9.15 СТБ 1543-2005 п.7.9 СТБ 1238-2000, п. 6.5 СТБ EN 1062-1-2011, п.5.6 СТБ EN 1062-3-2014 СТБ EN 14989-2-2013 п.12.2.6 СТБ EN 1859-2012 п.4.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.10* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/ 29.040 23.99/ 29.040 23.63/ 29.040 23.61/ 29.040 23.65/ 29.040 23.64/ 29.040 23.32/ 29.040 24.20/ 29.040 23.69/ 29.040 08.12/ 29.040 16.21/ 29.040 20.59/ 29.040 20.16/ 29.040 22.23/ 29.040 23.70/ 29.040 | Плотность | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 772-13-2008; СТБ EN 1015-6-2014; СТБ 1092-2018 п.9.14; СТБ EN 1097-3-2007; СТБ 1115-2013 п.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.20; СТБ 1187-99; СТБ 1246-2005 п.7.4.1; СТБ 1263-2001 п.8.5; СТБ 1307-2012 п.7.7; СТБ 1545-2005 п.6; СТБ 1554-2005 п.7.6; СТБ EN 1602-2016; СТБ 1787-2007 п.7.7; СТБ 2148-2010 п.8.2.1; СТБ 2151-2010 п.8.6, 8.7; СТБ 2252-2012 п.7.1.3; СТБ 2270-2012 п.7.1.3; СТБ EN 12350-4-2012; СТБ EN 12350-6-2012; СТБ EN 12859-2015; ГОСТ 409-2017; ГОСТ 473.4-81; ГОСТ 2678-94 п.3.22; ГОСТ 5802-86 п.3; ГОСТ 7025-91 п.5, 6; ГОСТ 8269.0-97 п.4.15, 4.17; ГОСТ 8735-88 п.8, 9; ГОСТ 9758-2012 п.6, 8; ГОСТ 10181-2014 п.5; ГОСТ 10832-2009 п.8.1; ГОСТ 10632-2014 п.7.3; ГОСТ 10633-2018 п.5.2; ГОСТ 10634-88 п.3.2, 4; ГОСТ 12730.0-78; ГОСТ 12730.1-78; ГОСТ 15139-69; ГОСТ 15588-2014 п.7.3; ГОСТ 17177-94 п.7; ГОСТ 18276.3-88 п.4.5; ГОСТ 18329-73; ГОСТ 18329-2014; ГОСТ 10633-2018 п.5.2; ГОСТ 25945-98 п.3.11; |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.10* |  | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции |  | 20.30/ 29.040 23.99/ 29.040 23.63/ 29.040 23.61/ 29.040 23.65/ 29.040 23.64/ 29.040 23.32/ 29.040 24.20/ 29.040 23.69/ 29.040 08.12/ 29.040 16.21/ 29.040 20.59/ 29.040 20.16/ 29.040 22.23/ 29.040 23.70/ 29.040 | Плотность | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 28512.1-90; ГОСТ 31992.1-2012; ГОСТ 29190-91; ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1, 6.3.2; ГОСТ 30307-95 п.6.7; ГОСТ 32274-2013 п.7.3; ГОСТ 32398-2013 п.7.3; ГОСТ 32567-2013 п.8.3 ГОСТ 18124-2012, п.8.5 ГОСТ 26816-2016, п.7.3.5 ГОСТ 8747-88, р. 9 СТБ 1262-2021, п.9.20 ГОСТ 5802-86, р.7 |  |
| 55.11* |  | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции |  | 23.49/ 29.040 23.69/ 29.040 22.23/ 29.040 23.99/ 29.040 20.59/ 29.040 24.51/ 29.040 25.99/ 29.040 08.12/ 29.040 23.65/ 29.040 | Массовые характеристики | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1002-2003 п.7.6; СТБ ЕН 1051-1-2005 п.5.4; СТБ 1065-97 п.7.7; СТБ 1091-97 п.7.3.2, 7.4; СТБ 1112-98 п.9.3; СТБ 1230-2000 п.7.2; СТБ 1264-2001 п.8.5; СТБ 1283-2001 п.6.4; СТБ 1380-2003 п.7.10; СТБ 1451-2004 п.7.4; СТБ 1548-2005 п.7.5; СТБ 2151-2010 п.8.8; СТБ EN 12859-2015; СТБ ЕН 13820-2007; ГОСТ 2678-94 п.3.15-3.22; ГОСТ 6266-97 п.8.3; ГОСТ 6942-98 п.7.4; ГОСТ 7025-91 п.1.3; ГОСТ 9758-2012 п.33, 36; ГОСТ 11529-2016 п.12; ГОСТ 12865-67 п.2.6, 2.10; ГОСТ 17177-94 п.11 СТБ 1032-96, п. 7.3 СТБ 1008-95, п.6.10 СТБ 1374-2003, п.6.7 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 55.12* |  | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции |  | 20.30/ 11.116 23.99/ 11.116 23.64/ 11.116 20.16/ 11.116 25.99/ 11.116 | Определение открытого времени. Время высыхания. Время вулканизации. Жизнеспособность. Начало схватывания Сроки схватывания | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1262-2001 п.7.5, 7.6; СТБ 1263-2001 п.8.3, 8.14; СТБ 1496-2004 п.8.16; СТБ 1621-2006 п.7.3; ГОСТ 19007-73; ГОСТ 23789-2018 п.6; ГОСТ 24285-80 п.4.4; ГОСТ 26589-94 п.3.11 СТБ 1262-2021, п.9.6, 9.7, 9.17 СТБ 1466-2004, п.7.3.7 ГОСТ 310.3-76, р.2 |  |
| 55.13* |  | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции |  | 20.30/ 29.061 23.99/ 29.061 22.21/ 29.061 24.33/ 29.061 22.23/ 29.061 24.20/ 29.061 23.65/ 29.061 23.64/ 29.061 24.33/ 29.061 20.16/ 29.061 | Гибкость. Минимальный радиус загиба. Испытание на загиб. Прочность покрытия при изгибе «Т» Раздача Эластичность | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1092-2018 п.9.6; СТБ 1262-2001 п.7.13; СТБ 1293-2001 п.7.7; СТБ 1382-2003; СТБ EN 1401-1-2012 п.7; СТБ 1527-2005 п.7.10; СТБ 1548-2005 п.7.8; СТБ 2151-2010 п.8.24; СТБ 2184-2011 п.8.12; ГОСТ 2678-94 п.3.9; ГОСТ 3262-75 п.4.4; ГОСТ 3728-78; ГОСТ 11529-2016 р.11; ГОСТ 17177-94 п.18; ГОСТ 26589-94 п.3.12; ГОСТ 30246-2016 п.7.3, прил. В; ГОСТ 31974-2012 СТБ 1262-2021, п.9.13 СТБ 1543-2005 п.7.10 ГОСТ 6806-73 ГОСТ 32598-2013, п.п. 7.8, 7.9 ГОСТ 8694-75 |  |
| 55.14* |  | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции |  | 23.63/ 26.080 23.64/ 26.080 20.30/ 26.080 23.99/ 26.080 23.61/ 26.080 23.32/ 26.080 23.65/ 26.080 43.29/ 26.080 23.99/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости (сопротивление паропроницаемости) | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 1015-19-2013; СТБ 1263-2001 п.8.11; СТБ 2184-2011 п.8.7; СТБ ISO 7783-2014; СТБ EN 12086-2016; СТБ EN ISO 12572-2008; ГОСТ 25898-83; ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 26589-94 п.3.7; ГОСТ 28575-2014 СТБ 1307-2012, п.7.17 СТБ 1197-2008, приложение А СТБ EN 1062-1-2011, п.5.5 СТБ ISO 7783-2014 ГОСТ EN 13165-2015, р.5 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 55.15* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции |  | 20.30/ 29.040 23.99/ 29.040 20.16/ 29.040 |  | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1262-2001 п.7.3; ГОСТ 31939-2012; ГОСТ 31991.1-2012 СТБ 1262-2021, п.9.4 СТБ 1466-2004, п.п.7.2, 7.3.2 |
| 55.16** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции |  | 22.21/ 26.095 22.23/ 26.095 23.64/ 26.095 23.99/ 29.095 20.30/ 26.095 24.33/ 26.095 23.31/ 26.095 20.16/ 26.095 23.70/ 26.095 |  | Стойкость к удару (при определенной температуре и/или влажности). Ударная прочность. Стойкость к внешним ударам Ударопрочность Температура хрупкости при ударе Термический удар | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 744-2005; СТБ EN 1401-1-2012 п.2; СТБ 1264-2001 п.8.10; СТБ ЕН 1277-2005; СТБ 1451-2004 п.7.6; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.8.1; СТБ 1496-2004 п.8.4; СТБ 1548-2005 п.7.7; СТБ ЕН ИСО 10545-5-2007; ГОСТ 2678-94 п.3.6; ГОСТ 4765-73; ГОСТ 13996-2019 п.8; ГОСТ 18297-96 п.7.8; ГОСТ 27180-2019 п.13; ГОСТ 30353-95; ГОСТ 30629-2011 п.6.7; ГОСТ 32412-2013 п.8.4, 8.5; ГОСТ 32414-2013 п.8.4, 8.5; ГОСТ 32415-2013 п.8.15 ГОСТ 9590-76, п.4.7 СТБ 2252-2012, п. 7.2.5 ГОСТ 16782-2015 ГОСТ 32415-2013 п.8.14 СТБ EN 14989-2-2013 п.12.3 СТБ EN 1859-2012 п.4.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.17** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/ 26.080 23.61/ 26.080 23.99/ 26.080 23.96/ 26.080 23.63/ 26.080 23.49/ 26.080 23.69/ 26.080 20.30/ 26.080 23.64/ 26.080 20.16/ 26.080 24.51/ 26.080 22.21/ 26.080 16.21/ 26.080 23.31/ 26.080 23.65/ 26.080 24.33/ 26.080 23.70/ 26.080 23.32/ 26.080 23.44/ 26.080 08.22/ 26.080 08.12/ 26.080 24.20/ 26.080 | Температурные показатели: Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры. Морозостойкость. Стойкость к температурным и влажностным воздействиям. Теплостойкость. Термостойкость. Изменение внешнего вида, линейных размеров после прогрева. Стойкость к образованию пузырей. Стабильность размеров. Липкость. Температурная усадка. Качество покрытия (метод нагрева). Степень сшивки. Усадка после охлаждения. Температура хрупкости Расчетная температура применения Термическая характеристика (термические испытания) | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1065-97 п.7.5; СТБ 1071-2007 п.6.4; СТБ 1092-2018 п.9.8, 9.16; СТБ 1097-2012 п.7.3; СТБ 1107-98 п.7.1; СТБ 1115-2013 п.8.15; СТБ 1152-99 п.4.6, 7.2; СТБ 1184-99 п.7.9; СТБ 1197-2008 п.5.18, приложение Б; СТБ 1262-2001 п.7.14; СТБ 1263-2001 п.8.10; СТБ 1264-2001 п.8.12, 8.13; СТБ 1283-2001 п.6.6; СТБ 1293-2001 п.7.4, 7.6; СТБ 1307-2012 п.п. 7.10, 7.15; СТБ 1348-2009 п.9.15; СТБ 1354-2002 п.7.1; СТБ EN 1367-1-2010; СТБ EN 1401-1-2012 п.8; СТБ 1451-2004 п.7.9; СТБ 1466-2004 п.7.3.12, 7.3.18, 7.3.19; СТБ 1543-2005 п.7.8; СТБ 1548-2005 п.7.11; СТБ 1570-2005 прил. Б; СТБ EN 1604-2016; СТБ 1617-2006 п.7.7; СТБ 1916-2008 п.6.3, 6.5; СТБ 2151-2010 п.8.25; СТБ 2184-2011 п.8.11; СТБ 2244-2012 п.8.5; СТБ 2284-2012 п.8.5; СТБ EN ISO 2505-2011; СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007; СТБ EN ISO 10545-9 2016; СТБ EN 12091-2008; СТБ ЕН 13055-2018 п.5.13; ГОСТ 9.302-88 п.5.9; ГОСТ EN 1603-2015; ГОСТ 2678-94 п.3.12, 3.14; ГОСТ 5802-86 п.10; ГОСТ 7025-91 п.7, 8; ГОСТ 8269.0-97 п.4.12; ГОСТ 8735-88 п.13; ГОСТ 9758-2012 п.29; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.17** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/ 26.080 23.61/ 26.080 23.99/ 26.080 23.96/ 26.080 23.63/ 26.080 23.49/ 26.080 23.69/ 26.080 20.30/ 26.080 23.64/ 26.080 20.16/ 26.080 24.51/ 26.080 22.21/ 26.080 16.21/ 26.080 23.31/ 26.080 23.65/ 26.080 24.33/ 26.080 23.70/ 26.080 23.32/ 26.080 23.44/ 26.080 08.22/ 26.080 08.12/ 26.080 24.20/ 26.080 | Температурные показатели: Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры. Морозостойкость. Стойкость к температурным и влажностным воздействиям. Теплостойкость. Термостойкость. Изменение внешнего вида, линейных размеров после прогрева. Стойкость к образованию пузырей. Стабильность размеров. Липкость. Температурная усадка. Качество покрытия (метод нагрева). Степень сшивки. Усадка после охлаждения. Температура хрупкости Расчетная температура применения Термическая характеристика (термические испытания) | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 11529-2016 п.8.1; ГОСТ 13996-2019 п.8; ГОСТ 14791-79 п.3.8, 3.9; ГОСТ 17177-94 п.19; ГОСТ 18124-2012 п.8.6; ГОСТ 18599-2001 п.8.5; ГОСТ 20989-2017; ГОСТ 22689-2014 п.8.4, 8.6; ГОСТ 25945-98 п.3.10; ГОСТ 26589-94 п.3.13; ГОСТ 27037-86; ГОСТ 27077-86 метод 2; ГОСТ 27078-2014; ГОСТ 27180-2001 п.11, 12; ГОСТ 27180-2019 п.10, 11; ГОСТ 28574-2014 р.5; ГОСТ 30340-2012 п.8.10; ГОСТ 30547-97 п.7.1, 7.2; ГОСТ 30629-2011 п.6.10; ГОСТ 32412-2013 п.8.6, 8.9; ГОСТ 32413-2013 п.8.12; ГОСТ 32414-2013 п.8.7, 8.9; ГОСТ 32415-2013 п.8.11, 8.18, 8.21 ГОСТ 18124-2012, п. 8.6 ГОСТ9590-76, п. 4.6, 4.10 ГОСТ 8747-88, р.12 СТБ 1262-2021, п. 9.8, 9.5, 9.14 ГОСТ 6942-98, п. 7.8 СТБ 1072-97, п.7.10 СТБ 1008-95, п.6.5 СТБ 1380-2000, п.6.3 СТБ 1002-2003, п. 7.4 ГОСТ EN 13165-2015, р.5 СТБ EN 14989-2-2013 п.12.3 СТБ EN 1859-2012 п.4.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.18** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.64/ 26.080 20.30/ 26.080 23.99/ 26.080 20.16/ 26.080 23.65/ 26.080 24.33/ 26.080 25.72/ 26.080 22.23/ 26.080 | Атмосферостойкость. Стойкость к воздействию климатических факторов, срок службы. Методы испытания на старение. Сопротивление искусственному старению. Условная светостойкость. Изменение характеристик под воздействием света Проникновение дождевой воды (устойчивость к дождеванию) | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п.8.15; СТБ 1617-2006 п.7.10; СТБ 2151-2010 п.8.26; ГОСТ 9.104-2018; ГОСТ 9.401-2018; ГОСТ 9.407-2015; ГОСТ 9.708-83; ГОСТ 11583-74 п. 5; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 21903-76; ГОСТ 27037-86 СТБ 1451-2004, п.7.10 СТБ 1264-2001, п.8.16, прил.А СТБ 1072-97, п.7.11 СТБ 1466-2004, п.7.3.20 СТБ EN 14989-2-2013 п.12.3.3 СТБ EN 1859-2012 п.4.9 |
| 55.19* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.64/ 26.045 20.16/ 26.045 22.23/ 26.045 20.30/ 26.045 23.31/ 26.045 23.44/ 26.045 22.21/ 26.045 23.63/ 26.045 23.99/ 26.045 16.21/ 26.045 | Химические характеристики: Воздействие химических факторов. Химическая стойкость. Определение кислотостойкости Определение щелочестойкости. Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред (изменение условной прочности при растяжении). Химическая стойкость глазури. Стойкость к пятнообраованию Стойкость к загрязнению Солестойкость | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 580-2005; СТБ 1197-2008 п.5.13; СТБ 1227-2000 п.8.5, 8.8; СТБ 1262-2001 п.7.18, 7.2; СТБ 1348-2009 п.9.14; СТБ 1354-2002 п.7.1, 7.3; СТБ 1496-2004 п.8.13; СТБ 1503-2004 п.7.11; СТБ 1843-2008 п.5.3.1 табл.1; СТБ 2151-2010 п.8.28-8.31; СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007; СТБ ISO 10545-13-2020; СТБ EN ISO 10545-14-2019; ГОСТ 9.030-74; ГОСТ 9.068-76; ГОСТ 9.403-80; ГОСТ 473.1-81; ГОСТ 473.2-81; ГОСТ 473.10-81; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.19* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.64/ 26.045 20.16/ 26.045 22.23/ 26.045 20.30/ 26.045 23.31/ 26.045 23.44/ 26.045 22.21/ 26.045 23.63/ 26.045 23.99/ 26.045 16.21/ 26.045 | Химические характеристики: Воздействие химических факторов. Химическая стойкость. Определение кислотостойкости Определение щелочестойкости. Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред (изменение условной прочности при растяжении). Химическая стойкость глазури. Стойкость к пятнообраованию Стойкость к загрязнению Солестойкость | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 12020-73; ГОСТ 12020-2018; ГОСТ 13449-82 п.4; ГОСТ 13449-2017 п.7; ГОСТ 13996-2019 п.8; ГОСТ 15167-93 п.7; ГОСТ 27180-2001 п.13; ГОСТ 27180-2019 п.12 (метод частичного погружения), 15; ГОСТ 32412-2013 п.8.8 ГОСТ 9590-76, п.4.8 ГОСТ 30629-2011, п.6.11, 6.12 СТБ 1262-2021, п.9.19 СТБ 1466-2004, п.7.3.15 |
| 55.20* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.31/ 29.040 | Коэффициент трения | ТНПА и другая документация | СТБ 1751-2007 п.6.2 |
| 56.1** | Затворы Клапаны Краны Задвижки Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые Регуляторы | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки, упаковка | ГОСТ 13547-2015, ГОСТ 33423-2015 , ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 16549-71, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 10944-97, ГОСТ 10944-2019, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 11881-76, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13547-2015 п.8.1, ГОСТ 33423-2015 п.8.1, ГОСТ 33257-2015 п.8.1,8.2, ГОСТ 5761-2005 п.9.5, ГОСТ 12893-2005 п.9.5, ГОСТ 10944-97 п.8.1, ГОСТ 10944-2019 п. 7.1 ГОСТ 21345-2005 п.8.6, ГОСТ 5762-2002 п.8.5, ГОСТ 16549-71 п.3.1, ГОСТ 15763-2005 п.7.1 |
| 56.2** |  | 25.99/ 29.061 | Размеры. Отклонения от параллельности, перпендикулярности |  | ГОСТ 13547-2015 п.8.1, ГОСТ 33423-2015 п.8.1, ГОСТ 33257-2015 п.8.1,8.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 16549-71 п.3.1, ГОСТ 10944-97 п.8.1, ГОСТ 10944-2019 п. 7.1 ГОСТ 21345-2005 п.8.3,8.6, ГОСТ 5762-2002 п.8.2, 8.1, ГОСТ 15763-2005 п.7.2, ГОСТ 12893-2005 п.9.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56.3** | Затворы Клапаны Краны Задвижки Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые Регуляторы | 25.99/ 29.061 | Качество, внешний вид резьбы и размер резьбы | ГОСТ 13547-2015, ГОСТ 33423-2015 , ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 16549-71, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 10944-97, ГОСТ 10944-2019, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 11881-76, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24705-2004, ГОСТ 6357-81, ГОСТ 10944-97 п.8.1 ГОСТ 10944-2019 п. 7.2 |
| 56.4** |  | 25.99/ 32.089 | Контроль покрытия |  | ГОСТ 15763-2005 п.7.3, ГОСТ 9.302-88 (магнитный метод, метод решетчатых надрезов) |
| 56.5** |  | 25.99/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды |  | ГОСТ 13547-2015 п.8.1, 8.2, ГОСТ 33423-2015 п.8.1, 8.2, ГОСТ 33257-2015 п.8.4, 8.5, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 12893-2005 п.9.6, 9.8, ГОСТ 5761-2005 п.9.6, ГОСТ 24045-2016, ГОСТ 25136-82, ГОСТ 16549-71 п.3.1, ГОСТ 15763-2005 п.7.5, ГОСТ 21345-2005 п.8.7, ГОСТ 5762-2002 п.8.6, ГОСТ 11881-76 п.4.1 |
| 56.6** |  | 25.99/ 26.141 | Работоспособность (проверка функционирования). Технический ресурс (наработка на отказ). Надежность |  | ГОСТ 13547-2015 п.8.1, ГОСТ 33423-2015 п.8.1, ГОСТ 33257-2015 п.8.8, ГОСТ 12893-2005 п.9.10, ГОСТ 5761-2005 п.9.8, ГОСТ 21345-2005 п.8.11, ГОСТ 10944-97 п.8.7, ГОСТ 10944-2019 п. 7.3, п. 7.8 ГОСТ 5762-2002 п.8.7, ГОСТ 11881-76 п.4.11, ГОСТ 16549-71 п.3.1, ГОСТ 15763-2005 п.7.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.7** | Затворы Клапаны Краны Задвижки Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые Регуляторы | 25.99/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 13547-2015, ГОСТ 33423-2015 , ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 16549-71, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 10944-97, ГОСТ 10944-2019, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 11881-76, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13547-2015 п.8.1, 8.2, ГОСТ 33423-2015 п.8.1, 8.2, ГОСТ 33257-2015 п.8.4, 8.6, 8.7, ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 5761-2005 п.9.7, 9.9, ГОСТ 12893-2005 п.9.7, 9.8, 9.11, ГОСТ 356-80, ГОСТ 21345-2005 п.8.7, 8.8, 8.9, ГОСТ 10944-97 п.8.2, ГОСТ 10944-2019 п. 7.3 ГОСТ 5762-2002 п.8.7, 8.8, ГОСТ 15763-2005 п.7.5, ГОСТ 16549-71 п.3.1, ГОСТ 11881-76 п.4.1, 4.2 СТБ 1283-2001, п.6.9 СТБ ISO 1401-1-2012, п.9 ГОСТ 6942-98, п.7.9 ГОСТ 22689-2014, п.8.7-8.9 ГОСТ 32412-2013, п.8.10-8.12 |
| 56.8** |  | 25.99/ 26.141 | Давление срабатывания затвора |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.7, 8.8 ГОСТ 24045-2016 |
| 56.9* |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 13547-2015 п.8.1, ГОСТ 33423-2015 п.8.1, ГОСТ 33257-2015 п.8.3.4, ГОСТ 5761-2005 п.9.10, ГОСТ 12893-2005 п.9.13, ГОСТ 21345-2005 п.8.13, ГОСТ 5762-2002 п.8.9, ГОСТ 16549-71 п.3.1 |
| 56.10* |  | 25.99/ 26.141 | Нечувствительность |  | ГОСТ 12893-2005 п.9.12, ГОСТ 11881-76 п.4.6 |
| 56.11** |  | 25.99/ 11.116 | Условная пропускная способность. Пропускная характеристика. Диапазон регулирования. |  | ГОСТ 11881-76 п.4.3, ГОСТ 5761-2005 п.9.12, ГОСТ 12893-2005 п.9.15 |
| 56.12** |  | 25.99/ 11.116 | Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство |  | ГОСТ 10944-97 п.8.3 ГОСТ 10944-2019 п. 7.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.13** | Затворы Клапаны Краны Задвижки Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые Регуляторы | 25.99/ 26.141 | Крутящий момент | ГОСТ 13547-2015, ГОСТ 33423-2015 , ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 16549-71, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 10944-97, ГОСТ 10944-2019, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 11881-76, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10944-97 п.8.6 ГОСТ 10944-2019 п. 7.7 |
| 56.14** |  | 25.99/ 35.065 | Проверка тепловой мощности |  | ГОСТ 10944-97 п.8.5 ГОСТ 10944-2019 п. 7.6 |
| 56.15* |  | 25.99/ 11.116 | Постоянная времени |  | ГОСТ 11881-76 п.4.7 |
| 56.16* |  | 25.99/ 11.116 | Зона пропорциональности |  | ГОСТ 11881-76 п.4.5 |
| 57.1*** | Монтаж легких ограждающих конструкций (монтаж каркасно-обшивных перегородок) | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п.6.2 |
| 57.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СТБ 1970-2009 п.6.7, ГОСТ 26433.2-94 |
| 57.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СТБ 1970-2009 п.6.8 |
| 57.4*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п.6.9 |
| 57.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.6.10 |
| 57.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СТБ 1970-2009 п.6.11 |
| 57.7*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.1*** | Монтаж легких ограждающих конструкций (монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки) | 43.29/ 11.116 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п.7.1, ГОСТ 26433.2-94 |
| 58.2*** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании |  | СТБ 1970-2009 п.7.4 |
| 58.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СТБ 1970-2009 п.7.5 |
| 58.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | СТБ 1970-2009 п.7.6 |
| 58.5*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.8 |
| 58.6*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п.7.9 |
| 58.7*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие герметизации панелей, нащельников, крепежных деталей проектной документации требованиям ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.1*** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 41.00/ 29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010 п.5.5, ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.6, ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Толщина конструкций |  | СТБ 2087-2010 п.5.10, ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина простенков |  | СТБ 2087-2010 п.5.11, ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина и высота проемов |  | СТБ 2087-2010 п.5.12, ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.7*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.8*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.9*** |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие перевязки швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.18 |
| 59.10*** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.19, ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.11*** |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.20, ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.12*** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 41.00/ 29.061 | Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010 п.5.25, ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.13*** |  | 41.00/ 11.116 | Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.32 |
| 60.1** | Трубы дымовые | 25.11/ 26.080 | Устойчивость облицовки дымового канала к коррозии. Коррозионная стойкость | ТР 2009/013/BY, СТБ EN 1856-1-2013, СТБ EN 1856-2-2013 ТНПА и другая документация | СТБ EN 1856-1-2013 п.6.7.1 (a – табл. 4; b ‒ Приложение А (А2)), СТБ EN 1856-2-2013 п.6.5.1 (табл. 2, табл. 3) |
| 61.1** | Трубы, фасонные части и др. строительные материалы и изделия | 22.21/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 24.51/ 11.116 23.65/ 11.116 | Гидравлические испытания. Стойкость при постоянном внутреннем давлении. Герметичность и прочность Газоплотность | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1293-2001 п.7.5; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.8.1, 8.2; СТБ 1916-2008 п.6.4; СТБ 2244-2012 п.8.4, 8.9; СТБ 2251-2012 п.7.5; СТБ 2270-2012 п.7.2.5; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.7; ГОСТ 494-2014 п.7.7, 7.11, 7.12; ГОСТ 617-2006 п.7.7, 7.9, 7.10; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; ГОСТ 3262-75 п.4.3; ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 9583-75 п.4.7; ГОСТ 10705-80 п.4.13; ГОСТ 11310-2012 п.5.6; ГОСТ 18599-2001 п.8.6; ГОСТ 32415-2013 п.8.3, 8.5, 8.7-8.10, 8.22-8.26 ГОСТ 10706-76, п.3.3 СТБ 1915-2020, п.7.9 СТБ 2522-2018 ГОСТ 6942-98, п. 7.9 ГОСТ 19681-94, п.п.п.7.8-7.10, 7.16, 7.20 ГОСТ 31294-2005, п.9.9 ГОСТ 32598-2013, п.7.10, прилож. Г ГОСТ 32590-2013, п.7.7 СТБ EN 1859-2012 п.4.4 СТБ EN 14989-2013 п.7.4, п. 12.2 СТБ ЕН 1277-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.1* | Композиции защитно-отделочные строительные и др. | 20.30/ 11.116 23.64/ 11.116 | Усадка | ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п.8.12; СТБ 1307-2012 п.7.13; СТБ 1503-2004 п.7.8; СТБ 1543-2005 п.7.5; СТБ 1570-2005 Прил.А; ГОСТ 24544-81 |
| 62.2* |  | 20.30/ 11.116 23.99/ 11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п.8.22; СТБ 2125-2010 п.7.11 |
| 62.3* |  | 20.30/ 29.040 20.30/ 29.070 | Способность шлифоваться |  | СТБ 1263-2001 п.8.18; ГОСТ 9754-76 п.3.11; ГОСТ 10277-90 п.3.9; ГОСТ 23343-78 п.4.7; ГОСТ 25129-82 п.4.8 |
| 62.4* |  | 20.30/ 29.040 | Укрывистость |  | СТБ 1507-2004 п.9.7; ГОСТ 926-82 п.4.5; ГОСТ 6465-76 п.3.6; ГОСТ 7313-75 п.3.4; ГОСТ 8784-75 п.1; ГОСТ 18335-83 п.4.5; ГОСТ 19279-73 п.3.7; ГОСТ 21227-93 п.4.2 |
| 63.1* | Рулонные, кровельные материалы и др. строительные материалы и изделия | 23.99/ 29.040 | Потеря крупнозернистой посыпки | ТНПА и другая документация | СТБ 1107-98 п.7.1; ГОСТ 2678-94 п.3.25 |
| 64.1* | Пенопласты жесткие полиуретановые и др. строительные материалы и изделия | 23.65/ 29.040 | Содержание закрытых пор | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1338-2002 п.7.10 (прил. Б) СТБ 2252-2012, п.7.1.6 СТБ 2270-2012, п.7.1.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.1** | Крепежные изделия | 25.93/ 29.121 43.29/ 29.121 24.31/ 29.121 25.94/ 29.121 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов. Прочность соединения. Усилие вырыва. Усилие сдвига. Предельные усилия (на срез; на растяжение). Выталкивающая осевая сила. Класс прочности. Усилие при разрыве резьбового соединения. Испытание пробной нагрузкой. Коэффициент закручивания. Сопротивление скручиванию. Испытание на растяжение на косой шайбе | ТНПА и другая документация | СТБ 2065-2010 п.8.4, 8.5; СТБ 2068-2010 п.11; СТБ ISO 6892-1-2009; СТБ EN 26891-2011 п. 9.1, 9.2; ГОСТ ISO 898-1-2014 п. 9.1-9.8; ГОСТ ISO 898-2-2015 п. 9.1; ГОСТ 1497-84; ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.1, 9.7; ГОСТ ISO 2702-2015 п. 6.2.2; ГОСТ 6402-70 п.3.7; ГОСТ 10637-2010; ГОСТ 10637-2019; ГОСТ 22356-77 прил.2; ГОСТ 30322-95 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных